附件1
2020年下半年莆田市二次供水单位水质卫生检测情况表

	序号
	单位名称
	检测项目
	本次检测

份数（份）
	本次合格

份数（份）
	本次

合格率（%）
	累计检测

份数（份）
	累计合格

份数（份）
	累计

合格率（%）
	不合格原因

	1
	莆田悦华酒店有限公司
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、总硬度、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、溶解性总固体、砷、铅、镉、铬（六价）、汞、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子洗涤剂、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠 菌群（常规全分析33项）
	1
	1
	100
	2
	2
	100
	

	2
	莆田阳光假日大酒店有限公司
	
	1
	1
	100
	2
	2
	100
	

	3
	海源（莆田）酒店有限公司
	
	1
	1
	100
	2
	2
	100
	

	4
	福建旷远酒店有限公司
	
	1
	1
	100
	2
	2
	100
	

	5
	莆田第一中学
	
	1
	1
	100
	2
	2
	100
	

	6
	莆田学院
	
	1
	1
	100
	2
	2
	100
	

	7
	莆田市哲理中学
	
	1
	1
	100
	2
	2
	100
	

	8
	莆田第二中学
	
	1
	1
	100
	2
	2
	100
	

	9
	莆田市第一医院
	
	1
	1
	100
	2
	2
	100
	

	10
	莆田市疾病预防控制中心
	
	1
	1
	100
	2
	2
	100
	

	11
	莆田学院附属医院（老区）
	
	1
	1
	100
	2
	2
	100
	

	12
	莆田市中心血站
	
	1
	1
	100
	2
	2
	100
	

	13
	莆田学院附属医院（新区）
	
	1
	1
	100
	2
	2
	100
	


注：1.请按照表格中的填写范例规范填写。
    2.累计是指本年度已开展的各次检测结果的累加。

    3.表格行数不够可自行调整添加。
