附件2
2020年下半年莆田市二次供水单位卫生监督检查情况表
	序号
	单位名称
	监督检查时间
	监督检查情况
	处理情况
	备注

	1
	莆田悦华酒店有限公司
	2020年9月27日
	现场检查内容：1、是否建立卫生管理制度2、是否配备卫生管理人员3、是否按规定进行水质检测4、供管水人员是否取得健康合格证明5、供管水人员是否经过卫生知识培训记录6、是否索取涉水产品卫生许可批件7、二次供水储水设备是否定期清洗消毒8、二次供水设施防护及周围环境是否符合要求9、是否纳入卫生协管

检查结论：合格

快速抽检项目：消毒剂余量，色度、浑浊度，臭和味，肉眼可见物，PH。

抽检结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	2
	莆田阳光假日大酒店有限公司
	2020年9月27日
	现场检查内容：1、是否建立卫生管理制度2、是否配备卫生管理人员3、是否按规定进行水质检测4、供管水人员是否取得健康合格证明5、供管水人员是否经过卫生知识培训记录6、是否索取涉水产品卫生许可批件7、二次供水储水设备是否定期清洗消毒8、二次供水设施防护及周围环境是否符合要求9、是否纳入卫生协管

检查结论：合格

快速抽检项目：消毒剂余量，色度、浑浊度，臭和味，肉眼可见物，PH。

抽检结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	3
	海源（莆田）酒店有限公司
	2020年9月27日
	现场检查内容：1、是否建立卫生管理制度2、是否配备卫生管理人员3、是否按规定进行水质检测4、供管水人员是否取得健康合格证明5、供管水人员是否经过卫生知识培训记录6、是否索取涉水产品卫生许可批件7、二次供水储水设备是否定期清洗消毒8、二次供水设施防护及周围环境是否符合要求9、是否纳入卫生协管

检查结论：合格

快速抽检项目：消毒剂余量，色度、浑浊度，臭和味，肉眼可见物，PH。

抽检结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	4
	福建旷远酒店有限公司
	2020年9月27日
	现场检查内容：1、是否建立卫生管理制度2、是否配备卫生管理人员3、是否按规定进行水质检测4、供管水人员是否取得健康合格证明5、供管水人员是否经过卫生知识培训记录6、是否索取涉水产品卫生许可批件7、二次供水储水设备是否定期清洗消毒8、二次供水设施防护及周围环境是否符合要求9、是否纳入卫生协管

检查结论：合格

快速抽检项目：消毒剂余量，色度、浑浊度，臭和味，肉眼可见物，PH。

抽检结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	5
	莆田第一中学
	2020年9月28日
	现场检查内容：1、是否建立卫生管理制度2、是否配备卫生管理人员3、是否按规定进行水质检测4、供管水人员是否取得健康合格证明5、供管水人员是否经过卫生知识培训记录6、是否索取涉水产品卫生许可批件7、二次供水储水设备是否定期清洗消毒8、二次供水设施防护及周围环境是否符合要求9、是否纳入卫生协管

检查结论：合格

快速抽检项目：消毒剂余量，色度、浑浊度，臭和味，肉眼可见物，PH。

抽检结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	6
	莆田第二中学
	2020年9月28日
	现场检查内容：1、是否建立卫生管理制度2、是否配备卫生管理人员3、是否按规定进行水质检测4、供管水人员是否取得健康合格证明5、供管水人员是否经过卫生知识培训记录6、是否索取涉水产品卫生许可批件7、二次供水储水设备是否定期清洗消毒8、二次供水设施防护及周围环境是否符合要求9、是否纳入卫生协管

检查结论：合格

快速抽检项目：消毒剂余量，色度、浑浊度，臭和味，肉眼可见物，PH。

抽检结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	7
	莆田市哲理中学
	2020年9月28日
	现场检查内容：1、是否建立卫生管理制度2、是否配备卫生管理人员3、是否按规定进行水质检测4、供管水人员是否取得健康合格证明5、供管水人员是否经过卫生知识培训记录6、是否索取涉水产品卫生许可批件7、二次供水储水设备是否定期清洗消毒8、二次供水设施防护及周围环境是否符合要求9、是否纳入卫生协管

检查结论：合格

快速抽检项目：消毒剂余量，色度、浑浊度，臭和味，肉眼可见物，PH。

抽检结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	8
	莆田学院
	2020年9月28日
	现场检查内容：1、是否建立卫生管理制度2、是否配备卫生管理人员3、是否按规定进行水质检测4、供管水人员是否取得健康合格证明5、供管水人员是否经过卫生知识培训记录6、是否索取涉水产品卫生许可批件7、二次供水储水设备是否定期清洗消毒8、二次供水设施防护及周围环境是否符合要求9、是否纳入卫生协管

检查结论：合格

快速抽检项目：消毒剂余量，色度、浑浊度，臭和味，肉眼可见物，PH。

抽检结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	9
	莆田市第一医院
	2020年9月29日
	现场检查内容：1、是否建立卫生管理制度2、是否配备卫生管理人员3、是否按规定进行水质检测4、供管水人员是否取得健康合格证明5、供管水人员是否经过卫生知识培训记录6、是否索取涉水产品卫生许可批件7、二次供水储水设备是否定期清洗消毒8、二次供水设施防护及周围环境是否符合要求9、是否纳入卫生协管

检查结论：合格

快速抽检项目：消毒剂余量，色度、浑浊度，臭和味，肉眼可见物，PH。

抽检结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	10
	莆田学院附属医院（新区）
	2020年9月29日
	现场检查内容：1、是否建立卫生管理制度2、是否配备卫生管理人员3、是否按规定进行水质检测4、供管水人员是否取得健康合格证明5、供管水人员是否经过卫生知识培训记录6、是否索取涉水产品卫生许可批件7、二次供水储水设备是否定期清洗消毒8、二次供水设施防护及周围环境是否符合要求9、是否纳入卫生协管

检查结论：合格

快速抽检项目：消毒剂余量，色度、浑浊度，臭和味，肉眼可见物，PH。

抽检结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	11
	莆田学院附属医院（老区）
	2020年9月29日
	现场检查内容：1、是否建立卫生管理制度2、是否配备卫生管理人员3、是否按规定进行水质检测4、供管水人员是否取得健康合格证明5、供管水人员是否经过卫生知识培训记录6、是否索取涉水产品卫生许可批件7、二次供水储水设备是否定期清洗消毒8、二次供水设施防护及周围环境是否符合要求9、是否纳入卫生协管

检查结论：合格

快速抽检项目：消毒剂余量，色度、浑浊度，臭和味，肉眼可见物，PH。

抽检结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	12
	莆田市疾病预防控制中心
	2020年9月29日
	现场检查内容：1、是否建立卫生管理制度2、是否配备卫生管理人员3、是否按规定进行水质检测4、供管水人员是否取得健康合格证明5、供管水人员是否经过卫生知识培训记录6、是否索取涉水产品卫生许可批件7、二次供水储水设备是否定期清洗消毒8、二次供水设施防护及周围环境是否符合要求9、是否纳入卫生协管

检查结论：合格

快速抽检项目：消毒剂余量，色度、浑浊度，臭和味，肉眼可见物，PH。

抽检结论：合格
	本次检查未发现问题。
	


注：1.请按照表格中的填写范例规范填写。
        2.表格行数不够可自行调整添加。
