附件3                     

 莆田市集中式供水单位水质卫生检测情况表
	单位名称
	水质类型
	检测项目
	本次检测

份数（份）
	本次合格

份数（份）
	本次

合格率（%）
	累计检测

份数（份）
	累计合格

份数（份）
	累计

合格率（%）
	不合格原因

	莆田市自来水有限公司
	进厂

水源水
	PH值、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、砷、铅、镉、铬（六价）、汞、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、耗氧量、氨氮、粪大肠菌群（地表水常规全分析24项）
	1
	1
	100
	4
	4
	100
	

	
	出厂水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、总硬度、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、溶解性总固体、砷、铅、镉、铬（六价）、汞、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群（常规全分析33项）
	1
	1
	100
	4
	4
	100
	

	
	末梢水
	
	21
	21
	100
	84
	84
	100
	

	莆田市壶山自来水有限公司
	进厂

水源水
	PH值、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、砷、铅、镉、铬（六价）、汞、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、耗氧量、氨氮、粪大肠菌群（地表水常规全分析24项）
	1
	1
	100
	4
	4
	100
	

	
	出厂水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、总硬度、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、溶解性总固体、砷、铅、镉、铬（六价）、汞、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群（常规全分析33项）
	1
	1
	100
	4
	4
	100
	

	
	末梢水
	
	13
	13
	100
	46
	46
	100
	


注：1.请按照表格中的填写范例规范填写。2.累计是指本年度已开展的各次检测结果的累加。3.表格行数不够可自行调整添加。4.本表的水质类型说明：(进厂水源水：从源头（水库）输送至自来水公司，即将进行加工处理的水。(出厂水：进厂水源水进入自来水公司后，经过加工处理，即将输送给用户的水。(末梢水：出厂水通过输水管道已经输送至用户（水龙头）的水。
附件3             

莆田市集中式供水单位水质卫生检测情况表
注：1.请按照表格中的填写范例规范填写。2.累计是指本年度已开展的各次检测结果的累加。3.表格行数不够可自行调整添加。4.本表的水质类型说明：(进厂水源水：从源头（水库）输送至自来水公司，即将进行加工处理的水。(出厂水：进厂水源水进入自来水公司后，经过加工处理，即将输送给用户的水。(末梢水：出厂水通过输水管道已经输送至用户（水龙头）的水。
	单位名称
	水质类型
	检测项目
	本次检测

份数（份）
	本次合格

份数（份）
	本次

合格率（%）
	累计检测

份数（份）
	累计合格

份数（份）
	累计

合格率（%）
	不合格原因

	莆田市水务集团涵江自来水有限公司（盘石水厂）
	进厂

水源水
	PH值、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、耗氧量、阴离子表面活性剂、砷、铬（六价）、氟化物、氨氮、硝酸盐（以N计）、汞、硒、铅、硫化物、粪大肠菌群（19项）
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	
	出厂水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、总硬度、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、溶解性总固体、砷、铅、铬（六价）、汞、硒、阴离子合成洗涤剂、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群（28项）
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	
	末梢水
	
	6
	6
	100
	6
	6
	100
	


