附件7               莆田市千吨集中式供水单位水质卫生检测情况表（市直第一季度）

	序号
	县区
	供水单位

名称
	水质

类型
	检测项目
	本次检测份数（份）
	本次合格份数（份）
	本次合格率（%）
	累计检测份数（份）
	累计合格份数（份）
	累计合格率（%）
	本次不合格原因

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	直管（4）
	莆田市自来水有限公司
	出厂水
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯（36项）
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	
	
	
	末梢水
	
	21
	21
	100
	21
	21
	100
	

	2
	
	莆田壶山自来水有限公司
	出厂水
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯（36项）
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	
	
	
	末梢水
	
	13
	12
	92.31 
	13
	12
	92.31 
	1份末梢水三卤甲烷检测结果不合格（卫生标准限值：不超过1，本次检测结果为1.1。）

	3
	
	莆田市水务集团涵江自来水有限公司（盘石水厂）
	出厂水
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯（36项）
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	
	
	
	末梢水
	
	3
	3
	100
	3
	3
	100
	

	4
	
	莆田市湄洲湾自来水有限公司
	出厂水
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯（36项）
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	
	
	
	末梢水
	
	4
	4
	100
	4
	4
	100
	


注：1.请按照表格中的填写范例规范填写。
    2.累计是指本年度已开展的各次检测结果的累加。

    3.表格行数不够可自行调整添加。

    4.本表的水质类型说明：(出厂水：进厂水源水进入自来水公司后，经过加工处理，即将输送给用户的水。(末梢水：出厂水通过输水管道已经输送至用户（水龙头）的水。

填报单位（盖章）：莆田市疾病预防控制中心                                                填报日期：2024年 3 月21日

