附件2

2024年上半年市级二次供水单位水质卫生检测情况表

| 序号 | 县区 | 单位名称 | 检测项目 | 本次检测份数（份） | 本次合格份数（份） | 本次合格率（%） | 累计检测份数（份） | 累计合格份数（份） | 累计合格率（%） | 本次不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市直管 | 莆田悦华酒店有限公司 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯（36项） | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | 市直管 | 福建旷远酒店有限公司 |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 3 | 市直管 | 海源（莆田）酒店有限公司 |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 4 | 市直管 | 莆田市阳光假日大酒店有限公司 |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 5 | 市直管 | 莆田第一中学 |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 6 | 市直管 | 莆田第一中学（新度校区初中部） |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 7 | 市直管 | 莆田第二中学 |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 8 | 市直管 | 莆田学院（中区） |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 9 | 市直管 | 莆田学院（北区） |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 10 | 市直管 | 莆田学院（紫霄校区） |  | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |  |
| 11 | 市直管 | 莆田哲理中学 |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 12 | 市直管 | 莆田市第一医院 |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 13 | 市直管 | 莆田学院附属医院（莆田市第二医院） |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 14 | 市直管 | 莆田学院附属医院（莆田市妇幼保健院） |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 15 | 市直管 | 莆田市疾病预防控制中心 |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 16 | 市直管 | 莆田九十五医院 |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |