莆田市人民政府文件

莆政综〔2016〕100号

	


莆田市人民政府关于印发莆田市“十三五”
能源发展专项规划的通知

各县（区）人民政府（管委会），市直有关单位：
经研究，现将《莆田市“十三五”能源发展专项规划》印发给你们，请认真组织实施。

莆田市人民政府     

2016年7月11日    

（此件主动公开）

莆田市“十三五”能源发展专项规划

2016年5月

目  录

- 5 -

前   言

- 6 -

一、规划依据

- 6 -

二、规划范围

- 7 -

第一章
发展基础与形势

- 7 -

一、能源发展优势

- 8 -

二、“十二五”发展成就

- 12 -

三、存在问题和面临形势

- 15 -

第二章
能源需求预测

- 15 -

一、社会经济发展情况

- 16 -

二、能源消费增长情况

- 17 -

三、需求总量预测

- 18 -

四、需求结构分析

- 20 -

第三章
总体要求和发展目标

- 20 -

一、指导思想

- 20 -

二、基本原则

- 21 -

三、发展目标

- 24 -

第四章
主要任务

- 24 -

一、推进骨干电源建设

- 24 -

二、继续推进新能源示范城市建设

- 27 -

三、努力构建坚强智能电网

- 28 -

四、大力推进煤炭天然气成品油基地建设

- 30 -

五、推进能源装备制造产业加快发展

- 31 -

第五章
节能环保

- 31 -

一、严格控制能源消费总量

- 32 -

二、全面提升煤炭清洁利用水平

- 32 -

三、全方位节约利用能源资源

- 34 -

四、坚决淘汰落后产能

- 35 -

五、加强环境保护力度

- 36 -

第六章
保障措施

- 36 -

一、抓好规划实施管理

- 37 -

二、强化能源行业管理

- 37 -

三、健全财税金融服务政策

- 38 -

四、强化能源科技创新驱动


附表及附图
附表    莆田市“十三五”能源重大项目表

附图一  莆田市“十三五”能源重大项目布点图

附图二  莆田市2020年天然气管网规划图

附图三  莆田市2020年220千伏及以上电网规划图

前   言

“十三五”是福建省全面落实中央支持福建进一步加快经济社会发展重大战略部署、加快建设21世纪海上丝绸之路核心区及全面建成小康社会和全面深化改革开放的关键时期，是莆田市加快建设宜业宜商宜居城市的重要时期。为主动适应新常态，牢牢把握新机遇，编制和实施《莆田市“十三五”能源发展专项规划》，主要阐述“十三五”期间莆田市能源发展环境、指导思想和基本原则，明确发展目标、主要任务、节能环保和保障措施，是我市“十三五”期间能源发展建设的指导性文件，是制定我市能源发展相关政策、规划和安排重点项目建设及投资的主要依据。对构筑稳定、经济、清洁、安全的能源供应保障体系，打造福建省重要能源基地，推进莆田科学发展跨越发展意义重大。
一、规划依据

（1）福建省“十三五”能源发展专项规划；

（2）福建省“十三五”电力发展专项规划；

（3）福建省“十三五”风电规划报告；

（4）福建省“十三五”天然气发展专项规划；

（5）福建省“十三五”光伏发电专项规划；

（6）福建省“十三五”充电基础设施专项规划；

（7）莆田市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；
（8）莆田市新能源示范城市规划；

（9）莆田市城市总体规划（2012-2030）；

（10）莆田市“十三五”产业发展规划；

（11）莆田市燃气专项规划（2010—2030年）；

（12）莆田市水资源合理配置规划；

（13）湄洲湾港口物流规划；

（14）莆田市电力设施布局规划；

（15）莆田市“十三五”电网规划；

（16）莆田市新能源汽车充电设施专项规划；

（17）莆田市2011年、2012年、2013年、2014年统计年鉴。

二、规划范围

规划范围为莆田全市，规划基期为2015年，规划期为2016—2020年。

第1章 发展基础与形势

一、能源发展优势

（一）资源优势

全市能源资源主要有风能、水能、太阳能资源，兼有少量生物质能，无石油、天然气、煤炭资源，属缺能地区。
风能资源：风能资源较丰富，由近海岛屿-沿海平原-内陆高山呈现出由高到低的变化趋势。其中，沿海70米高年平均风速8.4—9.0米/秒，南日岛是最具开发潜力的岛屿；内陆70米高年平均风速4米/秒。

水能资源：水能资源理论蕴藏量34.5万千瓦，可开发量19.5万千瓦，已开发16.2万千瓦，水电开发率达83%。
太阳能：太阳能年辐射总量4176—5046兆焦/平方米，太阳能资源较丰富，利用价值较高，平均日总量达18兆焦/平方米以上。

生物质能源：主要为垃圾和沼气能，其中，2020预计年市区垃圾产生量1862吨/天；目前已建成71家规模猪场沼气池，年产沼气总量约142万立方米。

（二）发展优势

全市能源运输以海运为主，公路为辅。境内湄洲湾港秀屿、东吴和兴化港区具有港阔水深、岸线长、航道宽、风浪小、不淤不冻、防护条件好、陆域大等优势。港口铁路支线连接东吴、秀屿、莆头等作业区实现海铁联运，构成区域最大的物流枢纽中心。

至2020年，“一环两纵一横”铁路网及湄洲湾疏港货运专线铁路初步形成，“两纵两横”高速公路网能力充分，“三纵一横三联”的普通国省干线公路网基本建成，届时将形成以湄洲湾港口为核心，与周边城市互联互通，服务中西部地区的综合交通运输大通道，形成“体系完善、结构优化、衔接顺畅、便捷高效”的现代化综合交通运输网络。

优良的港口资源、便捷的运输条件赋予我市建设大能源基地的区位优势和资源条件，除保障我市能源需求外，能够辐射邻近的省市地区。

二、“十二五”发展成就
“十二五”期间我市能源产业加快发展，较好满足了我市国民经济和社会发展需要。

（一）能源供应能力不断增强

2015年能源消费总量484万吨标煤，较2010年净增162万吨标煤，年均增长8.5%，其中原煤消费约205万吨标煤，均为区外购入。

至2015年，全市电力总装机440.8万千瓦，比2010年增加装机175.6万千瓦。其中，大型火电（含气电）、风电、水电（含抽水蓄能）、垃圾电厂、企业自备电厂装机分别达233万千瓦、63.3万千瓦，136.2万千瓦，2.4万千瓦、5.9万千瓦。

至2015年，已建成莆田、园顶2座500千伏变电站，总容量175万千伏安；笏石、涵江等11座220千伏变电站，总容量300万千伏安；城厢、城东等29座110千伏公用变电站，总容量239.25万千伏安。较2010年新增变电容量分别为100万千伏安、108万千伏安、76.15万千伏安。

（二）能源结构不断优化

“十二五”以来全市能源多元化取得明显进展，预计2015年能源消费结构优化调整为煤炭42.3%、石油21.1%、天然气25.4%、其他（含电力外送）11.1%，清洁能源比重提高至39.6%，显著领先于23.8%的全省平均水平。

电源结构实现多元化，投产了120万千瓦抽水蓄能电站、46.6万千瓦风电、2.4万千瓦垃圾焚烧电厂和2.2万千瓦水电，其中仙游西苑抽蓄是福建省首座抽水蓄能电站，莆田垃圾电厂是我市首座垃圾焚烧电厂，拥有了气电、煤电、抽水蓄能电站、常规水电、风电、垃圾焚烧电厂、分布式光伏发电等各类电源。2015年水电（含抽水蓄能）装机比例占30.9％、气电占35.0％、煤电占19.2％、新能源 (含风电、光伏、垃圾电厂) 占14.9%，可再生能源占45.8%。

（三）节能减排成效显著

加强能源工业自身建设管理，加快淘汰落后产能，提高重点产业能源转化利用水平，在供应侧和需求侧推广节能新技术、新工艺和新产品，能源利用效率进一步提高，完成省政府下达指标：一是2015年单位GDP能耗约0.468吨标煤/万元，较2010年下降约27.3%；二是境内大型火电—湄洲湾电厂已完成脱硫脱硝改造，其发电煤耗低于325克/千瓦时；三是供电综合线损下降到6.6%以下。

（四）可再生能源加快发展

“十二五”期间，加快了风电、太阳能等可再生能源发电项目建设，进行了境内部分水电站的增效扩容改造。风电装机由2010年16.665万千瓦增加到2015年的63.3万千瓦；结合工业厂房建设光伏发电，新增光伏发电装机200千瓦，实现零的突破；新增水电装机1.28万千瓦；年产沼气142万立方米；新增太阳能路灯、庭院灯容量约2250千瓦。

（五）能源输送能力极大提升

“十二五”期间，大力加强能源基础设施建设，能源输送能力得到极大提升，较好地满足了能源运输和供应的需要。

交通运输：2015年底，全市千吨级以上生产性泊位17个，其中万吨级以上深水泊位11个。福厦铁路、向莆铁路过境莆田，形成与周边地区快速连接的铁路通道。

LNG供应：已建成规模260万吨/年的LNG接收站（一期）及莆田境内输气干线和天然气供应管网系统， 新增5#、6#号储罐工程正在抓紧建设中。

电网设施： 500千伏电网是福建沿海双廊道的重要组成部分；220千伏电网以西部莆田变、东北部园顶变2座500千伏变电站和东南部湄州湾电厂三个方向电源为支撑的“金字塔”型双回路主干环网结构；110千伏电网以220千伏变电站为中心的辐射和环网供电结构。电网供电保障、资源优化配置和抵御自然灾害的能力大幅提高。

（六）技术装备水平不断提高

发电技术：“十二五”期间投运的风电场多采用2兆瓦或2.5兆瓦变速恒频机组，使用双馈异步发电机、无齿轮箱直驱永磁同步发电机等先进技术。建设中的平海湾海上风电使用单机容量5兆瓦的海上风电机组为目前省内最大单机容量风电机组。

电网技术：全面应用新工艺、新技术、新材料，提升电网装备及自动化水平、提高设备防灾抗灾能力和运行可靠性，电网供电可靠性大幅提升，市辖区、仙游县供电可靠率提升至99.88%、99.82%，综合电压合格率提升至99.945%、99.76%。城市、农村户均停电时间为4.85小时、14.21小时，较2010年分别减少3.78、32.1小时。
表1  “十二五”莆田市能源发展主要成就

	类别
	指  标
	单 位
	2010年实绩
	2015年

预计
	"十二五"年均增长或提高

	
	
	
	
	
	

	能源消费总量及结构
	一次能源消费总量
	万吨标煤
	322 
	484 
	8.5%

	
	  其中：煤炭
	万吨标煤
	168.8
	205 
	4.0%

	
	        石油
	万吨标煤
	76.8
	102.3 
	5.9%

	
	        天然气
	万吨标煤
	112.9
	122.9 
	1.7%

	
	        水、风、生物质、

太阳能
	万吨标煤
	28.4
	68.7
	19.3%

	
	清洁能源比重
	%
	43.9
	39.6
	[-5.6%]

	
	非化石能源比重
	%
	8.8
	16.3
	[7.5%]

	
	全社会用电量
	亿千瓦时
	51.2 
	79.2 
	9.1%

	
	用电最高负荷
	万千瓦
	94.5
	145.1
	9.0%

	
	人均综合用电量
	千瓦时
	1842 
	2760
	8.4%

	电力生产
	总装机规模
	万千瓦
	265.2 
	440.8 
	10.7%

	
	其中：火电
	万千瓦
	79.2
	84.5
	[7%]

	
	      气电
	万千瓦
	154.4
	154.4
	/

	
	      水电
	万千瓦
	14.9 
	16.2 
	[9%]

	
	      抽水蓄能
	万千瓦
	0
	120
	/

	
	      风电
	万千瓦
	16.665
	63.3
	[280%]

	
	      生物质发电
	万千瓦
	0
	2.4
	/

	
	光伏发电
	万千瓦
	0
	0.0169
	/

	
	清洁能源发电装机比重
	%
	70.1 
	80.8 
	[10.7%]

	
	人均电力装机
	千瓦
	0.95 
	1.54 
	[60.9%]

	节能环保
	单位GDP能耗
	吨标煤
	0.633
	0.468
	[-27.3%]

	
	火电供电煤耗
	克/千瓦时
	327
	<325
	[-0.6%]

	
	全社会电网综合线损率
	%
	<6.7
	<6.6
	[-0.1%]


注：[ ]为五年累计数；2015年除各类能源消费量为预计值外，其余均为实绩值。
三、存在问题和面临形势

“十三五”期间是福建省深化发展自贸区、融入“一带一路”建设、全面建成小康社会和全面深化改革开放的关键时期，也是福建省调整产业结构、建设绿色生态省的重要时期。福建省工业化、城镇化进程仍处在加快发展阶段，能源需求不断增长，能源供应保障和能源结构调整任务更加艰巨。

“十三五”期间是我市以保持经济稳定较快增长为目标，以转型升级为主线，以提高发展质量和效益为中心，把发展临港先进制造业作为支撑，实施“336”工程，培育产业龙头，壮大实体经济，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，建设宜业宜商宜居莆田的重要时期。综合判断，我市仍处于加快发展的战略时期，既面临加快发展的优势和机遇，也面临风险和挑战。

（一）能源保障供给面临压力 

莆田市及所在的福建省均属缺能地区，2015年我市能源生产总量为68.7万吨标准煤，能源自给率仅14.2%。LNG来源单一，储备规模较小，易受印尼LNG生产线事故停气、国际能源市场价格波动、能源海上运输安全风险等因素影响，能源供应安全保障难度加大。随着经济增长，预见我市能源自给率还将持续降低，今后新增的能源如煤炭、天然气等需求均需从外省调入或国外进口，保证能源的安全、可靠、持续供应面临巨大压力。

（二）环保节能压力较大

虽然全市单位地区生产总值能耗、大气污染物排放量远低于全国、福建省平均水平，但“十三五”期间我市将加快临港重化工、化工新材料产业发展，重点以石门澳化工新材料产业园为载体，培育超千亿元产值规模；投产国投湄洲湾第二发电厂2台百万机组，工业园区配套火电项目也积极推动前期工作。预见以上项目将推动全市能源需求持续快速增长，影响单位产值能耗、大气污染物排放指标进一步降低，能源生产及消费所带来的环境保护问题日益突出，完成国家、省下达的节能减排目标任务压力加大。

（三）能源储运能力有待提高

1．秀屿片区电力外送能力有待加强。秀屿片区除现状火电86万千瓦、风电50万千瓦外，“十三五”期间新投产国投湄洲湾第二发电厂200万千瓦和风电约160万千瓦，已有电网不能满足其可靠送出，亟需加强片区电网外送能力。

2．LNG储运能力有限。莆田LNG接收站作为省内唯一气源，目前仅有4个储罐，储存量4×16万立方米， 2010年开始全省每年天然气实际用量均超过莆田秀屿LNG接收站合同气量。

（四）与资源环境矛盾日益突出

随着社会经济以及城乡建设发展，土地资源日益短缺，能源设施环境协调问题也越来越受到重视，城乡发展与能源布局矛盾突出。能源管线走廊和厂址选择越来越困难，土地使用成本日益提高，影响了能源产业的进一步发展。

第2章 能源需求预测

一、社会经济发展情况

“十一五”期间我市地区生产总值年均增长15.3%，“十二五”前四年年均增长12.2%，2015年达1655亿元，增长10.5%，增幅位居全省第二位。三次产业结构由2000年的20.0：45.3：34.7调整为2015年的7.0：57.4：35.7， “十一五”以来第二产业比重持续提升，并成为本地区主导产业，一产比重持续下降，三产比重略有提升。
[image: image1.png]1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

2005 2006 2007 2008 2009 201

2011 2012

18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%





图1   2005-2015年莆田市地区生产总值及其增长趋势

根据《莆田市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，十三五是我市加速工业化、城市化发展的关键时期，将全面建成小康社会，全市地区生产总值年均增长10.5%左右，2020年力争3000亿元，常住人口城镇化率67%左右。

产业发展方面，“十三五”，将围绕建设大项目、培育大企业、发展大产业、打造大基地、塑造大品牌，构建结构优化、技术先进、绿色低碳、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业新格局，打造莆田产业升级版。深入实施“336”工程，将重点发展化工新材料、食品加工、工艺美术等支柱产业，培育壮大电子信息、高端装备、医疗健康等新兴产业，提升制鞋、纺织服装、能源等传统优势产业，打造成为福建先进制造业重要基地。

区域发展布局方面，“十三五”将落实主体功能区规划，依托现有产业基础和资源条件，构建“一心两带三基地”的产业发展格局。重点开发湄洲湾北岸、兴化湾南岸、埭头半岛，拓展临港先进制造业和海洋产业发展空间；优化开发中部木兰溪两岸平原盆地，建成较为理想的居住地和现代服务业集聚地；适度开发西北部山区，建设成为绿色农业休闲旅游基地。

二、能源消费增长情况

“十一五”以来，我市经济社会快速增长带动了能源消费快速增长，“十二五”年均增长8.5%，其中2014年、2015年能源消费量达466和484万吨标准煤。

能源消费主要由煤炭、石油和天然气组成，煤炭消费量主要是发电和供热用煤，随着不同年份境内火电发电量不同，用煤量有所差别；石油用量主要受境内化工企业用油量影响；天然气消费主要受前云燃气电厂发电量影响。

[image: image2.png]s JIMEERIE, 4

600.0

500.0

400.0
300.0
200.0
100.0
0.0 T T T T T 1

2010 2011 2012 2013 2014 2015





图1   2010～2015年莆田市能源消费增长趋势
表2  2010～2014年分类别能源消费情况  单位：万吨标准煤

	　
	煤
	石油
	天然气
	电力
	其它
	合计

	2014
	205.0
	102.3
	122.9
	27.6
	8.2
	466.1

	2013
	190.2
	102.8
	136.5
	-25.6
	14.6
	418.7

	2012
	178.2
	97.0
	114.8
	-24.8
	22.8
	388.1

	2011
	197.0
	81.9
	118.6
	-53.5
	12.7
	356.7

	2010
	168.8
	76.8
	112.9
	-40.2
	3.9
	322.2


三、需求总量预测

2011—2013年全市能源消费弹性系数大体在0.63-0.75，2014年受仙游抽水蓄能电站投产影响，能源消费弹性系数跳跃性增长至1.02，2015年则降至0.37。

根据《莆田市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”我市能源消费将呈现高附加值高能耗或高附加值低能耗的特点，低附加值高能耗企业落地限制多，发展余地少，预测 “十三五”能源消费弹性系数为0.65—0.75。预测“十三五”期间能源消费年均增长6.825—7.875%，2020年能源消费总量为674-707万吨标准煤。结合优化能源结构、节能减排、循环经济等因素，预计2020年一次能源消费总量为700万吨标煤，“十三五”年均增长7.8%。

表3 莆田市能源消费弹性系数预测表  

	项  目
	十二五
	十三五

	GDP增长
	12.4%
	10.5%

	能源消费弹性系数
	0.81 
	0.65-0.75

	能源消费增长
	10.0%
	6.825-7.875%


四、需求结构分析

（一）电力需求预测

综合考虑经济发展态势、技术进步、用电方式转变、节能及需求侧管理、电能替代等因素，预测2020年全市最高用电负荷为239—270万千瓦，用电量为131—149亿千瓦时。“十三五”期间，用电负荷、用电量年均分别增长10.5—13.3%、10.6—13.4%，见表4。

表4  莆田市电力市场需求预测方案    单位：万千瓦、亿千瓦时、%

	年份

方案
	2015实绩
	2020
	十三五

年均增长

	高方案
	负荷
	145.1 
	270
	13.3 

	
	电量
	79.2
	149
	13.4 

	中方案
	负荷
	145.1 
	258
	12.2 

	
	电量
	79.2
	142
	12.4 

	低方案
	负荷
	145.1 
	239
	10.5 

	
	电量
	79.2
	131
	10.6 


（二）油气需求预测

1．天然气市场需求预测

结合经济总量、人口规模，分析居民生活用气、公共服务用气、工业用气、发电用气、汽车燃料等天然气市场发展潜力，根据福建省天然气发展“十三五”专项规划，并考虑区域发展平衡，预测2020年天然气用量约13亿立方米，折合157万吨标煤。

2．油品市场需求预测

结合国民经济及社会发展目标，在分析全省成品油消费市场的基础上，考虑环保及节能政策，采用油品消费弹性系数法，预测2020年全市石油消费用量105万吨，折合150万吨标煤。

（三）煤炭需求预测

煤电电量增长所需要的电煤增长是我市未来煤炭主要增长点，根据规划投产的大型燃煤发电厂和热电联产项目，预测2020年社会总需求将达542万吨标煤。

（四）能源结构预测

考虑本地生产的清洁能源均在莆田境内消费情况，预测2020年能源消费结构将调整为煤炭26.6%、石油21.4%、天然气22.3%、风能23.8%、其他能源4.6%。

第3章 总体要求和发展目标

一、指导思想

全面贯彻落实习近平总书记提出的“推动能源消费、供给、技术、体制革命，全方位加强国际合作”的“四个革命、一个合作”战略思想，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，积极推进能源供给侧结构性改革。贯彻落实国家、福建省能源发展战略，支撑我市经济社会可持续发展，保障我市能源供应，服务海西能源需求。发展清洁低碳和可再生能源，优化能源结构，合理配置能源资源，着力打造福建省重要能源基地。
二、基本原则

（一）坚持保障需求、开放发展。全面推动能源生产和消费革命，充分利用我市交通和资源优势，建立多元化和多极化的能源供应渠道，加快能源储备基地和流通通道建设，提高对周边地区的吞吐和辐射能力，服务海西地区能源供给。

（二）坚持市场引导、创新发展。发挥市场配置资源的决定性作用，构建有效竞争的能源市场结构和市场体系,大力推进能源供给侧结构性改革，提升能源科技应用水平，增强发展活力。
（三）坚持节能优先、系统优化。把节约优先贯穿于经济社会及能源发展的全过程，集约高效开发能源，科学合理使用能源，大力提高能源效率，加快调整和优化经济结构，推进重点领域和关键环节节能，推动城乡用能方式变革，严格控制能源消费总量，以较少的能源消费支撑经济社会较快发展。
（四）坚持绿色发展、优化结构。继续打造国家新能源发展示范城市，大力推进可再生能源开发利用；推动产业园区集中供热，促进煤炭清洁高效利用；积极开拓天然气、石油资源市场；促进大型商业体、园区冷热电联供应用；不断提高清洁能源比重，优化能源结构。
（五）坚持惠民利民、共享发展。根据人民群众生活条件改善需求，加快能源基础设施和普遍服务体系建设，满足现代农业发展和新型城镇化发展需要，促进城乡一体化共享发展。
三、发展目标

结合福建省“十三五”能源发展专项规划，“十三五”莆田市能源发展的主要目标：
——能源消费总量和结构：2020年全市一次能源消费总量控制在700万吨标煤，年均增长7.7%。其中煤炭消费量为542万吨标煤，石油150万吨标煤，天然气157万吨标煤, 水、风、生物质、太阳能合计197万吨标煤，年均分别增长21.5%、8.0%、5.0%、23.5%，另有电力外送约350万吨标准煤。考虑本地生产的清洁能源均在莆田境内消费情况，非化石能源消费比重从16.3%升至28.2%，清洁能源比重从39.6%升至50.6%。
——电源发展目标：2020年全市用电量149亿千瓦时，年均增长13.3%，用电最高负荷270万千瓦，年均增长13.4%。人均综合用电4366千瓦时。结合全省电力需求和我市电源建设情况，2020年全市电力装机力争达1000万千瓦以上，其中：煤电400万千瓦，占40%，“十三五”新增约320万千瓦；水电17万千瓦，占1.7%，略有提高；气电150万千瓦，占15%，无新增；抽水蓄能240万千瓦，占24%，新增120万千瓦；风电230万千瓦，占23%，新增约160万千瓦；生物质能6万千瓦，占0.6%，新增约4万千瓦；光伏10万千瓦，占1%，新增约10万千瓦。清洁能源装机比重占60%。

——电网发展目标：建设具有自动化、信息化、互动化特征的坚强智能电网。电网智能化水平达到国内领先水平，2020年市辖区、仙游县供电可靠率分别达99.98%、99.93%。

——节能环保目标：2020年，莆田单位GDP产值能耗、煤电平均供电煤耗控制在省政府下达指标内，全社会电网线损率小于6.0%。新建煤电脱硫效率达98%以上，脱硝效率达80%以上；现役煤电改造后的脱硫效率达98%以上，综合脱硝效率达80%以上，新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值。

表5  “十三五”能源发展主要目标

	类别
	指  标
	单 位
	2015年

预计
	2020年

目标值
	年均增长或提高
	属性

	
	
	
	
	
	
	

	能源消费总量及结构
	一次能源消费总量
	万吨标煤
	484 
	700 
	7.7%
	预期性

	
	其中：煤炭
	万吨标煤
	205 
	542 
	21.5%
	预期性

	
	石油
	万吨标煤
	102.3 
	150 
	8.0%
	预期性

	
	      天然气
	万吨标煤
	122.9 
	157 
	5.0%
	预期性

	
	     水、风、生物

质、太阳能
	万吨标煤
	68.7
	197
	23.5%
	预期性

	
	清洁能源比重
	%
	39.6%
	50.6%
	[11.0%]
	预期性

	
	非化石能源比重
	%
	16.3%
	完成省下达指标
	/
	预期性

	
	全社会用电量
	亿千瓦时
	79.2 
	131—149
	10.5—13.3%
	预期性

	
	用电最高负荷
	万千瓦
	145.1
	239—270
	10.6—13.4%
	预期性

	
	人均综合用电量
	千瓦时
	2760
	4366 
	9.6%
	预期性

	电力生产
	总装机规模
	万千瓦
	440.8 
	1079
	19.6%
	预期性

	
	其中：火电
	万千瓦
	84.5
	422 
	[399%]
	预期性

	
	      气电
	万千瓦
	154.4
	154 
	/
	预期性

	
	      水电
	万千瓦
	16.2 
	17 
	/
	预期性

	
	      抽水蓄能
	万千瓦
	120
	240 
	/
	预期性

	
	      风电
	万千瓦
	63.29
	230 
	[263%]
	预期性

	
	      生物质发电
	万千瓦
	2.4
	6.6
	[175%]
	预期性

	
	光伏发电
	万千瓦
	0.0169
	10 
	[592%]
	预期性

	
	清洁能源发电装机比重
	%
	80.8 
	60.9 
	[-20%]
	预期性

	
	人均电力装机
	千瓦
	1.54 
	3.6
	[134%]
	预期性

	节能环保
	单位GDP能耗
	吨标煤
	0.468
	完成省下达指标
	/
	约束性

	
	火电供电煤耗
	克/千瓦时
	<325
	完成省下达指标
	/
	约束性

	
	全社会电网综合线损率
	%
	<6.6
	完成省下达指标
	/
	约束性


注：[ ]为五年累计数；2015年除各类能源消费量为预计值外，其余均为实绩值。

第4章 主要任务

一、推进骨干电源建设

立足低碳、清洁、高效原则，适度超前，科学规划电源点。

（一）大力发展清洁高效火电

加快推进国投湄洲湾第二发电厂建设进度，力争2016年投产。积极开展列入福建省“十三五”规划储备项目的石门澳热电厂和湄洲湾新扩建电厂前期工作，争取“十三五”期间至少一个项目列入福建省火电建设规划。

（二）积极推进仙游抽蓄电站二期前期工作

仙游抽水蓄能电站二期工程具有无新增移民、无拆迁安置和无新征用地等优点，项目建设有利于促进我市尤其是仙游县经济发展，提高全省电力系统调峰能力。加快推进仙游抽蓄二期前期工作，力争尽快动工建设，早日投产。

（三）继续做好莆田核电前期工作

中咨公司专家认为，莆田核电厂址是我国为数不多的适合建设核电项目的沿海厂址，为此，“十三五”期间，将继续做好莆田核电项目前期工作。

二、继续推进新能源示范城市建设

我市是福建省唯一一座国家级新能源示范地区级城市，在“十二五”新能源示范城市建设已取得的成绩基础上，“十三五”根据城市总体规划、结合能源资源特点，继续大力推进新能源示范城市建设，着力打造清洁能源发展示范市。

（一）有序推进风电建设

结合城市规划、产业布局和用地用海等相关专题规划，严格控制新增陆上风电项目。加快推进在建的大蚶山等10个共46.25万千瓦陆上风电建设进度，积极促进已列入国家发改委核准计划的群力和小日陆上风电项目前期进度，争取尽快投产。
建成投产中闽平海湾一、二期和龙源南日岛一期海上风电项目，争取正在开展前期工作的石城渔港、平海湾F区、平海湾三期和南日岛二期等海上风电项目早日动工建设。
2020年陆上风电装机达110万千瓦，海上风电装机120万千瓦，总装机230万千瓦。

（二）积极加快推进太阳能利用

遵循保护资源、统一规划、综合平衡、合理开发的原则，与城市总体规划、功能区划、市政规划等规划相协调。利用工业开发区厂房、学校、医院、城市综合体等大型建筑屋顶建设分布式光伏发电，规范光伏发电项目并网管理。加快建设华峰、宏利木业、标准木业等分布式光伏发电项目，“十三五”新增装机10万千瓦。

（三）有效加强水电开发管理

根据流域综合规划，进一步加强水能资源管理，推进农村水电增效减排工程，开展流域内水电装机技改扩容前期工作，促进水能资源得到科学、充分的利用。在现状水资源开发利用程度较低的萩芦溪和枫慈溪新增蓄水工程，包括萩芦溪乌溪水库、南浦水库、西音水库和枫慈溪上游东厝水库，其中乌溪、南浦和西音水库分别新增水电装机4000千瓦、800千瓦和1000千瓦，总共新增水电装机容量5800千瓦。

（四）科学开发生物质能

生物质发电方面，建成投产莆田垃圾电厂三期工程，垃圾处理能力提高到2550吨/日，满足“十三五”城市发展需要。积极推动仙游垃圾电厂一期工程前期工作，争取及早动工建设并投产。

沼气能方面，稳步推进大中型沼气工程建设工作，建设52家大中型沼气工程，年产沼气约171万立方米；新建沼气发电工程20处，总装机容量1200千瓦。

（五）稳步发展潮汐能、波浪能和微电网

积极开展沿海潮汐能、波浪能利用研究工作，推进相关示范项目前期技术研究，为后续项目商业化开发做好技术储备。

为充分利用海岛丰富的风能、太阳能等可再生能源资源，建设生态海岛、环保海岛，促进海岛经济发展，提高海岛居民的生活品质，推动建设湄洲岛、小日岛、筶杯岛等新能源微电网示范项目建设。

三、努力构建坚强智能电网

（一）加快农村电网建设

积极适应农产品加工、乡村旅游、农村电商等新型产业发展以及农民消费升级的用电需求，推进新型小城镇和中心村电网改造升级。有效缩短中压供电半径，消除供电超过15公里的中压长线路，全面解决农网季节性负荷供电“卡脖子”问题；合理规划台区布点，加强集中改造，有效提高农网户均配变容量，全面提升农村电网“最后一公里”供电质量，系统解决整个区域配网低电压、供电可靠性低、易受自然灾害影响等问题。逐步提高农村电网信息化、自动化、智能化水平，缩小城乡供电服务差距，不断提升农村电气化水平，为农村经济社会发展、农民生活质量改善提供更好的电力保障。
（二）完善主干输电网

1．500千伏电网：扩建500千伏莆田变和园顶变以满足莆田电力负荷增长供电需要；新建湄洲湾第二发电厂双回大截面送出线路，预留远景周边200万千瓦机组送出需要；改造东台—大园、莆田—紫岭线路莆田境内段。“十三五”期间，新增500千伏变电容量175万千伏安，新建500千伏线路100公里。

2．220千伏电网：围绕500千伏莆田变及园顶变扩建，形成以西部莆田变、东北部园顶变2座500千伏变电站和东南部湄州湾电厂三个方向电源为支撑的“金字塔”型双回路主干环网结构。建设莆田风电汇流站—莆田/木兰220千伏线路，满足区域大规模风电开发送出需要。“十三五”期间，新扩建220千伏公用变电站7座，新增变电容量130万千伏安，新建线路约200公里。

(三)加快建设智能配电网

新扩建30座110千伏变电站，新增变电容量约150万千伏安，新增线路长约400公里。加强10千伏及以下配电网，加强乡镇配电网互联，加强低压电网建设，加强台区规划，全面提高农网供电质量、可靠性和防御自然灾害能力。

（四）积极推进充电基础设施建设

福建省属于国家第一批新能源汽车推广应用城市群，结合《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》相关内容要求，根据《福建省“十三五”充电基础设施专项规划》，按照优先建设公交、出租及环卫与物流等公共服务领域充电基础设施，积极推进公务与私人乘用车-用户结合居民区与单位停车，合理布局社会停车场所公共充电基础设施。新增7座公交车和出租车充换电站，新增3000多个用户专用充电桩；新增2座城市公共充电站；300多个分散式公共充电桩。
四、大力推进煤炭天然气成品油基地建设

（一）推进湄洲湾煤炭中转基地建设

在“十二五”末投运国投湄洲湾煤炭中转基地一期工程和向莆铁路湄洲湾支线基础上，继续建设湄洲湾二期煤炭中转储备基地，实现年总周转能力达4000万吨。进一步完善煤炭储备体系，拓展煤炭下游产业链，促进煤炭清洁高效利用。继续完善境内海上通道、泊位、公路建设，建设东吴港区东1、东2等码头，促进湄洲湾港水水转运、港铁联运。
（二）推进天然气基础设施建设

加快推进秀屿接收站5#、6#储罐、西气东输三线工程等天然气基础设施项目建设，配套投产莆田、仙游等天然气分输站。加快推动年接收能力280万吨哈纳斯LNG接收站前期工作，力争“十三五”期间动工建设。鼓励用气企业发展自身商业储备，提高储气规模与应急调峰能力。

（三）提高天然气消费比重

充分发挥我市在福建省天然气重要基地优势，积极拓展燃气消费市场，引导民用、交通、工业领域的天然气消费比重显著提高；拓展非发电用燃气市场，重点加快发展汽车加气站和锅炉煤改气项目，优先保证其供应；进一步延伸LNG产业链，推进橡胶粉碎、丁基橡胶、冷能空分、干冰、冷库等LNG冷能产业园区建设，合理安排莆田LNG电厂运行方式，保证已建LNG电厂启停调峰所需的LNG燃料供应。

（四）提升石油加工储运能力

结合全省石化工业发展布局要求，推进江西省海西液态化工品进出口基地二期工程前期工作的开展。鼓励民间资本参与石油储备建设，鼓励发展商业储备，支持企业沿海布局建设国家级储油设施。

五、推进能源装备制造产业加快发展

结合省、市能源项目建设，积极引进风电、充电基础设施等能源相关装备制造产业落地。

一是引进风电设备制造企业。我市陆上、海上风电资源丰富，结合风电项目建设，积极引进风电相关设备企业落地，着力打造东南海上风机及零配件制造、专业施工安装及船舶维护、海底电缆制造等产业基地，形成具有完全自主创新能力、产业设施配套齐全、综合竞争力强的产业链，力争建成东南沿海及东南亚的海上风机研发、生产、销售、运营、维修基地，建成投产莆田上海电气风电设备制造生产基地，形成30万千瓦以上的风机生产能力。

二是拓展新能源汽车产业。结合充电基础设施建设，引进电动汽车配套装备制造业项目落地，包括电动汽车相关电池、电机、电气控制系统相关企业。力争建成投产云度新能源汽车项目，把莆田建设为从事新能源汽车研发、试制试验、生产、销售、服务基地。

第5章 节能环保

一、严格控制能源消费总量

（一）完善消费总量控制体系

健全控制能源消费总量工作的统计、预测、预警体系，完善能源消费监测预警机制，跟踪监测并及时调控高耗能行业煤炭消费和用电量等能源消费指标。

推行“一挂双控”措施，将能源消费与经济增长挂钩。对高耗能产业与产能过剩行业实行能源消费总量控制强约束，其他产业按先进能效标准实行强约束，现有产能能效要求限期达标，新增产能必须符合国内先进能效标准。建立地区能源消费总量和能耗监测情况定期通报制度，对节能指标完成值与目标值有差距的县（区、管委会），要求限时整改约谈或暂缓受理新上项目等措施。

（二）加强能源需求侧管理    

加快智能电网建设，提升电网双向互动能力。完善电价对电网企业和电力用户实施电力需求侧管理的激励机制，利用经济杠杆调节电力需求。推广运用电动汽车充电设施、智能微网等用户侧储能设施，实施移峰填谷。加强电网调度，不断提高用电效率。 

严格执行国家出台的高耗电企业差别电价政策，抑制产品单耗高、生产工艺落后用电企业的盲目发展，促进技术进步和产业结构升级。 

二、全面提升煤炭清洁利用水平

（一）推动煤炭集约高效转化

加强进口煤炭质量监管，禁止进口高灰分、高硫分煤炭。大幅减少煤炭分散直接燃烧，优先发展热电联产和冷热电联供。结合现有工业园区燃煤小锅炉替代和新兴工业园区建设，原则上不再新建自备热电厂，在热负荷集中地区因地制宜建设背压机组或大容量抽凝机组，大幅提高热电联产比重，促进煤炭清洁高效利用。推动石门澳、兴化湾南岸、东吴、仙港、东峤、莆头等工业园热电联产项目前期规划工作，促进条件成熟的工业园启动热电联产建设。

（二）全面实施煤电升级改造行动计划

新建国投湄洲湾第二发电厂等燃煤发电机组达到超低排放要求，供电煤耗低于300克标准煤/千瓦时；在确保供电安全的前提下，规划2017年前完成湄洲湾电厂、赛得利自备电厂等现有燃煤机组超低排放改造，实现改造后平均供电煤耗低于310克标准煤/千瓦时。

三、全方位节约利用能源资源   

（一）加强资源综合利用    

进一步推进重、化工业余热、余压、余能、副产煤气以及LNG冷能资源、槽车尾气回收与综合利用，实现新建项目资源综合回收利用部分与主体工程同步规划设计。在具备条件的规划工业区、城镇新区、大学城等，统筹规划建设电力、燃气、热力、供冷等基础设施，推进实施供能设施一体化规划工程。构建高效洁净、无缝互补的智慧能源系统，实现能源梯级互补利用。

（二）加强重点领域节能

实施工业电机、内燃机、锅炉等重点用能设备能效提升计划，加快淘汰低效设备，加大节能技术产品推广应用。深入推进工业领域需求侧管理，积极发展高效锅炉与电机，推进终端用能产品能效提升与重点用能行业能效水平对标达标。

（三）加强电力生产节能

优先调度可再生发电资源和低能耗机组发电，最大限度地减少能源、资源消耗，减少火（气）电浮度调峰，降低煤（气）耗。加强配电网建设，全面消除高损变压器、线路,降低电网损耗。

（四）加强建筑节能监管

实施建筑能效提升工程，加快绿色建筑建设和既有建筑改造，推行公共建筑能耗限额和绿色建筑评级与标识制度。大力推广节能电器和绿色照明，加快推进绿色建筑发展。到2020年，城镇新建建筑节能标准执行率达到100%，新建绿色建筑比例达40%；实现禁产实心粘土砖，限产粘土空心砖；新型墙材占墙材总量比例达96%以上；城镇以上民用建筑墙体材料全面实施节能设计达80%。

（五）实行绿色交通行动计划

加快推进综合交通运输体系建设，推广公共交通与现代物流集约配送。鼓励出租车每年更换高效尾气净化装置；开展工程机械等非道路移动机械和船舶的污染控制。大力推广新能源汽车，统一规划、合理布局，示范先行。规划完善路网结构，提高路网等级水平，大力推进节能型综合公交运输体系建设，构建现代化物流园区运输体系。

(六)推动城乡用能方式变革

实施新城镇、新能源、新生活行动计划，推动制定城镇综合能源规划，大力发展分布式能源。加快农村用能方式变革，全面促进农村生活方式向高效、节能、安全方向发展。因地制宜发展太阳能发电、小水电、生物沼气等农村可再生能源，推动非商品能源的清洁高效利用。推广节能新技术、新产品，大力提倡绿色生活方式，引导科学合理用能。积极推进 “煤改电”、“煤改气”等清洁能源替代煤炭措施。

四、坚决淘汰落后产能

严格限制高耗能产业与过剩产业扩张，以钢铁、建材、造纸、纺织等行业为重点，引导企业调整与退出技术装备落后、资源利用率低、环境污染严重的低端生产环节。完善落后产能常态化淘汰机制，建立淘汰落后产能企业名单公告制度，鼓励工业企业主动和提前淘汰相对落后产能和低端产品制造能力，全面完成国家和省下达的淘汰落后产能任务。

五、加强环境保护力度 

深入推进主要污染物减排和治理，新扩建能源项目均严格执行最新节能环保标准，强化污染排放标准约束和源头防控。所有火电厂安装主要污染物在线监控装置。积极推广使用低碳技术，通过科技创新,最大限度地减少和控制能源生产、使用全过程中的碳排放。认真做好风电、水电等其它能源水土保持和环境保护工作。加强危险废物处理处置设施建设，强化持久性有机污染物和有毒有害化学品监管。落实水污染防治行动计划工作方案，实行流域共治，推进差异化管理。

第6章 保障措施

一、抓好规划实施管理

（一）加强项目跟踪落实。建立谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批的能源项目滚动发展机制。落实重点项目分级管理和目标责任机制，加强项目动态管理。提升项目建设全过程、精细化、标准化管理水平，严格项目建设程序，规范招投标管理，强化安全质量监管。

（二）强化项目招商引资。重点瞄准行业龙头企业、产业链核心环节和缺失项目，策划对接央企、上市企业和跨国财团，加强与华侨、港澳同胞的沟通联系，引进技术先进、带动性强的龙头项目，推进能源产业高端化、特色化、集聚化发展。

（三）加强专项规划协调。将能源及各相关专项规划纳入国民经济和社会发展规划统一实施。建立政府主导的协调机制，编制与当地土地利用总体规划、城乡规划、海洋功能区划以及生态和环境保护规划相符合的各项能源设施布局专项规划，协调解决能源设施建设、保护工作中的重大问题。

（四）加强规划组织实施。各级各部门要切实加强对规划实施的组织领导，完善工作机制，落实工作责任，科学制定工作方案，分解落实规划提出的各项目标任务。加强和全省能源规划的衔接，组织参与和实施能源各专题规划，强化对规划实施情况的跟踪分析，健全规划中期评估制度，全面分析检查规划实施效果。

二、强化能源行业管理

（一）加强能源运行管理。加强事中、事后监管，依托能源消费总量工作的统计、预测、预警体系，跟踪监测并及时调控各县市和高耗能行业各项能源消费和污染物排放等指标。
（二）推进统一开放、竞争有序的能源市场体系建设。健全登记注册、行政审批、行业主管相互衔接的能源市场监管机制，完善以信息归集共享为基础、以信息公示为手段、以信用监管为核心的监管制度，建立公平竞争保障机制，维护市场统一开放。

（三）强化能源供应安全运行和可靠供应。对改革过程中可能出现的各类风险，从制度设计上充分考虑，认真做好应对预案，确保能源稳定供应，人民生活不受影响。

（四）完善风电、太阳能、生物质能、天然气行业管理机制。要加强协调，规范管理，在可再生能源发展规划、天然气发展规划中进一步明确分工和职责，完善相关行业管理机制，推进行业健康有序发展。

三、落实财税金融服务政策
（一）贯彻落实新增能源法规要求配套的地方财税金融政策实施细则。
（二）通过政策引导需求侧科学合理用能，对一些重大节能工程项目和技术开发、示范项目给予资金补助或贷款贴息等政策支持。
（三）加快研究配电网建设改造相关税收扶持政策，通过强化信贷支持、加大转移支付、鼓励多种方式购售电等措施，加大对配电网建设改造的财政资金支持力度。

（四）鼓励政府和社会资本合作开发能源项目。按照省政府办公厅《关于推广政府和社会资本合作（PPP）试点扶持政策的意见》（闽政办〔2015〕69号）规定，选取能源示范项目给予支持。

四、强化能源科技创新驱动

（一）推广可再生能源低成本规模开发利用
积极推进微小型燃气轮机、新型热力循环、小型风光互补系统等终端能源转换、储能、热电冷系统综合技术及分布式电源并网技术的研究、应用。推广农林生物质发电、沼气发电、燃料乙醇、生物柴油制备关键技术等。
（二）积极发展交通燃油替代
积极跟踪、发展工业海洋微生物产品等先进生物质能技术的开发利用，积极开展微藻制备生物柴油等技术研发和示范。同时加快发展推广纯电动、混合动力、天然气等新能源汽车与船舶，在公交、环卫、出租等行业和政府机关率先推广应用新能源汽车。

（三）加强能源前沿技术研究
引导煤炭清洁高效利用、新能源并网、节能减排、污染控制、能源设备制造等重点领域创新技术的投入。积极开展潮汐能、波浪能利用工作，推进相关示范项目的前期技术研究，为后续项目商业化开发做好技术储备。

附表   莆田市“十三五”能源重大项目表

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设内容
	业主单位
	备注
	估算投资（亿元）

	1
	国投湄洲湾第二发电厂
	北岸东埔镇
	建设2×100万千瓦高效超超临界燃煤发电机组。
	国投湄洲湾发电有限公司
	在建
	67

	2
	莆田LNG秀屿5号、6号罐
	莆田市秀屿港
	结合原站址的站区内西南面预留空地建设5号、6号储罐及其配套设施
	中海福建天然气有限责任公司
	在建
	20

	3
	莆田垃圾电厂三期工程
	秀屿区胜利围垦内
	3台500吨/日焚烧炉和2台1.5万千瓦发电机
	莆田市圣元环保电力有限公司
	在建
	6

	4
	莆田南日岛海上风电场一期40万千瓦项目
	秀屿区南日镇
	拟在南日岛东北部海域建设安装100台单机容量为4兆瓦的海上风电机组。
	龙源海上风力发电有限公司
	在建
	90

	5
	中闽平海湾海上风电场一二期项目
	秀屿区平海镇
	拟在平海湾ABC三区建设装机容量30万千瓦海上风电。其中一期5万千瓦海上风电场已开工建设，二期25万千瓦海上风电场已核准。
	福建中闽海上风力发电有限公司
	在建
	65

	6
	陆上风电项目
	莆田境内
	大蚶山、云万、石盘、坪洋、顶岩山、石塘、兴山、九社、潘宅、宴井、群力、小日、筶杯岛等陆上风电，投产50万千瓦装机
	各风力发电公司
	在建、规划、前期
	50

	7
	光伏发电项目
	莆田境内
	总共10万千瓦装机
	各光伏发电公司
	在建、规划、前期
	9

	8
	500千伏电网项目
	莆田境内
	扩建莆田变二期、园顶变二期，新增变电容量175万千伏安，新建湄洲湾二厂至莆田变双回线路。
	国网莆田供电公司
	在建、前期、规划
	6.6

	9
	220千伏电网项目
	莆田境内
	新建220千伏变电站3座，扩建220千伏变电站4座，共新增220千伏变电容量132万千伏安，新建220千伏线路约102.6公里。
	国网莆田供电公司
	在建、前期、规划
	9.8

	10
	110千伏及以下配电网
	莆田境内
	建设莆田110千伏及以下电网，满足负荷供电和电源送出。
	国网莆田供电公司
	前期、规划
	36

	11
	福能平海湾D\E区海上风电场项目
	秀屿区埭头镇、平海镇
	建设平海湾DE区海上风电场，规划装机容量60万千瓦。
	福能新能源有限公司
	可研
	130

	12
	西气东输三线工程莆田段
	莆田市
	莆田、仙游等天然气分输站及管线
	中石油
	规划
	8

	13
	东峤工业园热电联产项目
	东峤工业园华峰新材料产业园
	规划一期项目于2016年12月份投产，装机量为2台0.7万千瓦抽气背压机组（配3台75吨/小时循环流化床锅炉），其中2015年先建一台75吨/小时循环流化床锅炉；二期项目于2018年12月份投产（待定），装机量为2台2.5万千瓦抽气背压机组（配3台220吨/小时循环流化床锅炉）。项目占地约300亩。
	待定
	规划
	2.6

	14
	东吴工业园热电联产项目
	东吴工业园
	东吴工业区热电联产，建设热电联产机组。
	待定
	规划
	2

	15
	石门澳产业园热电联产项目
	秀屿区东庄镇
	建设2台66万千瓦超超临界抽凝热电联产机组。
	福建能源集团
	规划
	55

	16
	莆头工业园热电联产项目
	莆头工业园
	莆头工业区热电联产，建设热电联产机组。
	待定
	规划
	2

	17
	仙港工业园热电联产项目
	仙港工业园
	仙港工业区热电联产，建设热电联产机组。
	待定
	规划
	2

	18
	兴化湾南岸工业园热电联产项目
	兴化湾工业园
	兴化湾工业区热电联产，建设热电联产机组。
	待定
	规划
	2

	19
	仙游抽水蓄能电站二期
	仙游县西苑乡
	建设4×30万千瓦机组。
	福建仙游抽水蓄能有限公司
	规划
	30

	20
	福能石城渔港海上风电场项目
	秀屿区埭头镇镇
	建设石城渔港海上风电场，规划装机容量20万千瓦。
	福能新能源有限公司
	规划
	45

	21
	福能平海湾F区海上风电场项目
	秀屿区埭头镇镇
	建设平海湾F区海上风电场，规划装机容量20万千瓦。
	福能新能源有限公司
	规划
	45

	22
	中闽平海湾海上风电场三期项目
	秀屿区平海镇
	拟在平海湾ABC三区建设装机容量40万千瓦海上风电。
	福建中闽海上风力发电有限公司
	规划
	85

	23
	莆田南日岛海上风电场二期20万千瓦项目
	秀屿区南日镇
	拟在南日岛东北部海域建设安装20万千瓦的海上风电机组。
	龙源海上风力发电有限公司
	规划
	45

	24
	哈纳斯莆田LNG接收站项目
	北岸东埔镇
	建设年接收能力为280万吨的LNG接收站，远期规模扩建至600万吨／年，包括配套的码头工程以及其它辅助设施。一期项目用地面积约400亩。
	莆田哈纳斯天然气公司
	规划
	60

	25
	江西省海西液态化工品进出口基地二期工程
	秀屿区东庄镇
	建设16万立方米成品油罐、7.55万立方米化工罐及配套石化码头、铁路专用线和装卸场。
	福建中原港务有限公司
	规划
	6

	26
	国投湄洲湾发电厂三期工程
	北岸东埔镇
	建设2×100万千瓦高效超超临界燃煤发电机组。
	国投湄洲湾发电有限公司
	规划
	60

	27
	仙游垃圾电厂一期工程
	仙游县
	2台350吨/日焚烧炉和1台1.2万千瓦发电机。
	中电投
	规划
	3

	28
	莆田燃气电厂二期
	秀屿区东庄镇
	建设4×35万千瓦机组。
	中海福建燃气发电有限公司
	规划
	40

	29
	云度新能源汽车项目
	涵江区高新技术产业园区
	从事新能源汽车研发、试制试验、生产、销售、服务，以及“三电”系统集成（含电池PACK、BMS）等新能源汽车配套产品的生产。该项目一期用地约300亩。
	福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司
	可研
	18.2

	30
	莆田上海电气风电设备制造生产基地
	涵江区滨海产业园
	建设一条3.0—6.0兆瓦风机整机生产线，投产后可形成30万千瓦以上生产能力。
	上海电气风电设备有限公司
	可研
	10

	合计
	
	
	
	
	
	1010


附图一  莆田市“十三五”能源重大项目布点图


[image: image3.png]GIEPIRE S,

1k i H FE1077 TR AR
2001 LRI A=, 1L S .
3RABEAE RAK
TR
=
b
=
g
= Ete
gl oy . - &
Xl AR
S
=
X
[Tz
il 32 S
s WERRG =
=0 =i ks = =i
LK MRS o I  stre st roms (o 00 TREL T, iSRG W
P = @) i Oy zui
@, . WAEE =N s =Rw] = ¥ H\=
@, TR IE UL b TIAAR g 0 B =<
< s R 060 ) Sk &
= | g =i e T
O INGRs R = &) 0
B ks wweme = o FgggEe
e R i) HAFLNGEAE
(=t

Bl it





附图二  2020年莆田市天然气管网规划图


[image: image4.png]&4

o '
X s w
et

LN%‘&"G
Erae] R

ai

TRET





附图三  莆田市2020年220千伏及以上电网规划图

[image: image5.emf]







	抄送：市委、市人大常委会、市政协办公室。

	莆田市人民政府办公室                       2016年7月13日印发


PAGE  
- 4 -

_1526709816.bmp
GIEPIRE S,

1k i H FE1077 TR AR
2001 LRI A=, 1L S .
3RABEAE RAK
TR
=
b
=
g
= Ete
gl oy . - &
Xl AR
S
=
X
[Tz
il 32 S
s WERRG =
=0 =i ks = =i
LK MRS o I  stre st roms (o 00 TREL T, iSRG W
P = @) i Oy zui
@, . WAEE =N s =Rw] = ¥ H\=
@, TR IE UL b TIAAR g 0 B =<
< s R 060 ) Sk &
= | g =i e T
O INGRs R = &) 0
B ks wweme = o FgggEe
e R i) HAFLNGEAE
(=t

Bl it





_1234567891.bmp
A

CRR Y





