



























































































































































































































































































































附件1

市环境应急指挥部组成及工作组职责

一、领导机构及职责

市政府成立突发环境事件应急指挥部(简称“市环境应急指挥部”)，负责组织、协调、指挥我市行政区域内突发环境事件应急处置工作。

总 指 挥：分管生态环境的副市长 

副总指挥：市政府分管副秘书长，市生态环境、应急局、水利局、海洋渔业局、气象局主要领导。

成    员：市委宣传部，市发改委、工信局、商务局、生态环境局、卫健委、公安局、民政局、财政局、自然资源局、住建局、交通运输局、水利局、农业农村局、林业局、海洋渔业局、文旅局、应急局、市场监管局、气象局、消防救援支队，莆田海事局、国网莆田供电公司、莆田电信公司、移动公司、联通公司、福建省高速公路集团有限公司莆田分公司、福建省福泉高速公路有限公司等部门和单位领导；根据应对工作需要，有关县（区、管委会）、市第一医院、莆田学院附属医院和其他有关部门参与。

各成员单位职责如下：

市生态环境局：负责市内环境应急管理工作，协助应急指挥部指导督促事发地政府（管委会）开展应急处置、应急监测、原因调查等工作。

市委宣传部：负责指导协调环境应急处置工作的宣传报道，加强网上舆情管控和舆论引导。负责联系各相关主要媒体发布突发环境事件信息。

市发改委：负责应急处置期间的粮、油生活物资保障工作。

市工信局：负责组织协调相关救援装备和应急物资的生产与调运；配合生态环境部门，指导督促工业企业落实环境保护相关制度；协调电力部门保障应急救援处置电力供应；协调陆上石油管道事故应急处置工作；负责组织协调民用爆破器材事故应急处置工作。

市商务局：负责成品油应急供应保障。

市卫健委：负责组织现场伤员的急救、转运和洗消等紧急医学救援工作；对事发地卫生部门提供指导和技术支持；负责组织患者的医疗救治，统计接受治疗的中毒（或受伤）人数和住院人数，报送人员救治信息；负责突发环境事件的人群健康状况调查与评价。

市公安局：参与配合易燃、易爆、有毒有害物质泄漏事故的现场控制和洗消，参加伤员的搜救工作；协同制订、实施抢救遇险人员的应急救援方案，调配救援队伍和装备，协调配合清理事故现场；负责划定现场警戒和交通管制区域，指导人员疏散，保障救援道路畅通，维护事发地治安秩序和社会稳定。

市民政局：负责指导慈善组织接受和管理社会各界捐赠。协助做好遗体处置工作，协助灾后恢复重建等相关环境污染事件善后工作。

市财政局：负责在应急处置中按规定应由市级财政承担的有关应急资金保障工作。

市自然资源局：负责地质灾害预警信息发送；组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；提供突发环境事件发生地的基础地理信息，为应急处置提供地理信息服务。配合突发环境事件中的地质灾害应急处置，灾险情信息上报工作。

市住建局：参与现场应急救援处置，负责指导临时避难场所建设，负责饮用水供水安全保障；负责督促供水部门对环境污染事件中涉及的环境违法企业依法采取限水、停水、断水等措施。

市交通运输局：参与因交通运输事故引发的突发环境事件的调查和应急处置；负责组织提供运送救援人员和救援物资的公路、水路运输保障；参与内河水域污染的应急处置工作。

市水利局：负责发布水文信息；参与突发水污染事件的调查和应急处置工作。

市农业农村局：负责组织对突发环境事件造成的农业资源及农业生态环境损害进行评估，指导农业生态修复。

市林业局：负责组织对突发环境事件造成的有关林业资源损害进行评估。

市海洋渔业局：负责渔业生产引起的生态污染应急处置工作，配合相关部门承担水产养殖区非渔业生产引起的生态环境保护相关工作；负责重特大渔业生产造成的突发环境污染事件调查和监测工作；负责对突发环境事件造成的渔业资源损害进行评估。

市文旅局：配合市委宣传部组织落实突发环境事件宣传任务工作。

市应急局：参与配合安全生产事故引发的突发环境事件的应急处置和调查工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责对地震震情和灾情的信息通报工作；负责管理、分配需救助人员应急救助款物并监督使用，协助做好人员转移，组织指导安置和基本生活救助工作，统计报送死亡人数及人员转移安置信息。指导灾后恢复重建。

市市场监管局：负责在应急处置中做好食品、药品和医疗器械质量监管，保障食品药械安全工作。

市气象局：负责重大灾害性天气的监测、预警、预报工作，及时发布预报、预警信息；负责发布突发环境事件现场及周边地区天气预报信息，并提供应急所需突发环境事件区域附近气象站的观测数据，必要时根据市环境应急指挥部要求适时组织开展人工影响天气作业。

莆田电信公司、移动公司、联通公司：负责做好应急通信保障工作，协调调度各种通信资源，保障应急通信指挥畅通。

莆田海事局：牵头组织责任范围内船舶及其有关作业活动污染海洋环境事故和重大港口污染事件的应急处置工作；负责船舶及其有关作业活动污染海洋环境事故的调查和处理；协助有关部门开展污染损害评估工作。

市消防救援支队：承担火灾的扑救工作和参加其他灾害事故的抢险救援工作。

福建省高速公路集团有限公司莆田分公司：负责高速公路上因交通运输事故引发的突发环境事件的调查和应急处置；负责组织提供运送救援人员和救援物资保障。

福建省福泉高速公路有限公司：负责高速公路上因交通运输事故引发的突发环境事件的调查和应急处置；负责组织提供运送救援人员和救援物资保障。

国网莆田供电公司：负责指导协调事件现场及周边地区电力应急保障工作。

县（区）政府（管委会）：负责人员转移、安置和事件处置，负责灾后恢复重建。并配合相关部门工作。

二、市环境应急指挥部下设办公室，负责日常工作，挂靠在市生态环境局，办公室主任由市生态环境局主要领导兼任，成员由市生态环境局、应急局、水利局、海洋渔业局、气象局分管领导组成。

三、成立现场应急工作组，包含污染处置组、应急监测组、医学救援组、应急保障组、新闻宣传组、社会稳定组、调查评估组、专家组，各工作组职责如下：

（一）污染处置组。由市生态环境局牵头，市应急局、公安局、消防救援支队、交通运输局、水利局、农业农村局、市场监管局、林业局、海洋渔业局、莆田海事局、国网莆田供电公司及事发地政府和相关部门等参加。

主要职责：收集汇总相关数据，组织进行技术研判，开展事态分析；迅速组织切断污染源，分析污染途径，明确防止污染物扩散的程序；组织采取有效措施，消除或减轻已经造成的污染；明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施；组织建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，疏散转移受威胁人员至安全紧急避险场所。

（二）应急监测组。由市生态环境局牵头，市住建局、水利局、农业农村局、气象局、海洋渔业局、莆田海事局、卫健委及事发地政府和相关部门等参加。

主要职责：根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然、社会环境状况等，明确相应的应急监测方案及监测方法；确定污染物扩散范围，明确监测的布点和频次，做好大气、水体、土壤等应急监测，为突发环境事件应急决策提供依据。

（三）医学救援组。由市卫健委牵头，市生态环境局、市场监管局、公安局、民政局及事发地政府和相关部门等参加。

主要职责：组织开展伤病员医疗救治、应急心理援助；指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作；提出保护公众健康的措施建议；禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用，防范因突发环境事件造成集体中毒等。

（四）应急保障组。由市发改委牵头，市工信局、商务局、市公安局、应急局、财政局、生态环境局、住建局、交通运输局、水利局、莆田电信公司、移动公司、联通公司及事发地政府和相关部门等参加。

主要职责：组织做好环境应急救援物资及临时安置重要物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应。

（五）新闻宣传组。由市委宣传部牵头，市委网信办、市生态环境局及事发地政府和新闻媒体组成。

主要职责：加强现场采访管理；督促事发单位、处置单位拟写新闻通稿，组织召开新闻发布会等；收集研判网络舆情动态，提出应对措施；组织新闻宣传，加强舆论引导力度，通过多种方式做好环保相关知识普及；及时澄清不实信息，回应社会关切。

（六）社会稳定组。由市公安局牵头，事发地政府和相关部门等参加。

主要职责：加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢物资等违法犯罪行为；指导做好事件影响区域有关人员的紧急转移和临时安置工作；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；做好受影响人员与涉事单位、政府及有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇行为。

（七）调查评估组

根据突发环境事件具体情况，由市环境应急指挥部指定部门牵头，市生态环境局、应急局、民政局、住建局、农业农村局、林业局、水利局、海洋渔业局、市场监管局、气象局及事发地政府和相关部门等参加。

主要职责：开展突发环境事件环境污染损害调查，评估、核实事件造成的损失情况；对较大环境事件的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估；对应急处置过程、有关人员的责任、应急处置工作的经验、存在的问题等情况进行分析。

（八）专家组

市环境应急指挥部从省市环境监测、危险化学品、生态环境保护、环境评估、防化、消防、气象、生物、水文水利、船舶污染、损害索赔等专家库选取专家组成。

主要职责：明确环境污染事故性质和类别；分析环境污染事故的发展趋势，及其对人群健康或环境的影响；确定环境污染事故的级别；研究、评估污染处置、人员撤离等工作方案；对生态修复和恢复重建等提出建议。

组织指挥体系和工作组框图见下图：

[image: image7.png]W wpS M BA AER ElL] =73 nE =5 MR FEIR  menE - X

aERe-o O By D e B B B e

=F- OFF- 22 WoE- E95E - S 5 XFAR - HR- TENE  wERE RO - A B - REEE

mEBREQ9 ¥ WRMWPS x & nmﬁ;mm»@mﬁmﬂ%& (202054#87]) .docx * X B R QSHERSS
REFAFHRAFEY St AN, AFF5HETE
AT HWETE BT E AL R AT E R =
EBRHXF, 5 CRABAMS A KL RBREAAN Z

ATE) . (HEHWERABARFELS (BXHELABL m
BEERFHEABMKE) REARHEGRATEY . (HE
TR A B AR EA S REARAFHLEAHEY « (HET

R

)

Eiz3

N E

RAHFERARANREAAFHLATEY SHAFEN B

N B

. =2

=

AT AR TR S AR AR o

RETHRARER " 3

EEAFRATES T.‘Emg ENeT o
HmaER R | Ve —————C . 1L

e EERAT B[ roemmessmesh | memEntn =

RETERRET #R o

) an

v
AR L REAFTESHINAR
H11 NAFRXZE

TS 45 T0E: 11/110






附件2
莆田市突发环境事件应急成员单位通讯录

	职责
	单位
	姓名
	职务
	联系方式
	备注

	总指挥
	市政府
	郑瑞锦
	副市长
	
	

	副总

指挥
	市政府
	郭凤来
	副秘书长
	2625633
	

	
	市生态环境局
	朱正扬
	局长
	2630066
	

	
	市应急局
	范玉水
	局长
	2586969
	

	
	市水利局
	黄德元
	局长
	2331918
	

	
	市海洋渔业局
	陈国华
	局长
	2396168
	

	
	市气象局
	林莉珍
	局长
	2292028
	

	成员

单位
	市委宣传部
	唐炳椿
	一级调研员
	2330991
	

	
	市发改委
	林建水
	四级调研员
	2760233
	

	
	市工信局
	陈朝阳
	副局长
	2292255
	

	
	市商务局
	蔡步宏
	副局长
	2228901
	

	
	市卫健委
	吴宗权
	副主任
	6796889
	

	
	市公安局
	何国锋
	治安支队五大队负责人
	2772091
	

	
	市民政局
	张元真
	副局长
	2290838
	

	职责
	单位
	姓名
	职务
	联系方式
	备注

	成员

单位
	市财政局
	刘  强
	总会计师
	2518288
	

	
	市自然资源局
	吕伟添
	四级主任科员
	2695354
	

	
	市住建局
	金朝晖
	排水处主任
	2693763
	

	
	市交通运输局
	陈金表
	总工程师
	2260012
	

	
	市农业农村局
	郑成华
	副局长
	2396583
	

	
	市海洋渔业局
	韩云飞
	副局长
	2686921
	

	
	市林业局
	刘清林
	副局长
	2333253
	

	
	市文旅局
	赖秀云
	四级调研员
	2686298
	

	
	市市场监管局
	谢如逢
	副局长
	2678208
	

	
	莆田海事局
	林  军
	副局长
	2512199
	

	
	市消防救援支队
	戴茂华
	副支队长
	2750109
	

	
	国网莆田供电公司
	傅  炜
	应急管理高级工程师
	5266116
	

	
	莆田电信公司
	陈  勇
	分管副总经理
	2282999
	

	
	莆田移动公司
	林  敏
	网络部经理
	6796699
	

	
	莆田联通公司
	黄玉辉
	网络部副经理
	7551001
	

	
	市第一医院
	许  斌
	医务部主任
	2293869
	

	
	莆田学院附属医院
	蔡亦强
	后勤保障部负责人
	2293910
	

	职责
	单位
	姓名
	职务
	联系方式
	备注

	成员

单位
	省高速公路集团有限公司莆田分公司
	余志榕
	经  理
	7962122
	

	
	省福泉高速公路有限公司
	陈立耀
	经  理
	2692771
	

	
	仙游县政府
	郑文炉
	副县长
	8294201
	

	
	荔城区政府
	陈玉源
	副区长
	2210563
	

	
	城厢区政府
	杨碧静
	副区长
	2858266
	

	
	涵江区政府
	朱建华
	副区长
	3595058
	

	
	秀屿区政府
	林震贤
	副区长
	5872558
	

	
	北岸管委会
	蔡松青
	管委会副主任
	5952996
	

	应急办公室
	市生态环境局
	方昭连
	四级调研员
	2370133
	

	
	市应急局
	陈金晃
	副局长
	2282286
	

	
	市水利局
	蔡开国
	副局长
	2291158
	

	
	市海洋渔业局
	韩云飞
	副局长
	2686921
	

	
	市气象局
	陈春忠
	副局长
	2370898
	


附件3 
莆田市突发环境事件报告程序图及时间
[image: image2.png]EITFEEA

]

BOER | | BRREOME | | HMBES

i_r—i

|« EARERHERTREHER

it 8 1

(.

g = S

2k l

s

B REIFT

8 ]

n pr—y
ETRAERA

248 |y

(EstiR)

[EE:PN
B B AF
fnat
SR
7, B
B
THE

Witk





附件4

莆田市突发环境事件应急响应程序图
[image: image3.png]WARE ([ ARSI | 6ARE || A& || B || wes || St
Wi sy || s s # #

L2 MRS
RERAUB MDD LS 1 WA

sl

B U

LES LA Rl BAROHAE S

HERS

1/1/MY/ VIR St 8

/1
L n/v

| )
[ 1 T 1 1 1 [

e | [wes |[war [ aaw ] was|[w a0 e
e || wwr (B | B | wwn || cemz
5 ik AR o el W
il L 4 e il
i ' ! i !
®iC PR B | mEZ LW LE+3
YES i & ox | ||| g | | Rnn
i, I Mot 1 e PN S5 N L
L3 B, B o T || AT L R,
s b [ | b K F WS || Mg sl | [ e
|| 5k ;1 B i || amtak | | ki
v ||, I wh, || s
e, W) E 3 fit g | e
LR s i LR R
5 ety il I || S o
i o o5l S || et
¥ Hip





莆田市集中式饮用水水源地
突发环境事件应急预案
（修订）
莆田市人民政府
目录
1总则··············································51

1.1编制目的······································51

1.2编制依据······································51

1.2.1法律、法规和规章··························51

1.2.2有关预案、标准规范和规范性文件············52

1.3适用范围······································53

1.4预案衔接······································54

1.5工作原则······································62

1.6事件情景划分及分级····························63

1.6.1情景划分··································63

1.6.2事件分级··································64

2应急组织指挥机构··································65

2.1应急组织指挥机构······························66

2.2现场应急指挥部································66

2.3现场应急工作组································67

3应急响应··········································68

3.1信息收集和研判································68

3.1.1信息收集··································68

3.1.2信息研判与会商····························69

3.2预警··········································70

3.2.1预警分级与发布····························70

3.2.2预警的启动条件····························71

3.2.3发布预警和预警级别的调整··················72

3.2.3.1预警发布流程··························72
3.2.3.2预警发布内容··························73

3.2.3.3预警发布渠道··························73

3.2.3.4预警级别调整··························73

3.2.4预警行动··································74

3.2.5预警解除··································75

3.3信息报告与通报································75

3.3.1信息报告程序及时限························75

3.3.2信息通报程序······························77

3.3.3突发环境事件报告方式与内容················78

3.4事态研判······································79

3.5应急监测······································80

3.5.1开展应急监测程序··························80

3.5.2制定应急监测方案
··························81

3.6污染源排查与处置······························83

3.6.1明确排查对象······························83
3.6.2切断污染源································86
3.7应急处置······································86

3.7.1制定现场处置方案··························86

3.7.2供水安全保障······························89

3.8物资调集及应急设施启用························90

3.9舆情监测与信息发布····························91

3.10响应终止·····································91

3.10.1应急终止条件·····························92

3.10.2应急终止程序·····························92

4后期工作···········································92

4.1后期防控······································92

4.2事件调查······································93

4.3损害评估······································93

4.4善后处置······································94

5应急保障··········································94

5.1通讯与信息保障································95

5.2应急队伍保障··································95

5.3经费保障······································96

5.4应急物资保障··································96

5.5医疗卫生救助保障······························97

5.6交通运输保障··································97

5.7人员安全保障··································98

5.8治安保障······································98

5.9技术保障······································98

5.10制度保障·····································99

5.11社会动员保障·································99

6附则··············································99

6.1名词术语······································99

（1）集中式地表水饮用水水源地
··················99

（2）饮用水水源保护区··························100

（3）地表水饮用水水源地风险物质················100

（4）危险化学品································100

（5）饮用水水源地突发环境事件··················100

（6）水质超标··································100

（7）应急处置··································101

（8）泄漏处理··································101

（9）应急监测··································101

6.2预案解释权属
·································101

6.3预案演练和修订·······························101

6.3.1预案演练·································101

6.3.2预案修订·································103

6.3.3本应急预案的修订过程及重要变更内容说明···103

6.4预案实施日期·································104

7附件··············································104

1应急组织指挥机构和职责·····················106

2应急工作组部门组成及职责···················112

3突发环境事件应急组织指挥体系框架图·········117

4不同类型突发环境事件现场应急指挥部及应急工作组组成·······································118

5突发环境事件应急响应流程图·················119

6突发环境事件应急专家组名单·················120

7莆田市集中式饮用水水源地库区基本情况表······123

8突发环境事件现场调查表······················127

9突发环境事件信息报送内容····················130

10常见化学品引发水污染事故的简要处置方法·····132

11突发环境事件应急物资储备情况···············135

12适用于不同超标项目的处理技术···············145

13标准化格式文本·····························146

14莆田市集中式饮用水源地水华事件应急处置

工作预案····································150

1. 总则
1.1编制目的

为确保城市供水安全，有效应对莆田市集中式地表水饮用水水源地（以下简称水源地）突发环境事件，快速、有序、高效地排除污染物，最大程度降低突发环境事件对水源地水质影响，及时控制和消除突发环境事件造成的供水短缺和危害，指导水源地突发环境事件规范应对各项工作，维护社会稳定和保障经济发展，根据国家、地方相关法律法规，结合莆田市水源地实际情况，特制定本预案。

1.2编制依据

1.2.1法律、法规和规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起执行）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修订）；

（4）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）；

（5）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（1989年7月10日，国家环境保护局、卫生部、建设部、水利部、地矿部发布，2010年12月22日修订）；

（6）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令2011年第17号）；

（7）《突发环境事件调查处理方法》（环境保护部令2014年第32号）；

（8）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令2015年第34号）；

（9）《城市供水水质管理规定》（中华人民共和国建设部令第156号）；

（10）《生活饮用水卫生监督管理办法》（中华人民共和国建设部、卫生部令第53号）。

1.2.2有关预案、标准规范和规范性文件

（1）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（2）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

（3）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（4）《国家突发公共事件总体应急预案》（国务院2005年）；

（5）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（6）《突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法》（环办〔2014〕118号）；

（7）《集中式地表水饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2011〕93号）；

（8）《集中式饮用水水源环境保护指南》（环办〔2012〕50号）；

（9）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

（10）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774-2015）；

（11）《集中式饮用水水源地规范化建设环境环保技术要求》（HJ773-2015）；

（12）《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南》（试行）（2018年3月23日）；

（13）《福建省环境保护条例》（2012年）；

（14）《福建省城市供水系统重大事故应急预案》；

（15）《福建省人民政府关于莆田市东圳水库等四个饮用水水源保护区调整方案及金钟水库等两个饮用水水源保护区划定方案的批复》（闽政文〔2012〕137号）；

（16）《福建省人民政府关于城厢区华亭镇等19个乡镇生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复》（闽政文〔2007〕243号）；

（17）《福建省突发环境事件应急预案》（2015年）；

（18）《莆田市突发环境事件应急预案》（2016年）；

（19）《福建省人民政府办公厅关于建立突发事件信息速报机制》（闽政办〔2013〕80号）。

1.3适用范围

本预案主要针对因固定源、流动源、非点源突发环境事件以及水华灾害等事件情景所导致的水源地突发环境事件。我市水源地全部为湖库型，且全流域都在二级保护区24小时流程范围内，各水源地都划定一、二级及准保护区，所以本预案适用范围为各个水源地的汇水流域。

1.4预案衔接

我市水源地突发环境事件应急预案体系由市级、县（区）级和乡镇水源地突发环境事件应急预案三大类组成，是我市突发环境事件应急预案的重要组成部分。

本预案应与我市行政区域内的企业突发环境事件应急预案、道路交通事故应急预案、水上交通事故应急预案和城市供水系统重大事故应急预案等有机衔接并加强沟通，避免出现组织指挥不协调、信息报告不及时、应对措施不得力等情况。

本预案在预警分级、信息报告、应急响应与处置等环节与《莆田市生态环境局突发环境污染事件应急预案》等预案相衔接，在组织指挥体系、适用的地域范围等方面与《莆田市突发环境事件应急预案》《仙游县集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》《莆田市城厢区集中式饮用水源地突发环境事件应急预案》《莆田市涵江区集中式地表水饮用水源地突发环境事件应急预案》《莆田市荔城区集中式饮用水源地突发环境事件应急预案》《莆田市秀屿区集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》等相衔接。同时，本预案与市自来水厂、第二自来水厂等供水公司发布的应急预案是相互联动关系，与《湄渝高速公路萩芦至仙游五星段突发环境应急预案》《莆田市高速公路有限责任公司（国家高速公路沈海线福泉高速公路仙游段）突发环境事件应急预案》《莆田市高速公路有限责任公司突发环境事件应急预案》《莆田市交通路桥建设有限公司突发环境事件应急预案》等应急预案相衔接。


 表1-1市级集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案编制情况表
	序号
	市、县（区）政府
	预案名称
	印发部门
	印发文号
	实施日期

	1
	莆田市
	莆田市集中式饮用水水源地

突发环境事件应急预案
	莆田市政府办公室
	莆政办〔2016〕157号
	2016.10.9


表1-2县（区）级集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案编制情况表
	序号
	市、县（区）政府
	预案名称
	印发部门
	印发文号
	实施日期

	1
	仙游县
	仙游县集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案
	仙游县政府办公室
	仙政办〔2014〕102号
	2014.11.4

	2
	城厢区
	莆田市城厢区集中式饮用水源地突发环境事件应急预案
	城厢区政府办公室
	莆城政办〔2020〕1号
	2020.1.2

	3
	涵江区
	莆田市涵江区集中式饮用水源地突发环境事件应急预案
	涵江区政府办公室
	涵政办〔2020〕1号
	2020.1.3

	4
	荔城区
	莆田市荔城区集中式饮用水源地突发环境事件应急预案
	荔城区政府办公室
	荔政办〔2020〕2号
	2020.1.20

	5
	秀屿区
	莆田市秀屿区集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案
	秀屿区政府
	莆秀政〔2015〕39号
	2015.4.2


表1-3县级以上集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案编制情况表
	序号
	所在地
	预案名称
	印发部门
	印发文号
	实施日期
	备注
	污染源情况调查

	1
	仙游县
	古洋水库环境

突发应急预案
	赖店镇政府
	无
	2015.11
	
	古洋水库水源地保护区范围内无石油化工企业、无垃圾填埋场、无危废填埋场、无尾矿库、无码头、无养殖场、无加油站，仅有1个小型污水处理设施。古洋水库流域范围内无跨越水体或沿水库建设的县级及以上公路、铁路和桥梁

	2
	仙游县
	金钟水库环境

突发应急预案
	石苍乡政府
	无
	2014.12
	
	金钟水库水源地保护区范围内无石油化工企业、无垃圾填埋场、无危废填埋场、无尾矿库、无码头、无养殖场和石材加工厂，小型加油站2座（菜溪岩高速服务区共2座加油站）和3个小型污水处理站。一级保护区范围内无公路、铁路和桥梁等穿过。

二级保护区西侧有S35福诏高速公路穿过，保护区内路段长度13.1km。二级保护区范围内有两处S35福诏高速公路桥穿过

	3
	城厢区
	东圳水库突发

环境事件应急预案
	东圳水库

管理局
	莆东水管〔2017〕44号
	2017.03.23
	
	东圳水库水源地保护区范围内无石油化工企业、无垃圾填埋场、无危废填埋场、无尾矿库、无码头、无养殖场和石材加工厂， 2座加油站和21个小型污水处理设施、2座垃圾中转站。东圳水库水源保护区内道路主要为X261和X223两条县道

	序号
	所在地
	预案名称
	印发部门
	印发文号
	实施日期
	备注
	污染源情况调查

	4
	涵江区
	外度水库突发环境事件应急预案
	白沙镇政府
	涵政办〔2020〕1号
	2020.1.3
	
	水源地保护区范围内无石油化工企业、无垃圾填埋场、无危废填埋场、无尾矿库、无码头、无养殖场，有加油站3座和11个小型污水处理设施、2座垃圾中转站。外度水库饮用水源保护区调查范围内涉及6处跨越公路或桥梁（旧202省道1处、新202省道2处、莆炎高速1处、向莆线铁路1处、东泉村村桥1处）



表1-4乡镇级集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案编制情况表
	序号
	所在地
	预案名称
	印发部门
	印发文号
	实施日期
	污染源情况调查

	1
	仙游县
	东溪水库环境突发应急预案
	赖店镇政府
	/
	2015.11
	保护区范围内无石油化工企业、无垃圾填埋场、无危废填埋场、无尾矿库、无码头、无养殖场，无县级以上公路、铁路、桥梁

	2
	
	双溪口水库环境突发应急预案
	榜头镇政府
	/
	2015.12
	

	3
	
	蒋隔水库环境突发应急预案
	度尾镇政府
	仙度政〔2015〕302号
	2015.12.31
	

	4
	
	古马山水库环境突发应急预案
	园庄镇政府
	/
	2015.11
	

	序号
	所在地
	预案名称
	印发部门
	印发文号
	实施日期
	污染源情况调查

	5
	仙游县
	龙潭水库环境突发应急预案
	游洋镇政府
	/
	2014.12
	保护区范围内无石油化工企业、无垃圾填埋场、无危废填埋场、无尾矿库、无码头、无养殖场，无县级以上公路、铁路、桥梁

	6
	
	林泉安水库环境突发应急预案
	钟山镇政府
	/
	2014.12
	

	7
	
	文子水库环境突发应急预案
	枫亭镇政府
	/
	2015.11
	

	8
	
	林井水库环境突发应急预案
	龙华镇政府
	/
	2016.1.28
	

	9
	
	丰收水库环境突发应急预案
	榜头镇政府
	/
	2016.1.28
	

	10
	
	大坪水库环境突发应急预案
	菜溪乡政府
	/
	2014.12
	

	11
	城厢区
	海头水库饮用水源地突发环境事件应急预案
	东海镇政府
	/
	2019.8.12
	保护区范围内无石油化工企业、无垃圾填埋场、无危废填埋场、无尾矿库、无码头、无养殖场，无县级以上公路、铁路、桥梁

	12
	
	桂山水库饮用水源地突发环境事件应急预案
	灵川镇政府
	/
	2019.8.12
	

	序号
	所在地
	预案名称
	印发部门
	印发文号
	实施日期
	污染源情况调查

	13
	城厢区
	径里水库饮用水源地突发环境事件应急预案
	灵川镇政府
	/
	2019.8.12
	保护区范围内无石油化工企业、无垃圾填埋场、无危废填埋场、无尾矿库、无码头、无养殖场，无县级以上公路、铁路、桥梁

	14
	
	朝阳水库饮用水源地突发环境事件应急预案
	华亭镇政府
	/
	2019.8.12
	

	15
	
	红旗水库饮用水源地突发环境事件应急预案
	华亭镇政府
	/
	2019.8.12
	

	16
	
	院里水库饮用水源地突发环境事件应急预案
	华亭镇政府
	/
	2019.8.12
	

	17
	涵江区
	涵江区庄边镇大溪水库突发环境事件应急预案
	庄边镇政府
	涵庄政〔2015〕168号
	2015.11.11
	保护区范围内无石油化工企业、无垃圾填埋场、无危废填埋场、无尾矿库、无码头、无养殖场，无县级以上公路、铁路、桥梁

	18
	
	涵江区江口镇东方红水库突发环境事件应急预案
	江口镇政府
	江政〔2016〕213号
	2016.12.26
	

	19
	
	涵江区白沙镇后溪水库突发环境事件应急预案
	白沙镇政府
	涵白政〔2016〕222号
	2016.12.16
	

	序号
	所在地
	预案名称
	印发部门
	印发文号
	实施日期
	污染源情况调查

	20
	涵江区
	涵江区新县镇坪溪水库突发环境事件应急预案
	新县镇政府
	涵新政〔2016〕206号
	2016.11.10
	保护区范围内无石油化工企业、无垃圾填埋场、无危废填埋场、无尾矿库、无码头、无养殖场，无县级以上公路、铁路、桥梁

	21
	
	涵江区大洋乡灯炉寨水库突发环境事件应急预案
	大洋乡政府
	涵大政〔2015〕251号
	2015.11.11
	

	22
	城厢区
	莆田市自来水有限公司第二自来水厂突发环境事件应急预案
	莆田市自来水有限公司
	——
	2019.1.30
	保护区范围内无石油化工企业、无垃圾填埋场、无危废填埋场、无尾矿库、无码头、无养殖场，无县级以上公路、铁路、桥梁


突发环境事件应急预案制定单位应当根据实际需要，制定预案简明操作手册或行动指南，增强预案的实用性、可操作性；应当依托各级应急平台，建立应急预案数据库，提高应急预案管理的信息化水平。
各相关县（区）政府应参照本预案编制县（区）集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，我市的各个饮用水源管理单位负责制定相应的突发环境事件应急预案。

突发事件发生后，首先启动所在行政区域的政府或部门以及各级饮用水源管理单位突发环境事件应急预案，一旦污染物迁移到水源地应急预案适用的地域范围，则适用并启动水源地应急预案。各饮用水源管理单位和水源地地域范围内有关单位应针对突发环境事件发生、发展及污染物迁移的全过程，为主或配合做好污染物拦截、信息收集研判、事件预警和应急响应等工作。

1.5工作原则

（1）系统性原则：编制水源地应急预案，应全面掌握和分析行政区域内水源地的风险源信息、可能发生的突发环境事件情景和应急资源状况，逐一梳理明确各部门应对突发环境事件的工作职责、应急流程和任务分工，有效提升政府和有关部门的应急准备能力与应急处置能力。

（2）针对性原则：编制水源地应急预案，应在全面调查和了解行政区域内水源地环境风险状况的基础上，针对不同类型的水源地、面临的不同环境风险，以及可能发生的突发环境事件情景，制定切实有效的应急处置措施。

（3）协调性原则：水源地应急预案，应作为市、县级政府突发事件应急预案编制体系的重要组成部分，水源地应急预案与行政区域内的企业突发环境事件应急预案、道路交通事故应急预案、水上交通事故应急预案和城市供水系统重大事故应急预案等有机衔接。

1.6事件情景划分及分级

1.6.1情景划分

我市水源地突发环境事件一般情况下划分为以下几类：

（1）固定源突发环境事件

加油站、工业企业、污水处理厂等企事业单位因自然灾害、生产安全事故、设备设施故障等原因发生突发环境事件，且应急处置不及时或不到位，导致涉水的风险物质直接或间接排入水源保护区或其上游连接水体，造成水质污染的事件。

（2）流动源突发环境事件

在公路或桥梁运输过程中运输车辆由于交通事故、设备故障等原因，导致油品、化学品或其它有毒有害物质进入水源保护区或其上游连接水体，造成水质污染的事件。

（3）非点源突发环境事件

因台风、暴雨等恶劣天气，雨水冲刷畜禽养殖废物、农田或果园土壤，导致大量细菌、农药、化肥等污染物随地表或地下径流进入水源保护区或其上游连接水体，造成水质污染的事件。

（4）水华灾害事件

在营养条件、水动力条件、光热条件等适宜情况下，浮游藻类大量繁殖并聚集，使得水体色度发生变化、水体溶氧异常、藻类厌氧分解产生异味或毒性物质等，导致或可能导致水华灾害。

（5）其他事件情景

主要为上述四种事件情景中一种或多种同时出现的情形。根据需要，还可考虑汛期、枯水期、雨雪冰冻或台风等特殊时期可能造成水源地水质污染的情景。

1.6.2事件分级

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函〔2014〕119号）的分级方法，按照事件受污染程度、种类、因子、可能发生的供水短缺的严重性和紧急程度，将本市水源地突发环境事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

（1）特别重大事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大事件：

①因环境污染（非辐射事故）水源地直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

②因环境污染水源地需疏散、转移人员5万人以上的；

③因环境污染水源地造成直接经济损失1亿元以上的；

④因环境污染造成市级水源地取水中断的。

（2）重大事件

凡符合下列情形之一的，为重大事件：

①因环境污染（非辐射事故）水源地直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

②因环境污染水源地需疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

③因环境污染水源地造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

④因环境污染造成区级水源地取水中断的。

（3）较大事件

凡符合下列情形之一的，为较大事件：

①因环境污染（非辐射事故）水源地直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

②因环境污染水源地需疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

③因环境污染水源地造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

④因环境污染造成乡镇级水源地取水中断的。

（4）一般事件

凡符合下列情形之一的，为一般事件：

①因环境污染（非辐射事故）水源地直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

②因环境污染水源地需疏散、转移人员5000人以下的；

③因环境污染水源地造成直接经济损失500万元以下的；

④对环境污染水源地造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

2. 应急组织指挥机构

我市水源地突发环境事件应急组织指挥体系共用《莆田市突发环境事件应急预案》的应急指挥体系，由市水源地突发环境事件应急指挥部、市水源地环境事件应急办公室、现场应急指挥部、现场应急工作组组成。各水源地管理单位成立应急指挥部，并受市突发环境事件应急指挥部统一领导。

2.1应急组织指挥机构

市政府成立市水源地突发环境事件应急指挥部（以下简称市应急指挥部），作为本市水源地突发环境事件指挥和协调机构，负责本市水源地突发环境事件的应急处置工作。市政府分管生态环境的副市长任总指挥，市政府分管副秘书长、市应急局、生态环境局、水利局主要领导任副总指挥。成员包括：市委宣传部，市发改委、生态环境局、应急局、市水利局、农业农村局、自然资源局、卫健委、公安局、消防救援支队、住建局、城市管理局、交通运输局、气象局、工信局、商务局、财政局、民政局，莆田水文水资源勘测分中心，各县（区）政府、福建省高速公路集团有限公司莆田分公司、福建省福泉高速公路有限公司、市水务集团、供水公司、自来水公司等部门和单位领导。各相关部门（单位）按照各自职责做好水源地突发环境事件应急保障工作。

市应急指挥部下设市水源地环境事件应急办公室（以下简称市环境应急办），挂靠在市生态环境局，办公室主任由市生态环境局分管领导兼任，副主任由市应急局和市水利局分管领导担任，成员由市生态环境局、应急局、水利局业务科长组成。

市应急指挥部总指挥、副总指挥、市环境应急办和各成员单位的相关人员、职责、联系方式详见附件1。

2.2现场应急指挥部

当信息研判和会商判断水源地水质可能受影响时或事件发生后，市应急指挥部设立现场应急指挥部，负责现场指挥工作。现场应急指挥部是市应急指挥部根据不同突发环境事件情景，在应急组织指挥机构中选择有直接关系的部门和单位而成立的。现场应急指挥部作为现场应急指挥机构，在市应急指挥部的领导下，全面负责指挥、组织和协调水源地突发环境事件的应急响应工作。现场应急指挥部的指挥长，由市应急指挥部总指挥指定。现场应急指挥部成员，由市应急指挥部相关成员单位协调有关人员组成。所有参与应急救援的队伍和人员必须服从现场应急指挥部的指挥。

现场应急指挥部主要职责：

（1）执行市应急指挥部各项应急指令；

（2）研究判断事件性质及危害程度，制定现场应急救援方案并实施应急处置，控制、消除危害影响；

（3）向市应急指挥部报告现场应急响应和救援进展情况，为市应急指挥部决策提供实时信息和数据；

（4）向市应急指挥部提出现场应急结束的建议，经市应急指挥部同意后宣布现场应急结束。

2.3现场应急工作组

事件发生后，现场应急指挥部根据事件现场实际情况成立现场应急工作组，工作组包括应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组、医疗救护和卫生防疫组、警戒和治安组以及新闻宣传组等，各工作组组成、职责分工和人员名单见附件2。

我市水源地突发环境事件应急组织指挥体系框架图见附件3。

不同类型突发环境事件现场应急指挥部及应急工作组组成见附件4。

3. 应急响应

3.1信息收集和研判

3.1.1信息收集

市应急指挥部有关成员单位要开展环境信息、自然灾害预警信息、常规环境监测数据的综合分析和风险评估工作。各相关部门按照各自职责收集和传递我市水源地突发环境事件（地域范围为水源地一、二级保护区范围内）的信息，并及时将相关信息通报市环境应急办。市应急指挥部根据事态发展，必要时，及时组织专家研究，提出意见报市政府。

（1）市生态环境局、水利局负责水源地突发环境事件信息的监控和传递工作。

（2）市公安局、交通运输局负责交通事故引发水源地突发环境事件信息的监控和传递工作。

（3）市应急局负责生产安全事故、自然灾害引发水源地突发环境事件信息的监控和传递工作。

（4）各水源地管理单位负责水源地保护的日常巡查和监管，做好突发环境事件信息的监控和传递工作。

（5）任何部门、单位或公民一旦发现水源地污染事故或接到污染事故报告后，应当立即拨打24小时值班电话12369报告突发环境事件，通知市环境应急办。

本级政府不同部门之间应建立信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息。信息来源包括但不仅限于以下途径：

（1）水源地所属行政区域的县（区）政府、市生态环境局、水利局、卫健委、水务集团等部门，通过流域、水源地或供水单位开展的水质监督性监测（常规断面）、在线监测（常规和预警监控断面）等日常监管渠道获取水质异常信息，也可以通过水文气象、地质灾害、污染源排放等信息开展水质预测预警，获取水质异常信息。

（2）生态环境部门应通过水源地上游及周边主要风险源监控获取异常排放信息，也应通过12369热线、网络等途径获取突发环境事件信息；公安交通部门应通过交通事故报警获取流动源事故信息；水利部门应通过对湖泊（水库）藻密度变化情况的观测，获取水华事件信息；气象部门及时跟踪水文气象、地质灾害等情况。

（3）各自来水厂日常水质监测数据、各水源地管理单位通过日常巡查、水质监测等日常监管渠道获取水质异常信息。

（4）通过市政府不同部门之间、上下游相邻行政区域政府之间建立的信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息。

3.1.2信息研判与会商

通过日常监测监控首次发现风险源或水质异常信息，或通过群众举报、责任单位报告第一时间获取预测预警信息的相关职能部门，应开展以下工作：

（1）应负责信息真实性的核实。

（2）并通过进一步收集相关信息，结合应急监测数据分析，研判水质变化趋势。

（3）应根据预案情景和部门职责，及时通报相关部门共同开展预测预警研判工作，为预警发布、预警行动、应急处置提供科学决策。

（4）发现可能导致水源地突发环境事件的信息时，应及时将有关信息报告市应急指挥部。

接到信息报告的市应急指挥部应立即组织有关部门及应急专家进行会商，对收集到的信息进行筛选、评估、分析，研判水质变化趋势，提出应对方案和建议，研究决定是否发布预警信息或启动应急预案；若判断可能对水源地水质造成影响，应根据水源地突发环境事件类型选择有直接关系的部门和单位立即成立现场应急指挥部。

3.2预警

3.2.1预警分级与发布

按照辖区内饮用水源地突发环境事件严重性、紧急程度和可能影响的范围，突发环境事件的预警分为两级，预警级别由高到低，分为Ⅰ级和Ⅱ级预警，颜色分别为红色和橙色。

红色（Ⅰ级）预警：当库区水中出现大面积藻类分布，溶解氧数值大幅下降，明显低于历史同期水平，水体有臭味。藻类中微囊藻成为优势种，且数量占总藻类数量的百分比大于或等于50%，叶绿素a含量大于10mg/m3，藻类种类数量减少，经相关水务专家研判认为对水源地水质影响较大、可能影响取水时，为红色预警。

橙色（Ⅱ级）预警：当污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未收到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警。

3.2.2预警的启动条件

（1）红色（Ⅰ级）预警启动条件

①通过信息报告发现，在一级、二级保护区内发生突发环境事件。

②通过信息报告发现，在二级保护区上游连接水体发生固定源或流动源突发环境事件，污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域。

③通过信息报告发现，在二级保护区上游连接水体发生固定源或流动源突发环境事件，污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。

④通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。

A、在二级保护区内，出现自动站水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监（复）测确认的；

B、在二级保护区上游8小时流程范围内（上游约7.2km），出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的；

C、在二级保护区上游4小时流程范围内（上游约3.6km），出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。重点湖库水质和二级保护区上游汇水区域水体发生水华灾害事件水质监测数据判别参考如下：当库区上游3.6km水中出现大面积藻类分布，溶解氧数值大幅下降，明显低于历史同期水平，水体有臭味。藻类中微囊藻成为优势种，且数量占总藻类数量的百分比大于或等于50%，叶绿素a含量大于10mg/m3，藻类种类数量减少。

（5）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。

（6）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

（7）通过监测发现，在一级保护区内水源水质有发生水华灾害事件的趋势。

（2）橙色（Ⅱ级）预警启动条件

①通过信息报告发现，在一级、二级保护区内可能由于自然灾害引发水源地发生突发环境事件。

②通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域内8小时流程范围外发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离超过200米的陆域或水域。

3.2.3发布预警和预警级别的调整

3.2.3.1预警发布流程

市环境应急办研判可能发生突发环境事件时，应当及时向市应急指挥部提出预警信息的发布建议，同时通报同级相关部门和单位。

市级预警由市应急指挥部发布，由总指挥签发。

3.2.3.2预警发布内容

预警信息发布内容主要包括事件类别、预警级别、可能影响范围、警示事项、应当采取的措施和发布机关等。

3.2.3.3预警发布渠道

预警信息发布可充分利用广播、电视、互联网、手机短信、微信、微博、警报器等手段和媒介，及时、准确地将预警信息传播给可能受影响的相关地区和人员。

市级预警信息可选择通过以下途径发布：

（1）通过已建立的市环境应急工作网络，以文件传真等方式向相关部门和相关市、县（区）政府发布预警信息。

（2）通过市政府或市生态环境局门户网站、微博、移动客户端等发布预警信息。

（3）提供应急预警的新闻稿，通过广播、电视、报纸和互联网等媒体发布预警信息。

（4）由市委宣传部按照有关规定组织协调电信运营企业发送红色预警信息。

3.2.3.4预警级别调整

预警信息发布后，可根据事态发展、采取措施的效果和专家预警建议，适时调整预警级别并再次发布。

3.2.4预警行动

收集到的有关信息证明集中式饮用水源环境事件即将发生或发生的可能性增大时，按照相关应急预案立即采取措施。进入预警状态后，应采取以下预警行动：

（1）迅速组织专家根据事态发展判断事件级别和类型（指事故或自然灾害等），下达启动相应级别的应急预案的命令。

（2）指令应急指挥部成员单位进入应急状态，成立现场应急处置机构分级响应，组织应急专家对预警信息进行溯源分析，预估可能影响的范围和危害程序，必要时到达现场开展相关工作，同时按事件级别第一时间向上级政府和行政主管部门报告应急处置情况。

（3）责令水源地对应水厂进入待命状态，根据发生的地点、周围水系的分布以及水利设施情况，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备。

（4）加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息。

（5）开展应急监测，对水源地和连接水体加强监测，对可能导致水源地突发环境事件的相关企业事业单位和其他生产经营者加强环境监管，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）做好事件信息上报和通报。

（7）调集所需应急物资和设备，做好应急保障。

（8）在危险区域设置提示或警告标志，组织转移、撤离或者疏散可能受到污染影响的人员，并妥善安置；同时，责令应急救援队伍进入待命状态。

（9）必要时，及时通过媒体向公众发布信息。

（10）在危险区域设置提示或者警告标志，必要时，及时通过电视、广播、报纸、互联网、手机短信等媒体向公众发布预警信息，并加强舆情监控，做好舆论引导和舆情应对工作。

当发布红色预警时，在采取预警行动的同时，还应启动应急措施。

3.2.5预警解除

当有事实证明不可能发生水源地突发环境事件或者判断危险已经解除的，由市应急指挥部宣布解除预警，终止已经采取的有关行动和措施。

3.3信息报告与通报

市水源地环境应急办公室设立24小时应急值班室（值班电话：12369），随时接报突发环境事件信息，即时做好下情上报，上情下达。

3.3.1信息报告程序及时限

信息报告程序：

（1）发现已经造成或可能造成水源地污染的突发环境事件，事发单位或个人、负有环境监管的责任单位和责任人应在事发第一时间及时向市环境应急办、生态环境局等部门报告。

（2）市环境应急办、生态环境局等部门在事发后或接报第一时间内，应快速组织专业人员进行现场调查核实，了解相关情况。经过核实后，第一时间向市政府应急组织指挥机构和省政府主管部门报告。

（3）市生态环境局先于事发地所在县（区）生态环境局获悉水源地突发环境事件信息的，可要求事发地所在县（区）生态环境局核实并报告相应信息。

（4）特殊情况下，若遇到敏感事件或发生在重点地区、特殊时期，或可能演化为重大、特别重大突发环境事件的信息，有关责任单位和部门应立即向市政府应急指挥部报告。

信息报告时限：

突发环境事件发生后，水源地管理单位必须启动应急预案并采取应对措施，立即向事发地所在县（区）生态环境局和相关部门报告，同时通报可能受到污染危害的政府和单位。

对初步认定为一般突发环境事件的，事件发生地生态环境局应当在4小时内向县（区）政府和市生态环境部门报告，并通报同级其他相关部门。

对初步认定为较大及较大以上突发环境事件或一时难以判定的，各级生态环境主管部门应当在接到报告后10分钟内向本级政府和上级生态环境主管部门速报。各级政府应当在接到报告后15分钟内向上一级政府速报。突发事件信息从县（区）政府速报到省政府的时间不得超过30分钟。在做好信息速报的同时，各级政府应当按照规定的时限要求，做好突发环境事件信息的续报和终报工作。

对初步认定为较大突发环境事件的，市生态环境局或者事发地生态环境局应当在4小时内向本级政府和上一级生态环境主管部门作书面报告。

对初步认定为重大或者特别重大突发环境事件的，市生态环境局应当在2小时内向本级政府和省生态环境厅作书面报告,同时上报生态环境部。

水源地突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

3.3.2信息通报程序

（1）对经核实的水源地突发环境事件，接报的有关部门应向市政府报告、并向有关部门通报，通报的部门包括市生态环境局、水源地自来水厂、市应急局、卫健委、水利局等部门；根据水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报消防（遇火灾爆炸）、公安局（遇火灾爆炸、道路运输事故）、交通运输局（危险化学品道路运输事故应急处置）、应急局、农业农村局等部门。其他部门接到相关报告的，应及时通报市生态环境局。市生态环境局

应通过互联网信息查询、环境污染举报热线等多种渠道，加强对突发环境事件信息的收集，及时掌握突发环境事件发生情况。

（2）当水源地突发环境事件超过本辖区范围时，已经或者可能涉及相邻行政区域的，由市环境应急办通报相邻区域同级政府相关主管部门，并向市政府提出向相邻区域政府通报的建议。

（3）市水源地应急队伍在应对水源地突发环境事件时，应当在抢险、救援、处置过程中采取必要措施，避免或减少突发事件对环境造成危害，一旦造成或可能造成突发环境事件的，应当及时向市水源地应急领导小组通报相关信息。

3.3.3突发环境事件报告方式与内容

按照不同的时间节点，水源地突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。初报是在发现或者得知突发环境事件后的首次上报；续报是查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后的报告。

初报：从发现事件后按事件情景和规定时限上报。可通过政府办公业务资源网的值班信息“上报”或“快报”窗口报送，也可通过传真机、手机短信、电话方式报送，通过手机短信或电话等形式报送的，应于1小时内补充书面报告。主要内容：环境事件的类型、发生时间、地点、信息来源、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报：续报应在初报的基础上，报告事件及有关处置措施的进展情况。在事件现场处置完毕前，续报工作实行日报制，县（区）政府和市生态环境局于每天17时前向市政府总值班室报送处置进展情况，并可视情况随时续报。

处理结果报告：处理结果报告应在初报、续报的基础上，报告突发环境事件的处置措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。处理结果报告至少包括事件基本情况，处理事件的措施、过程和结果，事件造成的危害、损失和社会影响，处理后的遗留问题，肇事者责任追究情况五个部分。

突发环境事件信息应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告，情况紧急时，初报可通过传真、手机短信、电话方式报送，通过手机短信或电话等形式报送的，应当及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容，并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。

市政府总值班室电话：2292721；市生态环境局24小时值班电话：12369；福建省生态环境厅值班室电话：0591-87866778，传真：0591-83518710，生态环境部值班室电话：010-66556006，传真：010-66556010；生态环境部应急中心值班室电话：010-66556468。

3.4事态研判

预警发布同时，现场应急指挥部总指挥按照本预案中列明的副总指挥、应急办公室、专项工作组成员及名单，挑选副总指挥、应急办公室、应急监测组、应急专家组、应急供水保障组进行事态研判。事态研判内容：

（1）事故点下游水体（支流、水库）水利设施工程情况；

（2）判断污染物进入水体（支流、水库）的数量及种类性质；

（3）事故点下游水系分布（包括清洁水情况）；

（4）距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害；

（5）备用水源地状态；

事态研判的结果，应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

3.5应急监测

3.5.1开展应急监测程序

由于各水库管理处环境监测能力不足，需请求福建省莆田环境监测中心站或福建省城市供水水质监测网莆田监测站支援。由市生态环境局负责协调福建省莆田环境监测中心站或由市水利局负责协调福建省城市供水水质监测网莆田监测站进行应急监测工作。

事件处置初期，福建省莆田环境监测中心站或福建省城市供水水质监测网莆田监测站根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位（断面）、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。

事件处置中期，应根据事态发展，如上游来水量、应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位（断面）和监测频次。

事件处置末期，应按照现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告。

3.5.2制定应急监测方案

由市生态环境局负责组织制定应急监测方案，市卫健委、水务集团和相关企事业单位监测机构配合，现场监测组负责组织、实施、协调，在发生水源地突发环境事件时第一时间根据现场实际情况制定监测方案。

应急监测原则和注意事项包括但不仅限于以下内容：

（1）监测范围。应尽量涵盖水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

（2）监测布点和频次。以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点，必要时在事故影响区域内水源取水口、农灌区取水口处设置监测点位（断面）。应采取不同点位（断面）相同间隔时间（视实际情况而定）同步采样监测方式，动态监控污染带移动过程。

①针对固定源突发环境事件，应对固定源排放口附近水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪监测；

②针对流动源、非点源突发环境事件，应对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测；

③水华灾害突发事件若发生在一级、二级保护区范围，应对取水口不同水层进行加密跟踪监测。

（3）现场采样。应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

（4）监测项目。通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目。监测项目应考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成其他有毒有害物质，有条件的地区可同时开展水生生物指标的监测，为后期损害评估提供第一手资料。

（5）分析方法。具备现场监测条件的监测项目，应尽量在现场监测。必要时，备份样品送实验室监（复）测，以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

（6）监测结果与数据报告。应按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。

（7）监测数据的质量保证。应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节，都应有质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核。

应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成份，再进行污染源排查和先期处置，依据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）进行现场鉴定、识别、核实造成污染的种类、性质、污染方式、危害程度及受影响范围和边界，判明事件的性质和危害程度。具体见表3-1。

3.6污染源排查与处置

3.6.1明确排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应明确负责开展溯源分析的部门、责任人及工作程序，并根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下：

表3-1饮用水水源地突发环境事件应急监测方法
	项目
	内容

	监测范围
	应尽量涵盖水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

	布点及监测频次
	以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合气象和水文条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点。采取不同点位相同间隔时间（通常为1小时）同步采样方式，重点抓住污染带前锋和浓度峰值的浓度与位置，对污染带移动过程形成动态监控。
①固定源突发环境事件中，对固定源排放口水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪观测。
②流动源、非点源突发环境事件中，对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪观测。
③在事故发生地上游一段距离布设对照点，在事故影响区域内饮用水取水口处必须设置采样点。
④水华灾害突发事件，若水华发生在一级、二级保护区范围，应对取水口不同水层进行加密跟踪监测。

	现场采样
	①通常采集瞬时样品（采样量根据分析项目及分析方法确定），采样量应满足留样要求，选取不同容器存放样品；
②应首先采集污染源样品，采样方法参照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91）；
③事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次；
④如水流的流速很小或基本静止，可根据污染物的特性在不同水层采样；

⑤采水样时，不可搅动水底沉积物；
⑥根据污染物在水中溶解度、密度等特性，对易沉积于水底的污染物，必要时布设底质采样点；
⑦采样必须如实记录并在现场完成，内容需全面，至少应包括：事故发生时间、地点、污染事故单位名称、联系方式；现场示意图，特别注明采样点位置；事故发生现场描述或发生原因；可能存在的污染物名称、流失量及影响范围；必要的水文气象参数；采样人员及校核人员签名。

	监测项目
	通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目。监测项目应考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成其他有毒有害物质，有条件的地区可同时开展水生生物指标的监测，为后期损害评估提供第一手资料。

	监测分析
	①凡是具备现场测定条件的监测项目，应尽量进行现场测定；必要时，另采集一份样品进行实验室分析；
②现场监测，要注意避免其他物质的干扰；
③用检测试纸、便携式仪器测定时，应至少连续平行测定两次，以确认现场测定结果；
④进行现场监测记录。
⑤污染物质在进入水体后，随着稀释、扩散和降解等作用，其浓度会逐渐降低，因此需进行连续的跟踪监测，了解污染物的污染程度、范围和变化趋势，直至环境恢复正常或达标。

	监测结果与数据报告
	数据处理应参照相应的监测技术规范进行。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果要及时向指挥部报告，可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式。

	监测过程质量保证
	应急监测过程应实施质量控制，原始样品采集、现场分析监测、实验室分析、数据统计等过程都应有相应的质量保证，应急监测报告实行三级审核。


表3-2莆田市饮用水源保护区污染物排查工作内容
	序号
	污染类型
	责任部门
	工作内容

	
	
	
	重点调查对象
	调查内容

	1
	有机类
	市生态环境局、水利局、农业农村局、卫健委，所在地县（区）政府
	畜禽养殖户、农田种植户、农村居民点等
	养殖废物处理处置、农药化肥施用和流失、农村生活污染的异常状况

	2
	营养盐类
	
	畜禽养殖户、农田种植户、农村居民点、医疗场所等
	养殖废物处理处置、农药化肥施用和流失、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常状况。

	3
	细菌类
	
	畜禽养殖户、农村居民点、医疗场所等
	养殖废物处理处置、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常状况。

	4
	农药类
	
	果园种植户、农田种植户、农灌退水排放口
	农药施用和流失的异常状况

	5
	石油类
	市公安局
市生态环境局
	道路行驶车辆、加油站
	加油站异常状况、交通事故

	6
	重金属及其它有毒有害物质
	
	危险化学品运输车辆
	交通事故


3.6.2切断污染源
当接到突发环境事件举报时，事发地所在镇政府及水源保护区日常管理单位应第一时间赶赴事发现场，了解污染情况，组织人员进行先期处置，切断污染物。处置措施主要为消除污染源，收集和围堵污染物等措施，具体包括：

（1）固定源：对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。加油站、工业企业、污水处理厂等企事业单位采用强行止漏法、疏散法和吸附法控制泄漏源，控制泄漏源后可采取围堤堵截或挖掘沟槽收容泄漏物，覆盖减少泄漏物蒸发，稀释，吸附、中和、固化泄漏物，并最终进行污染物收集。

（2）流动源：对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，对于路面泄漏源可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰等方式，对于河面泄漏源采取救援打捞、油毡吸附、围油栏、闸坝拦截等方式，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）其他处置措施：根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应明确负责开展溯源分析的部门、责任人及工作程序。根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

3.7应急处置

3.7.1制定现场处置方案

现场处置方案由现场应急指挥部制订，现场处置要立足于彻底消除污染危害，避免遗留后患，依靠科技和专家力量，尽可能控制和缩小已排出污染物的扩散、漫延范围，把水源地突发环境事件危害降低到最小程度。

（1）应急监测

应急监测组根据现场实际情况，制定水质应急监测方案，及时掌握取水口及整个水源地水质污染趋势和动态变化。

（2）污染物处置措施

现场应急处置组根据应急专家组等意见，结合污染特征，制定综合处置方案，经现场应急指挥部确认后实施：

①水华灾害突发事件应对：对一级、二级水源保护区的水华发生区域，采取物理方法减少和控制藻类增长；有条件的，可采用生态调水的方式，通过增加水体扰动控制水华灾害。藻类污染物的处理一般需要综合处置，对于藻类细胞本身，可以通过改性黏土吸附沉降或者利用构筑物气浮等物理手段去除，也可通过预氧化对藻类细胞灭活的方式去除，对嗅味物质、藻毒素等藻类代谢产物，宜采取氯、高锰酸钾、过氧化氢等氧化与粉末活性炭吸附单独或组合使用进行控制。

②水体内污染物治理，总量或浓度削减：

A、应急工程设施拦截污染水体。在河道内启用或修建拦截坝、节制闸等工程设施拦截污染水体；通过导流渠将未受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置；利用前置库、缓冲池等工程设施，降低污染水体的污染物浓度，为应急处置争取时间。

B、一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用湿地生物群消解等生物方法。不同的污染物治理可以根据饮用水源保护区水文气象等特征采取一种或多种方式，现场应急指挥部可根据需要，对水源地汇水区域内的污染物排放企业实施停产、减产、限产等措施，削减水域污染物总量或浓度。

C、全面监控并妥善处置治污载体，防止发生二次污染。对于收集的污染物，针对不同的污染指标，可采取的化学、物理处理技术详见附件12。

③危化品运输车辆交通事故：

疏散人员、实行交通管制，划定警戒范围；明确有毒物物料；由应急处置组负责打捞污染物（事故车辆），并根据污染物特征采取措施封堵泄漏点或罐槽；建立围堰和临时事故池，对泄漏的物料进行收集；对泄漏物料进行处置。

（3）物资调集

根据突发事件应急处置需要，应急物资保障组保证应急物资和经费及时到位。根据突发事件应急处置需要，协调县（区）政府及时调集应急物资和筹集应急经费。

（4）应急队伍和人员安排

现场应急指挥部组织相关应急队伍和专家赶赴现场参加、指导现场应急处置。

（5）应急供水保障组

当确定饮用水水源地受污染并可能影响水厂取水时，应急供水保障组应通知自来水厂迅速采取措施，及时调整水处理工艺，强化水处理工艺的净化效果。如源水污染以现有净化工艺不能控制时，自来水厂应及时上报、停止供水，并通过各种媒体通告居民在事故未解除前，不得饮用污染的水。

在水源保护区水污染得到有效控制，供水单位可恢复取水时，应指导供水单位对取水、输水、净水、蓄水和配水等设备、设施进行清洗消毒，经对出厂水、末梢水检测合格后方可正式供水。

（6）医疗救助

当水源保护区水污染危及人群健康时，事发地县（区）政府协助市卫健委、各个医院迅速开展医疗救治工作。如污染造成环境恶化，危及居民健康时应建议组织疏散人群。

3.7.2供水安全保障

各饮用水源管理单位负责建立与各自来水厂的联系途径，明确与各自来水厂通报联络的工作人员姓名和联系电话。向各自来水厂通报应急监测信息，并在启动预警时第一时间通知供水单位。

供水单位应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取以下应对措施：

（1）对技术可控制的水体污染实行二级或三级强化处理手段，对供水管网进行消毒处理。若污染的水源经水厂处理可达到国家水质标准，供水公司应启动取水、供水应急预案，加大处理力度和水质检测频率，降低污染物浓度和影响程度。如加入洗消剂、提高一、二次加氯量，用活性炭处理过高有机污染物、强化混凝、过滤工艺等措施，确保出厂水质达标。同时，应密切注意水源水质的变化，视水质状况减少或直至停止取用该水源水。

（2）应急监测或事态研判过程中，发现或判定污染物已扩散至饮用水水源地，及时启动备用水源。

（3）现场应急指挥部制定的处置方案中要求停止取水时，自来水厂应第一时间停止取水，请示现场应急指挥部对辖区内的桶装水、矿泉水、纯净水和备用水源进行统一调配，出动应急供水车辆分别从未受污染的区域调度水源向受污染面没有自来水的地域送水。

3.8物资调集及应急设施启用

市政府及相关职能部门应根据不同类别的水源地突发环境事件加强本辖区内应急救援物资的生产、储存、调拨体系建设。

现场应急指挥部根据处置方案调集应急物资、应急装备并启用相应的应急设施。

应急物资、装备和设施包括但不仅限于以下内容：

（1）对水体内污染物进行打捞和拦截的物资、装备和设施，如救援打捞设备、油毡、围油栏、筑坝材料、溢出控制装备等。

（2）控制和消除污染物的物资、装备和设施，如中和剂、灭火剂、解毒剂、吸收剂等。

（3）移除和拦截移动源的装备和设施，如吊车、临时围堰、导流槽、应急池等。

（4）雨水口垃圾清运和拦截的装备和设施，如格栅、清运车、临时设置的导流槽等。

（5）针对水华灾害，消除有毒有害物质产生条件、清除藻类的物资、装备和设施，如增氧机、除草船等。

（6）对污染物进行拦截、导流、分流及降解的应急工程设施，如拦截坝、节制闸、导流渠、分流沟、前置库等。

具体应急物资库存情况、物资调集人员联系方式详见附件11。

3.9舆情监测与信息发布

现场应急指挥部在突发环境事件发生后第一时间拟定新闻发布通稿，向社会发布简要信息，并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施热线电话等。

信息发布包括以下内容：

（1）发生事故的单位名称和地址。

（2）事件发生时间或预期持续时间。

（3）事件类型（分为固定源、流动源、非点源等突发环境事件）、起因和性质。

（4）事件影响的当前状况和发展趋势，已采取的措施。

（5）提请公众应注意的防范措施，紧急情况的热线电话及其它必要信息。

3.10响应终止

3.10.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时无继发可能。

（2）进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水，经现场应急指挥部批准。

（4）上游污染事故已得到控制。

3.10.2应急终止程序

由现场应急指挥部提出应急终止建议，经市应急指挥部批准同意后，通过电视、广播、报纸、互联网、微信等渠道向受影响的区域或群众发布应急响应终止。

4. 后期工作

市水源地突发环境事件应急终止后，由市生态环境局牵头组成的综合组研究制定善后污染防控内容和工作要点，根据不同污染类型，组织开展善后处置工作，并组织对事件起因调查，开展损害评估和理赔等后期工作。

4.1后期防控

水源地突发环境事件应急响应终止后，市应急指挥部应组织应急监测队伍进行后期污染监测；组织专家制定后期污染治理方案，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件；事件处理过程中产生的二次污染物应采取措施妥善、合法处置。事故处置过程产生的废水污染物收集后由市生态环境局委托有处理能力的单位处理达标后排放，事故处置过程产生的固废污染物需妥善安全暂存，委托有能力处置单位妥善处置，若为危险废物须交由有资质单位安全处置；在事故场地及漫延区域的污染物清除完成后，对土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到水源地下游或其他区域，对这些区域的污染物进行清除等。

4.2事件调查

水源地突发环境事件发生后，根据《突发环境事件调查处理办法》等有关规定，由市生态环境局牵头，各有关部门配合，组织开展事件调查，通过对监测数据进行污染源分析、明察暗访等方式查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。

根据实践经验，由市生态环境局负责组织对应急预案进行评估，并及时修订。

4.3损害评估

事件发生地县（区）政府应及时委托生态环境损害鉴定评估机构组织开展生态环境损害鉴定评估，并将评估结果向社会公布。评估结论作为事件调查处理、损害赔偿、环境修复和生态恢复重建的依据。

生态环境损害鉴定评估机构应当在突发环境事件发生后即开展污染损害评估前期工作，并在应急处置工作结束后及时制订评估工作方案，具体实施污染损害评估，对事件造成的生态环境损害费用进行量化，评估其损害数额，作为肇事者承担责任的依据。生态环境损害费用包括清除污染的费用、生态环境修复费用、生态环境修复期间服务功能的损失、生态环境功能永久性损害造成的损失以及生态环境损害赔偿调查、鉴定评估等其它合理费用。

应急处置阶段评估应当于应急处置工作结束后30个工作日内完成。针对涉及面广、损害程度深、因果关系复杂、取证过程漫长等情况特别复杂的突发环境事件损害评估工作，经省生态环境厅批准，可以再延长30个工作日。

4.4善后处置

事发地县（区）政府和有关部门配合，开展善后处置工作，内容包括损害赔偿、风险源整改和污染场地修复等具体工作方案。

环境应急工作结束后，市、县（区）生态环境局应继续跟踪监测污染物的变化情况，直至稳定恢复。在应急处置过程中征用的救治、救援物资，交通工具及设施、设备等，应依据有关标准和程序归还，对一次性或损坏的应急用品给予补偿。

市应急指挥部应组织有关专家对受灾范围进行科学评估，提出补偿和对受污染的生态环境进行恢复的建议、计划；协调处理污染赔偿和其他事项。如果环境污染造成了人员伤害，应当依据国家相关规定制定救助、补偿、治疗、抚恤、安置等善后工作方案并实施，对污染区域采取必要的疾病预防措施。

5. 应急保障

5.1通讯与信息保障

市应急指挥部与各成员单位应建立和完善通讯联络系统，各单位要配备必要的有线、无线通讯器材并保证运行状况良好，手机务必保持24小时畅通。市应急指挥部各成员单位应将应急队伍联系人、联系电话报市环境应急办备案，市环境应急办汇总后下发水源地突发环境事件应急处置专用通讯录。市环境应急办负责应急处置专用通信录的动态更新工作。

市环境应急办加强环境应急值守，确保报警电话畅通。市应急指挥部各成员单位均应设置1部专用值班电话，并确保24小时有人值守。

新闻宣传组负责对外发布事件信息及应急处置进展情况。市环境应急指挥部负责提供准确、权威的信息，市委宣传部组织统一发布，确保信息准确、及时传递，正确引导社会舆论。事件发生的第一时间要向社会发布简要信息，随后发布初步核实情况、政府应对措施等，并根据事件处置情况做好后续发布工作。

5.2应急队伍保障

由市生态环境局、应急局、县（区）政府、水源地管理单位、消防、公安、交警、自然资源、卫健、水利、取水单位等部门（单位）组建起一支训练有素、业务熟练的高素质饮用水水源水质污染事件应急监测、救援、处置队伍，重点加强环境监测部门、水源地管理单位、自来水厂的救援人员的应急培训和演练，并形成完善的应急救援体系。确保在事件发生时，能迅速控制污染，减少对人员、生态、经济活动及水源地的危害，保障环境和用水安全。

应急队伍的培训至少每年一次，培训内容主要包括事故信息报告、个体防护、应急资源的使用、应急监测布点方法及监测方法、应急处理方法等。

5.3经费保障

根据水源地突发环境事件应急需要，设立环境污染事故应急专项经费，用于保障处置突发环境事件的应急基础设施建设、救助防护装备、应急监测装备和日常运转经费、突发事件处理经费支出。将应急预案规划、编制、审批、发布、演练、修订、培训、宣传教育等工作所需经费纳入政府财政预算统筹安排。

5.4应急物资保障

市应急指挥部各成员单位根据职责分工，组织做好环境应急物资紧急生产、储备调用、紧急配送工作并做好本单位应急物资的更新及养护，保障应急处置和后续环境恢复需要。应根据事件和演练经验，持续改进药剂、物资、装备的规范存放，提高应急设施的建设要求，确保事件发生时能够快速高效的使用应急资源。

市生态环境局做好市级环境应急物资储备库物资储备、更新、调度和紧急配送等信息动态管理工作。市政府及各成员单位要制定环境应急物资储备计划，强化环境应急物资储备，鼓励通过政府补贴、第三方服务等方式，建立符合实际的应急物资储备体系，提高突发环境事件救援能力。

水源地所在地县（区）政府应结合本辖区水源地环境风险特点，加强对环境应急物资生产、储存、更新、补充和紧急配送等信息的动态管理。加强对危险化学品、重金属、石油类的分析检测系统的建设，加强包括清污、除油、除藻、解毒、防酸碱、防腐蚀等试剂材料、快速检验检测设备、隔离及卫生防护用品等的储备。

各应急物资储备库应制定相关管理制度，包括定期对仓库管理员进行教育培训；做好应急物资的入库质量把控、物资验收、登记建档等工作，建档内容包括：品名、规格型号、数量、入库日期、失效日期等。应急物质储备库管理单位应定期对储备库进行检查，发现损坏、失效时及时更新或维修；发现有欠缺的应急物资，应及时补充添置。

5.5医疗卫生救助保障

在我市饮用水源保护区突发环境事件中出现人员中毒、伤亡等情况时，市卫健委应组织相关医疗卫生机构，及时做好人员救治工作。

5.6交通运输保障

市交通运输局根据应急指挥部的指令，负责保证应急处置状态下应急处置物资和设备设施的运输保障，应急交通工具优先安排、优先调度。

市消防救援支队根据应急指挥部的指令，负责协助清理现场，调配消防车辆向供水重点保障区域和缺水区域应急送水。

福建省高速公路集团有限公司莆田分公司根据应急指挥部的指令，负责高速公路上因交通运输事故引发的突发环境事件的调查和应急处置；负责组织提供运送救援人员和救援物资保障。

5.7人员安全保障

根据我市饮用水源保护区突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施，并及时通知沿途居民停止取水，并向停水居民提供干净的自来水或分发洁净水、罐装水。

现场处置人员应根据不同类型饮用水水源地突发环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

5.8治安保障

发生饮用水源地突发环境事件时，市公安局根据现场应急指挥部指令，依据相关规定实施治安维护工作，及时做好人员疏散、现场控制、交通管制等工作，采取有力措施防止不法人员趁乱抢劫、盗窃或哄抢财物，依法打击破坏社会秩序的行为，维护社会稳定。

市应急局根据现场应急指挥部的指令，组织协调受灾群众的安置和救助工作，并指导相关部门向群众分发救灾物资。

现场处置人员应根据事件特征，配置相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急处置程序。

5.9技术保障

建立我市饮用水源保护区突发环境事件安全预警系统，组建专家组，确保在启动预警前、事件发生后，相关专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。市环境应急办组织水源地应急救援技术的交流，学习其他地域水源地应急管理工作的先进技术和经验。

市直各部门与各县（区）政府应建立健全各专业应急队伍，结合日常工作开展预警、分析、评估研究，建立应急数据库，提高防范和处置我市饮用水源保护区突发环境事件的决策水平。

5.10制度保障

为确保应急系统正常运转，必须建立、完善和严格执行以下制度：

值班制度：市环境应急办建立昼夜值班制度；及时到岗制度：各救援小组通讯保持畅通，保证24小时能随时出动参与救援处置工作。

5.11社会动员保障

事发地各县（区）政府制定社会动员方案，明确动员的条件、范围、程序和相关的保障措施，运用各种形式，将水源地突发环境事件发生和影响范围的对象动员起来，共同参与和配合水源地突发环境事件的应急处置。

6. 附则

6.1名词术语

（1）集中式地表水饮用水水源地

指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水源地和湖泊（水库）型水源地。

（2）饮用水水源保护区

指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。

（3）地表水饮用水水源地风险物质

指《地表水环境质量标准》中表1、表2和表3所包含的项目与物质，以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。

（4）危险化学品

指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

（5）饮用水水源地突发环境事件

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（6）水质超标

指水源地水质超过《地表水环境质量标准》规定的Ⅲ类水质标准或标准限值的要求。《地表水环境质量标准》未包括的项目，可根据物质本身的危害特性和有关供水单位的净化能力，参考国外有关标准（如世界卫生组织、美国环境保护署等）规定的浓度值，由市、县（区）政府组织有关部门会商或依据应急专家组意见确定。

（7）应急处置

指对即将发生或正在发生或已经发生的突发环境事件所采取的一系列的应急响应措施。

（8）泄漏处理

泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

（9）应急监测

环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

6.2预案解释权属

本预案由市生态环境局负责解释。

6.3预案演练和修订

6.3.1预案演练

（1）应急预案演练

市应急指挥部应定期举行包括水华灾害事件等不同类型水源地突发环境事件的应急演练，以检验、改善和强化应急准备和应急响应能力。演练内容主要包括通讯系统是否正常运作、信息报送流程是否畅通、各应急工作组配合是否协调、应急人员能力是否满足需要等。

（2）演练目的

①使参加应急响应的各部门熟悉、掌握各自所在应急响应行动中的职责，加强各部门之间的协同能力。

②保证应急响应各有关环节快速、协调、有效地运作。

③考核各级应急响应人员对所学理论与操作技能熟练掌握的程度。

④及时发现应急响应计划和应急响应系统存在的问题与不足之处，以便予以改进和完善。

（3）演练规模

市应急指挥部应按照本预案，定期组织相关人员进行应急预案演练。演练规模可分为两种：

①全面、系统的演练，以检验整个应急响应系统各环节的有效性，每年组织至少一次。

②针对应急响应系统某个环节进行演练，以进一步完善应急反应预案，也可增加应急响应人员熟悉应急反应行动的机会。

（4）演练记录和评价

市环境应急办应对演练情况予以记录，并妥善保存备查。

演练结束后，市应急指挥部应对演练情况进行总结评估，并根据演练结果及时修订完善。评估的内容应包括：演练的执行情况，预案的合理性与可操作性，指挥协调和应急联动情况，应急人员的处置情况，演练所用设备装备的适用性，对完善预案、应急准备、应急机制、应急措施等方面的意见和建议等。

6.3.2预案修订

本预案每三年进行一次评估，必要时进行修订。当环境应急管理的政策法规发生重大变化或成员单位职责、应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在问题和出现新的情况，根据情况对本预案进行修改。

本预案由市生态环境局牵头制订、修订、更新，报市政府批准执行。

6.3.3本应急预案的修订过程及重要变更内容说明

为确保城市供水安全，有效应对我市集中式地表水饮用水水源地突发环境事件，快速、有序、高效地排除污染物，最大程度降低突发环境事件对水源地水质影响，及时控制和消除突发环境事件造成的供水短缺和危害，指导水源地突发环境事件规范应对的各项工作，维护社会稳定和保障经济发展，根据国家、地方相关法律法规，结合我市水源地实际情况，依据《集中式地表水饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2011〕93号）、《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南》（试行）等相关文件，我市对《莆田市集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》进行修订。

本次修订由市生态环境局牵头，并广泛征求各成员单位意见和建议。对于各成员单位提出的合理建议和意见，均予以采纳。并将其意见和建议认真落实到本预案，提高本预案对突发环境事件的应对能力，防止或缓解污染事故给周围人群的生命财产造成危害，将突发环境事件造成的影响降至最小限度。

本次应急预案修编重点主要包括以下几个内容：

1.编制东圳水库、外度水库、古洋水库、金钟水库环境风险评估报告。

2.完善编制依据。

3.完善预案适用范围。

4.完善应急物资调查，细化各应急成员单位工作职责。

6.4预案实施日期

本预案自印发之日起实行，《莆田市集中式饮用水水源保护区突发环境事件应急预案》（莆政办〔2016〕157号）同时废止。

附件：1.应急组织指挥机构和职责

2.应急工作组部门组成及职责

3.突发环境事件应急组织指挥体系框架图

4.不同类型突发环境事件现场应急指挥部及应急工作组组成

5.突发环境事件应急响应流程图

6.突发环境事件应急专家组名单

7.莆田市集中式饮用水水源地库区基本情况表

8.突发环境事件现场调查表

9.突发环境事件信息报送内容

10.常见化学品引发水污染事故的简要处置方法

11.突发环境事件应急物资储备情况

12.适用于不同超标项目的处理技术

13.标准化格式文本

14.莆田市集中式饮用水源地水华事件应急处置工

作预案

附件1

应急组织指挥机构和职责

	应急组织指挥机构组成
	主要负责人
	联系电话
	所在单位
	职务
	日常职责
	应急职责

	总指挥
	郑瑞锦
	
	市政府
	副市长
	（1）贯彻执行国家、省政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求；

（2）组织编制、修订和批准水源地应急预案；

（3）指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设；

（4）协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。
	（1）发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；

（2）贯彻执行当地或上级政府及有关部门的应急指令；

（3）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；

（4）研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；

（5）组织开展损害评估等后期工作。

	副总指挥
	郭凤来
	2625633
	市政府
	副秘书长
	（1）协助总指挥开展有关工作；

（2）组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

（3）指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。
	（1）协助总指挥组织开展现场应急处置；

（2）根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调；

（3）负责提出有关应急处置建议；

（4）负责向场外人员通报有关应急信息；

（5）负责协调现场与场外应急处置工作；

（6）停止取水后，负责协调保障居民用水；

（7）处置现场出现的紧急情况。

	
	范玉水
	2586969
	市应急局
	局长
	
	

	
	朱正扬
	2630066
	市生态环境局
	局长
	
	

	
	黄德元
	2331918
	市水利局
	局长
	
	


应急组织指挥机构和职责

	应急组织指挥机构组成
	主要负责人
	联系电话
	所在单位
	职务
	日常职责
	应急职责

	成员单位
	陈朝阳
	2292255
	市工信局
	副局长
	负责组织电力、煤炭应急储备物资供应工作，研究制定保障方案。
	负责保障电力、煤炭等应急储备物资的供应。

	
	蔡步宏
	2228901
	市商务局
	副局长
	负责原油成品油流通。
	负责成品油应急供应保障。

	
	张元真
	2290838
	市民政局
	副局长
	负责受灾群众的生活救济，协助灾后恢复重建。
	负责指导慈善组织接受和管理社会各界捐赠。协助做好遗体处置工作，协助灾后恢复重建等相关环境污染事件善后工作。

	
	刘强
	2518288
	市财政局
	总会计师
	负责保障水源地突发环境事件应急管理工作经费，对应急资金的安排、使用、管理进行监督。
	负责配合保障水源地突发环境事件应急处置期间的费用。

	
	金朝晖
	2693763
	市住建局
	排水处主任
	负责清理和整顿水库周边的违章建筑，恢复原状，严禁在库区周边新、扩、改建建设项目。
	负责指导应急避护场所建设。

	成员单位
	陈金表
	2260012
	市交通运输局
	局党组成员、总工程师
	负责应急运输保障。
	负责参与因道路交通事故引发的水源地突发环境事件应急处置。

	
	蔡开国
	2291158
	市水利局
	副局长
	负责指导水源地保护设施建设和管理。
	负责配合做好水源地突发环境事件的调查和应急处置工作；

组织协调并监督实施水源地环境应急水量调度；参与水华灾害突发环境事件应急处置工作。

	
	郑成华
	2396583
	市农业农村局
	副局长
	负责加强对种植业、畜禽养殖业的监督管理，控制农药、化肥、农膜、畜禽粪便对饮用水源的污染。
	负责协助处置因农业面源导致的水源地突发环境事件，参与对突发环境事件造成的农业资源破坏评估，指导生态修复。

	
	吴宗权
	6796889
	市卫健委
	副主任
	负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理，及时上报并通报管网末梢水水质异常信息；确定治疗与救护伤员的定点医院，培训医护人员；指导定点医院储备相应的医疗器材和急救药品。
	负责管网末梢水水质应急监测，确保应急期间居民饮水卫生安全；组织现场救护及伤员转移，统计收治伤亡人员情况。

	成员单位
	吕伟添
	2695354
	市自然资源局
	四级主任科员
	负责加强对饮用水源涵养林等植被的保护和管理。
	——

	
	陈秀凤
	5026981
	莆田水文水资源勘测分中心
	水质监测科科长
	提供水文技术支持
	提供事发地水文数据；协助进行应急监测。

	
	余志榕
	7962122
	福建省高速公路集团有限公司莆田分公司
	经理
	负责高速公路的运营维护
	负责高速公路上因交通运输事故引发的突发环境事件的调查和应急处置；负责组织提供运送救援人员和救援物资保障。

	
	陈立耀
	2692771
	福建省福泉高速公路有限公司
	经理
	
	

	
	陈勇
	2282999
	莆田电信公司
	副总经理
	——
	负责应急期间应急指挥部和应急工作单位的通信保障。

	
	林丽
	6796699
	莆田移动公司
	副总经理
	
	

	
	陈益忠
	7550605
	莆田联通公司
	副总经理
	
	

	成员单位
	徐益珊
	5026988
	市水务集团
	总经理
	负责制定应急供水保障方案；
	负责启动限制供水、停止取水等措施，并充分利用可调配资源，保障居民用水；应急解除后，在市卫健委通知水质合格后，尽快恢复正常取水。

	
	陈洪宇
	2696317
	市自来水公司
	总经理
	
	

	
	郑斌
	2596305
	市供水公司
	总经理
	
	

	环境应急办
	方昭连
	2370133
	市生态环境局
	四级调研员
	（1）负责组织编制、修订水源地应急预案具体工作；

（2）负责水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

（3）组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。
	（1）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求；

（2）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

（3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；

（4）收集整理有关事件数据。

	
	陈金晃
	2282286
	市应急局
	副局长
	
	

	
	蔡开国
	2291158
	市水利局
	副局长
	
	


附件2 
应急工作组部门组成及职责

	应急工作组组成
	主要负责人
	联系电话
	职务
	专业方向
	应急职责

	应急处置组
	仙游县政府
	郑文炉
	8294201
	副县长
	
	（1）负责污染源排查；

（2）负责组织制定应急处置方案；

（3）负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作。

	
	荔城区政府
	陈玉源
	2210563
	副区长
	
	

	
	城厢区政府
	杨碧静
	2858266
	副区长
	/
	

	
	涵江区政府
	朱建华
	3595058
	副区长
	
	

	
	秀屿区政府
	林震贤
	5872558
	副区长
	/
	

	
	市应急局
	余志雄
	2201220
	科长
	应急救援
	

	
	市生态环境局
	方昭连
	2370133
	四级调研员
	环境保护
	

	
	市水利局
	苏雷
	2281671
	科室负责人
	/
	

	
	市消防救援支队
	吕建辉
	2750109
	作战训练科科长
	/
	

	应急监测组
	市生态环境局
	詹永东
	2695439
	市环境监测站站长
	
	（1）负责制定应急监测方案；

（2）负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；

（3）负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。

	
	市卫健委
	杨振川
	6796805
	科室负责人
	卫生监督
	

	
	市水利局
	蔡开国
	2291158
	副局长
	/
	

	
	市水务集团
	黄加理
	5026996
	水质监测部经理
	化工分析（高级工程师）
	

	
	莆田水文水资源勘测分中心
	陈秀凤
	2761283
	水质监测科科长
	水环境监测
	

	应急供水保障组
	仙游县政府
	郑文炉
	8294201
	副县长
	/
	（1）负责制定应急供水保障方案；

（2）负责指导供水单位启动水质应急处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。

	
	荔城区政府
	陈玉源
	2210563
	副区长
	
	

	
	城厢区政府
	杨碧静
	2858266
	副区长
	
	

	
	涵江区政府
	朱建华
	3595058
	副区长
	
	

	
	秀屿区政府
	林震贤
	5872558
	副区长
	
	

	
	市水利局
	吴建洪
	2281671
	科长
	
	

	
	市卫健委
	杨振川
	2285268
	科室负责人
	卫生监督
	

	
	市水务集团
	游文锦
	5026996
	副总经理
	/
	

	
	市自来水公司
	林福荣
	2696317
	副总经理
	/
	

	
	市供水公司
	郑斌
	2596305
	总经理
	给排水（中级工程师）
	

	
	仙游县自来水厂
	林秋辉
	8292544
	经理
	
	

	
	东圳水库
	郑冬冬
	2788931
	安办主任
	
	

	
	外度水库
	林华
	2897117
	主任
	
	

	
	古洋水库
	郑宇洪
	8690070
	管理中心主任
	
	

	
	金钟水库
	郑元忠
	6975816
	管理局负责人
	
	

	
	双溪口水库
	黄春欣
	7795260
	管理站负责人
	
	

	
	丰收水库
	陈金山
	7796776
	管理处负责人
	
	

	
	东溪水库
	李玮
	8688588
	管理中心主任
	
	

	
	蒋隔水库
	杨育洪
	8892132
	管理中心主任
	
	

	
	文子水库
	马金桂
	7691736
	管理所负责人
	
	

	
	古马山水库
	郑朝锋
	7890010
	镇长
	
	

	
	林井水库
	郑日欣
	8191066
	镇长
	
	

	
	林泉安水库
	周成兴
	7290011
	镇长
	
	

	
	龙潭水库
	杨国石
	7190012
	镇长
	
	

	
	大坪水库
	孙世和
	8694022
	乡长
	
	

	
	红山水库
	唐永光
	2297537
	负责人
	
	

	应急供水
保障组
	朝阳水库
	刘文喜
	13950766838
	站长
	
	（1）负责制定应急供水保障方案；
（2）负责指导供水单位启动水质应急处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。

	
	红旗水库
	林来水
	13850234563
	站长
	
	

	
	院里水库
	刘国荣
	13799647680
	站长
	
	

	
	径里水库
	蔡金辉
	13559808581
	站长
	
	

	
	桂山水库
	蔡庆文
	18059539358
	站长
	
	

	
	海头水库
	颜国宾
	13859888879
	站长
	
	

	
	灯炉寨水库
	赖德清
	13859871178
	站长
	
	

	
	坪溪水库
	林华忠
	13850252811
	站长
	
	

	
	大溪水库
	郑建澄
	13850292775
	站长
	/
	

	
	东方红水库
	卓燕青
	13859835829
	站长
	
	

	应急物资
保障组
	仙游县政府
	陈利民
	8292450
	县工信局局长
	
	（1）负责制定应急物资保障方案；
（2）负责调配应急物资、协调运输车辆；
（3）负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。

	
	荔城区政府
	郑群星
	2227668
	常务副区长
	
	

	
	城厢区政府
	杨碧静
	2858266
	分管副区长
	/
	

	
	涵江区政府
	施晨峰
	3365329
	区委常委、常务副区长
	
	

	
	市应急局
	陈彩萍
	2291239
	科长
	物资保障
	

	
	市水利局
	蔡开国
	2291158
	副局长
	/
	

	
	市生态环境局
	邱开华
	2615128
	环境执法支队副主任科员
	
	

	应急

专家组
	由环境应急办聘请

水源地管理、水体修复、气象、环境保护和饮水卫生安全等方面的专家组成
	应急专家库选取
	（1）为饮用水水源地中长期环境保护规划、信息系统
的建设与管理等方面提供意见和建议；
（2）对突发环境事件的发生和发展趋势、救灾方案、污染物的处置办法、灾害损失和恢复方案等进行研究、评估，并提出相关对策建议；

（3）参与突发环境事件的调查，对事故处理提出咨询意见。

	医疗救护和卫生防疫组
	市卫健委
	林清钟
	6796805
	科长
	卫生应急
	组织开展伤病员医疗救治、应急心理援助、指导和协助受污染人员的去污洗消工作；提出保护公众健康的措施和建议；统计死亡、中毒（或受伤）人数和住院治疗人数。

	
	市第一医院
	许斌
	2293869
	医务部主任
	/
	

	
	莆田学院附属医院
	蔡亦强
	2293910
	后勤保障部

负责人
	突发环境事件应急办公室主任
	

	
	仙游县医院
	颜伟
	8292348
	院长
	卫生救助
	

	警戒和

治安组
	市公安局
	何国锋
	2772091
	治安支队五大队负责人
	/
	

	
	仙游县政府
	林新
	7950055
	县公安局副局长
	
	

	
	荔城区政府
	朱朝光
	2215363
	副区长
	
	

	
	城厢区政府
	杨碧静
	2858266
	分管副区长
	/
	

	
	涵江区政府
	曾震日
	3597212
	公安分局党委委员、副局长
	
	

	新闻

宣传组
	市委宣传部
	唐炳椿
	2330991
	一级调研员
	
	

	
	市生态环境局
	蒋健
	2230828
	环境宣教中心

主任
	
	

	
	市水利局
	王二虎
	2381966
	副局长
	/
	


附件3

突发环境事件应急组织指挥体系框架图

[image: image4.emf]
附件4

不同类型突发环境事件现场应急指挥部及

应急工作组组成

一、固定源突发环境事件
现场应急指挥部（包括但不限于）构成：总指挥、副总指挥、市环境应急办、生态环境局、应急局、水利局、公安局、城市管理局、卫健委、市委宣传部、水源地所在地县（区）政府、水源地管理单位、水务集团、应急专家组等。

二、流动源突发环境事件
现场应急指挥部（包括但不限于）构成：总指挥、副总指挥、市环境应急办、生态环境局、应急局、水利局、消防救援支队、公安局、交通运输局、卫健委、市委宣传部、水源地所在地县（区）政府、水源地管理单位、水务集团、应急专家组等。

三、非点源突发环境事件
现场应急指挥部（包括但不限于）构成：总指挥、副总指挥、市环境应急办、生态环境局、应急局、水利局、农业农村局、卫健委、市委宣传部、水源地所在地县（区）政府、水源地管理单位、水务集团、应急专家组等。

四、水华灾害事件
现场应急指挥部（包括但不限于）构成：总指挥、副总指挥、市环境应急办、生态环境局、应急局、水利局、农业农村局、卫健委、市委宣传部、水源地所在地县（区）政府、水源地管理单位、水务集团、应急专家组等。

附件5

突发环境事件应急响应流程图
[image: image5.png]: R :
fEE TR KA ;
1w |
: e .
i e ok |
: v :
- g | wen :
: BER :
: wrgise | i s ||
! AT T
: L B el

R}

1]
ol L
g

il i
W 1
ik R 1k





附件6 
突发环境事件应急专家组名单

	序号
	姓名
	姓别
	工作单位
	专业领域
	职务、职称
	联系电话

	1
	张章模
	男
	市水利局
	水利
	总工、教授级高工
	18905041827

	2
	陈东风
	男
	市水利局
	水利
	防汛办主任、高工
	13706051070

	3
	黄金鹏
	男
	市水利局
	水利
	副总工、高工
	13860970001

	4
	肖金锁
	男
	市水利局
	水利
	科长、高工
	13799670375

	5
	陈国宁
	男
	市水利局
	水利
	科长、高工
	13808579570

	6
	颜文喜
	男
	市水利局
	水利
	科长、高工
	13959539180

	7
	吴建洪
	男
	市水利局
	水利
	科长、高工
	13860966733

	8
	许智强
	男
	市水利局
	水利
	科长、高工
	13808566085

	9
	蔡风飞
	男
	市水利局
	水利
	科长、高工
	13850203636

	10
	何国锋
	男
	市公安局
	治安
	治安支队五大队负责人
	13799006652

	11
	原瑞芬
	男
	市农业农村局
	农村环保能源
	高级农艺师
	18905941566

	12
	黄丽娜
	女
	市气象局
	天气预测预报
	高级工程师
	2292028

	13
	袁斌
	男
	中海福建天然气有限责任公司
	液化压缩气体
	QHSE部经理
	15205959670

	序号
	姓名
	姓别
	工作单位
	专业领域
	职务、职称
	联系电话

	14
	王春节
	男
	中海石油空气化工产品（福建）有限公司
	液化压缩气体
	副总经理
	18950720361

	15
	郑发国
	男
	空气化工产品（莆田）有限公司
	液化压缩气体
	运输经理
	18650330579

	16
	方国钦
	男
	三棵树涂料股份有限公司
	易燃易爆液体
	安全总监
	18650271777

	17
	何国强
	男
	福建中闽物流有限公司
	液化压缩气体
	常务副总
	18650098937

	18
	陈金榕
	男
	福建海投新能源有限公司
	液化压缩气体
	部门经理
	18650280633

	19
	张建成
	男
	百威英博雪津啤酒有限公司
	有毒品
	ES经理
	18650259659

	20
	方奋强
	男
	市水务集团有限公司
	有毒品
	副厂长
	13959548116

	21
	郑仰淦
	男
	市安全生产协会
	化工
	高工
	13599859785

	22
	朱荣沧
	男
	市安全生产协会
	化工
	工程师
	13950705089

	23
	吴爱红
	女
	市应急局
	化工
	博士生
	13959590863

	24
	许高荣
	男
	市安全生产应急救援中心
	化工
	注册安全工程师、安全评价师
	13950759893

	25
	陈国英
	男
	市生态环境局
	指挥专业
	科长
	13607533916

	26
	林爱新
	女
	市生态环境局
	植物学、环保
	高级工程师
	15205989575

	27
	陈必邻
	男
	市环科所
	环保、动物学
	高级工程师
	13386916138 

	28
	欧黎闽
	女
	市环科所
	精细化工、环保
	所长、高级工程师
	13062295388

	29
	肖金树
	男
	市环科所
	农业环境保护
	高级工程师
	13859859986

	序号
	姓名
	姓别
	工作单位
	专业领域
	职务、职称
	联系电话

	30
	吕福春
	男
	市环科所
	环保、生物化学
	高级工程师
	13015908388 

	31
	刘海英
	女
	市环科所
	大学分析化学、环保
	高级工程师
	13850262572



	32
	刘开国
	男
	福建省莆田环境监测中心站
	化学工程
	站长、高级工程师
	13706076037

	33
	张志鹏
	男
	福建省莆田环境监测中心站
	土壤与农业化学
	副站长、高级工程师
	13706060253

	34
	朱能文
	男
	福建省莆田环境监测中心站
	大气探测、气象
	高级工程师
	13850210827 

	35
	陈荔峰
	男
	市环境监测站
	电气自动化
	高级工程师
	15980350916 

	36
	史晓卫
	男
	福建省莆田环境监测中心站
	精细化工
	高级工程师
	13859899687 

	37
	肖永兴
	男
	市环境监测站
	环境化学与监测
	站长、高级工程师
	13859830096 

	38
	龚美兰
	女
	福建省莆田环境监测中心站
	分析化学
	高级工程师
	13062149186

	39
	陈冰
	男
	福建省莆田环境监测中心站
	化学、环境监测
	股长、高级工程师
	18950759916

	40
	刘赛男
	女
	福建省莆田环境监测中心站
	化工环保
	高级工程师
	13959508715


附件7 
莆田市集中式饮用水水源地库区基本情况表

	序

号
	名称
	地理

位置
	水源类型
	设计取水量

（万吨/年）
	实际取水量

（万吨/年）
	级别
	保护区划定情况

	
	
	
	
	
	
	
	批复文号
	批复时间
	服务人口
	一级保护区范围
	二级保护区范围
	准保护区范围

	1
	东圳
水库
	常太镇
	湖库
	15800
	10000
	市级
	闽政文〔2012〕

137号
	2012年
4月10日
	150万
	东圳水库环库公路范围内的水域和陆域（不含公路），面积约22.7km2
	二级保护区为整个水库的汇水流域（一级保护区范围除外），面积约299.5Km2
	

	2
	外度
水库
	涵江区
	湖库
	18000
	4500
	市级
	闽政文〔2012〕

137号
	2012年
4月10日
	45万
	外度水库坝址沿溪北上至尾厝以上第一座桥（狮亭桥）为界水域，以及西南面以莆永公路（不含公路）为界、东北面以沿溪的村道（不含村道）为界范围内陆域。一级保护区范围面积约为2.0km2
	整个水库的汇水流域（一级保护区范围及流域内大洋乡、游洋镇行政区范围除外），面积约292.54km2
	流域内大洋乡、游洋镇行政区范围，面积约112.15Km2

	3
	金钟
水库
	仙游县
	湖库
	18400
	3000
	乡镇级
（市级备用）
	闽政文〔2012〕

137号
	2012年
4月10日
	30万
	金钟水库环库公路范围内水域和陆域（不含公路），面积约3.0km2
	整个水库的汇水流域（一级保护区范围除外），面积约198.2km2
	

	4
	双溪口
水库
	仙游县
	湖库
	6680
	8300
	乡镇级
（市级备用）
	闽政文〔2012〕

137号
	2012年
4月10日
	20万
	整个水库正常水位线以下的水域及正常水位线以上200米（若遇公路或村道则以公路或村道为界，不含公路及村道）范围内的陆域。面积约1.1km2
	整个双溪口水库的汇水流域（一级保护区范围除外，不含跨流域调水的汇水区域），面积约109.3Km2
	跨流域调水的汾洋水库及溪尾水库的汇水流域面积约51.0Km2

	5
	丰收
水库
	仙游县
	湖库
	1460
	320
	乡镇级
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年
8月3日
	4万
	以丰收水库正常水位线以上外延200米为界所包含的水域和陆域（南面以水库坝址为界）划定为一级保护区
	榜头镇丰收水库整个汇水区范围内的水域和陆域（一级保护区除外）
	

	6
	古洋
水库
	仙游县
	湖库
	1095
	1000
	县级
	闽政文〔2012〕

137号
	2012年
4月10日
	10万
	水库库区水域及其沿岸外延200米（若遇村道则以村道为界，不含村道）。面积约1.9km2
	鸣峰山、路中寨、高碑山、苦树山、下厝间附近海拔636米山峰连线以北范围内的水库汇水流域（一级保护区范围的水域和陆域除外），面积约12.0km2
	整个水库的汇水流域（一级及二级保护区范围除外），面积约13.2Km2

	7
	东溪
水库
	仙游县
	湖库
	1095
	1050
	乡镇级
	闽政文〔2012〕

137号
	2012年
4月10日
	20万
	整个水库正常水位线以下的水域及正常水位线以上200米（若遇村道则以村道为界，不含村道）范围内的陆域。面积约1.2km2
	东溪水库一重山脊范围陆域（一级保护区除外），面积约3.9km2
	整个水库的汇水流域（一级及二级保护区范围除外），面积约30.2Km2

	8
	蒋隔
水库
	仙游县
	湖库
	400
	400
	乡镇级
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年
8月3日
	4.6万
	蒋隔水库大坝至上游1000米水域及其两侧正常水位线向上延伸200米范围陆域（水库东侧陆域内若遇到通往西苑乡半岭村的村道则以村道为界，不含村道）。水库南侧以大坝为界
	蒋隔水库库区四周一重山脊范围内的水域和陆域（一级保护区除外）
	

	序

号
	名称
	地理

位置
	水源类型
	设计取水量

（万吨/年）
	实际取水量

（万吨/年）
	级别
	保护区划定情况

	
	
	
	
	
	
	
	批复文号
	批复时间
	服务人口
	一级保护区范围
	二级保护区范围
	准保护区范围

	9
	文子
水库
	仙游县
	湖库
	200
	180
	乡镇级
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年8月3日
	5.6万
	以文子水库正常水位线以上外延100米为界所包含的水域和陆域（北面以文子水库坝址为界）划定为一级保护区。若陆域范围遇到白石岭经杜松科至文子自然村村道，西明寺经茶园往文子自然村村道，白石岭至西明寺村道，则以村道为界，不含村道
	/
	/

	10
	古马山
水库
	仙游县
	湖库
	54.75
	40
	乡镇级
（备用）
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年
8月3日
	0.5万
	以水库正常水位线以上外延200米为界所包含的水域和陆域（北面以古马山水库坝址为界）划定为一级保护区。若陆域范围遇到通往古马山寺村道，则以村道为界，不含村道
	古马山水库整个汇水区范围内属于仙游县行政区界的水域和陆域（一级保护区除外）
	

	11
	林井水
库
	仙游县
	湖库
	0
	0
	乡镇级
（备用）
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年
8月3日
	/
	以林井水库正常水位线以上外延200米为界所包含的水域和陆域（北面以林井水库坝址为界）划定为一级保护区
	林井水库整个汇水区范围内的水域和陆域（一级保护区除外）
	

	12
	林泉安
水库
	仙游县
	湖库
	65.7
	38
	乡镇级
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年
8月3日
	1万
	以林泉安水库正常水位线以上外延200米为界所包含的水域和陆域（南面以水库坝址为界）
	林泉安水库整个汇水区范围内的水域和陆域（一级保护区除外）
	

	13
	龙潭
水库
	仙游县
	湖库
	30
	20
	乡镇级
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年
8月3日
	1万
	以龙潭水库正常水位线以上外延200米为界所包含的水域和陆域（南面以水库坝址为界）
	龙潭水库整个汇水区范围内属于仙游县行政区界的水域和陆域（一级保护区除外）
	

	14
	大坪
水库
	仙游县
	湖库
	0
	0
	乡镇级
（备用）
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年
8月3日
	/
	以大坪水库正常水位线以上外延200米为界所包含的水域和陆域（北面以水库坝址为界）划定为一级保护区。若陆域范围遇到石力村通往象溪乡的村道，则以村道为界，不含村道
	大坪水库整个汇水区范围内的水域和陆域（一级保护区除外）
	

	15
	红山
水库
	荔城区
	湖库
	2044
	245
	乡镇级
备用
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年
8月3日
	6.1万
	东北面以坝址为界、西北面以环库公路为界（不含公路）、南面一重山山脊为界、西面以蕉下村小桥为界范围内的水域和陆域，面积约0.50km2。
	红山水库的整个汇水流域（一级保护区除外）
	

	16
	红旗
水库
	城厢区
	湖库
	182.5
	60
	乡镇级
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年
8月3日
	2.5万
	红旗水库的整个汇水流域
	/
	

	17
	朝阳
水库
	城厢区
	湖库
	109.5
	30
	乡镇级
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年
8月3日
	1.8万
	朝阳水库的整个汇水流域
	/
	

	18
	院里
水库
	城厢区
	湖库
	73
	36
	乡镇级
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年
8月3日
	2.58万
	院里水库库区水域及其沿岸外延200米范围陆域
	院里水库的整个汇水流域（一级保护区范围除外）
	

	序

号
	名称
	地理

位置
	水源类型
	设计取水量（万吨/年）
	实际取水量（万吨/年）
	级别
	保护区划定情况

	
	
	
	
	
	
	
	批复文号
	批复时间
	服务人口
	一级保护区范围
	二级保护区范围
	准保护区范围

	20
	桂山
水库
	城厢区
	湖库
	182.5
	0
	乡镇级
备用
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年
8月3日
	2万
	桂山水库环库公路范围内的水域和陆域（不含公路）
	桂山水库的整个汇水流域（一级保护区范围除外）
	

	21
	海头
水库
	城厢区
	湖库
	109.5
	120
	乡镇级
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年
8月3日
	2万
	海头水库的整个汇水流域
	/
	

	22
	灯炉寨

水库
	涵江区
	湖库
	10
	8.28
	乡镇级
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年
8月3日
	0.46
	灯炉寨水库的整个汇水流域
（涵江区辖区外范围除外）
	/
	

	23
	坪溪

水库
	涵江区
	湖库
	36.5
	26
	乡镇级
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年
8月3日
	0.9万
	坪溪水库的整个汇水流域
	/
	

	24
	大溪
水库
	涵江区
	湖库
	73
	45
	乡镇级
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年
8月3日
	0.68万
	大溪水库的整个汇水流域
	/
	

	25
	东方红
水库
	涵江区
	湖库
	913
	628
	乡镇级
	闽政文〔2007〕

243号
	2014年
10月8日
	7.235万
	东方红水库库区水域及其沿岸外延200米（若遇公路或村道以公路或村道为界，不含公路和村道）
	除东侧社工溪支流三门井水电站大坝以上汇水流域及西侧溪西溪支流泗洋村的西溪桥以上汇水流域以外的东方红水库汇水流域（一级保护区范围除外）
	东方红水库的整个汇水流域（一级、二级保护区范围除外）

	26
	东风
水库
	秀屿区
	湖库
	0
	0
	乡镇级
备用
	闽政文〔2007〕

243号
	2007年
8月3日
	0.4万
	东风水库库区水域及其沿岸外延至一重山脊（若遇环库公路则以环库公路为界，不含公路）范围陆域
	东风水库的整个汇水流域（一级保护区范围除外）
	


[image: image6.jpg]0 4 8km

OJTHE
b S
/4 PR .Y
A
S
2N
fus
) -
. °
Jas
o

e b
I

.......-___--_..-..l‘f






附件8 
莆田市集中式地表水饮用水水源地突发环境事件现场调查表

                                      调查时间：年  月  日  时分
	1.突发环境事件基本情况

	信息来源
	
	发生时间
	
	地点
	

	事件起因
	

	主要污染物和数量
	

	污染程度和范围
	

	人员受害及救护情况
	

	环境敏感点受影响情况（企业基本情况）
	

	是否及时启动环境应急预案
	
	预计事件

发展趋势
	

	2.事件可能级别
	特别重大□重大□较大□一般□

	（1）是否对饮用水源保护区造成或者可能造成影响：否□是□

	（2）是否涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群：否□是□

	（3）是否涉及重金属或者类金属污染：否□是□

	（4）是否因环境污染引发群体性事件，或者社会影响较大的：否□是□

	（5）是否有可能产生跨市、跨省或者跨国影响的：否□是□

	（6）其他情形：_______________

	3.信息报告情况
	（何时向何部门报告）

	4.监测情况
	（何时，何地取样，监测结果）

	5.已采取的措施及效果
	

	6.下一步拟采取措施
	

	被调查人
	
	职务
	
	联系方式
	

	调查人
	
	单位
	


莆田市集中式地表水饮用水水源地突发环境事件现场踏勘图

	地点
	

	周边环境状况和环境敏感点
	

	现场踏勘图：




填表人：         时间：

附件9

突发环境事件信息报送内容

莆田市集中式地表水饮用水水源地突发环境事件信息报送内容

	项目
	内容

	现场信息
	报告时间；现场联系人、报告人及联系方式。

	事件基本信息
	事件类型、发生地点、发生时间、污染源、泄漏数量、财产损失、人员伤亡、事故原因、事故进展。

	现场勘察情况
	1.饮用水源地状况：分布情况（离事发地距离）、供水范围（每日供水量、影响人口量）；

2.周边是否有居民点：离事发地距离；
3.水文、气象条件：流速、风速。

	现场监测情况
	监测报告、监测点位图（关键点位离事发地及敏感区域距离）

	应急处置措施
	政府和生态环境部门采取的措施


事故报告表（初报）

	水源地名称
	
	事故发现人
	
	联系电话
	

	地点
	
	时间
	
	污染源
	

	主要污染物质
	
	人员受伤情况
	

	事故潜在的危害程度
	

	事故处理情况描述
	

	报告人
	
	审核
	
	报告时间
	


事故报告表（确报）

	水源地名称
	
	事故发现人
	
	联系电话
	

	地点
	
	时间
	
	污染源
	

	主要污染物质
	
	人员受伤情况
	

	事故潜在的危害程度
	

	事故处理情况简述
	

	处置进展情况简述
	

	事故对环境影响程度
	

	采取应急措施简述
	

	措施效果简述
	

	处置效果简述
	

	报告人
	
	报告人审核
	
	报告时间
	


附件10 
常见化学品引发水污染事故的简要处置方法

	序号
	污染物类别
	代表物质
	应急处置

	1
	重金属类
	代表物质有汞及汞盐、铅盐、锡盐类、铬盐等。汞为液体金属，其余均为结晶盐类，铬盐和铅往往有鲜亮的颜色。该类物质多数具有较强毒性，在自然环境中不降解，并能随食物链逐渐富集，形成急性或蓄积类水污染事故。
	追踪监测污染团，沿污染团投加生石灰沉淀重金属离子。汞泄漏后应急人员应佩戴防护用具，尽量将泄漏汞收集到安全地方处理，无法收集的现场用硫磺粉覆盖处理。

	2
	氰化物
	代表物质有氰化钾、氰化钠和氰化氢的水溶液。氰化钾、氰化钠为白色结晶粉末，易潮解，易溶于水，用于冶金和电镀行业，常以水溶液罐车运输。氰化氢常温下为液体易挥发，有苦杏仁味。该类物质呈现剧毒，能抑制呼吸酶，对底栖动物、鱼类、两栖动物、哺乳动物等均呈高毒。
	应急处置人员须佩带全身防护用具，尽可能筑坝围隔污染区，追踪监测污染团，沿污染团投加过量漂白粉处置，一般24小时可氧化完全。

	3
	氟化物
	代表物质有氟化钠、氢氟酸等。氟化钠为白色粉末，无味。氢氟酸为无色有刺激臭味的液体。该类物质易溶于水，高毒，并且容易在酸性环境中挥发氟化氢气体毒害呼吸系统。在自然环境中容易和金属离子形成络合物而降低毒性。
	应急处置人员须带全身防护用具。追踪监测污染团，沿污染团投加过量生石灰沉淀氟离子，并投加明矾加快沉淀速度。

	4
	金属酸矸
	代表物质有砒霜（三氧化二砷）和铬酸矸（三氧化铬）。砒霜为无色无味白色粉末，微溶于水。铬酸矸为紫红色斜方晶体，易潮解。两种物质均在水中有一定的溶解度，呈现高毒性，可毒害呼吸系统、神经系统和循环系统，并能在动物体内可以富集，造成二次中毒。
	追踪监测污染团，沿污染团投加投放石灰和明矾沉淀。

	5
	苯类化合物
	代表物质有苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、硝基苯等。油状液体，有特殊芳香味，易挥发，除取代苯外，密度一般小于水。该类物质是神经和循环系统毒剂，对人体有致癌作用，不溶或微溶于水，扩散速度快。
	应急处置人员应戴全身防护用具，用围油栏围隔污染区，注意防火。追踪监测污染团，沿污染团用吸油绵、活性炭等高吸油材料吸附。

	 6
	卤代烃
	代表物质有抓乙烯、四氯化碳、三氯甲烷、氯苯，均为油状液体，易挥发，不溶于水，密度一般大于水，燃烧时有刺激性气体放出。该类物质遇水稳定，对眼睛、皮肤、呼吸道等有刺激作用，对人体有致癌作用。多元取代物密度往往大于水，沉于水底造成持久危害。
	应急人员应佩带全身防护用具。追踪监测污染团，沿污染团投加活性碳吸附处理。

	7
	酚类
	代表物质有苯酚、间甲酚、对硝基苯酚、氯苯酚、三氯酚、五氯酚等。多为白色结晶或油状液体，有特殊气味，不溶或微溶于水，密度一般大于水。该类物质一般具有较高的毒性，能刺激皮肤和消化道，在水中降解速度慢，有致癌和致畸作用。
	应急处置人员应佩带全身防护用具。追踪监测污染团，沿污染团用吸油棉等高吸油材料现场吸附残留泄漏物，沿污染团投加生石灰、漂白粉沉淀和促进降解，最后投加活性碳吸附处理。

	8
	农药类
	有机氯农药在我国已经禁用。在用的农药包括有机磷农药、氨基甲酸醋农药、拟除虫菊醋类农药等。有机磷农药有甲胺磷、敌敌畏、敌百虫、乐果、氧化乐果、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、苯硫磷、倍硫磷等，多用作杀虫剂。多数品种为油状液体，不溶于水，密度大于水，具有类似大蒜样特殊臭味，一般制成乳油使用。多为剧毒农药，通过消化道、呼吸道及皮肤吸收，对人及鱼类高毒。氨基甲酸醋农药有吠喃丹、抗蚜威、速灭威、灭多威、丙硫威等，多用于杀虫剂和抗菌剂。多为结晶粉末状，微溶于水，无气味或气味弱。多为剧毒农药，通过消化道、呼吸道及皮肤吸收。拟除虫菊醋类农药有氟氰菊醋、澳氰菊醋、抓氛菊醋、杀灭菊醋，多用作杀虫剂。一般为微黄色油状粘稠液体，不溶于水，溶于常用有机溶剂。是高效低残留杀虫剂，对鱼类高毒，对人类中等毒性，能损害神经、肝、肾等器官。
	应急人员应配戴全身防护用具。追踪监测污染团，用活性炭吸收未溶的农药，收集到安全场所用碱性溶液无害化处理。沿污染团投加生石灰或漂自粉处置，破坏农药的致毒基团，达到解毒的目的。

	9
	矿物油类
	代表物质汽油、煤油、柴油、机油、煤焦油、原油等。一般为油状液体，不溶或微溶于水。煤焦油呈膏状，有特殊臭味，密度大于水。该类物质易燃烧，扩散速度快，易在水面形成污染带，隔绝水气界面，造成水体缺氧。煤焦油沉在水底级慢溶解，对水体造成长久危害，并具有腐蚀性。
	用简易坝、围油栏等围隔污染区，用吸油棉等高吸油材料现场吸附，并转移到安全地方焚烧处理。必要时可点燃表层油燃烧处理，污染水体最后用活性炭吸附处理。煤焦油由于其中含有大量的酚类物质，其处置过程可参考酚类物质。

	10
	腐蚀性物质（包括酸性物质、碱性物质和强氧化性物质）
	酸性物质有盐酸、硫酸、硝酸、磷酸等。浓盐酸和硝酸有酸性烟雾挥发出来，浓硫酸密度大于水，溶于水时产生大量热量。该类物质表现为强酸性和强腐蚀性，进人水体后将引起水体酸度急剧上升，严重腐蚀水工建筑物，破坏水生态系统，但在基质中碳酸钙的作用下其酸性和腐蚀能力会逐渐降低。
	应急人员戴防护手套，处置挥发性酸时戴防毒面具，追踪监测污染团，沿污染团投加碱性物质如生石灰、碳酸钠等中和。

	
	
	碱性物质有氢氧化钠、氢氧化钾、电石等。氢氧化钠和氢氧化钾为白色颗粒，易潮解，易溶于水，多以溶液状态罐车运输。
	应急人员应带防护手套，追踪监测污染团，沿污染团投加酸性物质（如稀盐酸、稀硫酸等）中和处理。

	
	
	强氧化性物质有次氯酸钠、硝酸钾、重铬酸钾和高锰酸钾等。高锰酸钾为紫色晶体，重铬酸钾为鲜红色晶体，其余为白色晶体。该类物质一般易溶于水，具有强氧化性，腐蚀水工建筑物中的金属构件，重铬酸钾还能引起环境中铬类污染物的富集。
	应急人员应带防护手套，追踪监测污染团，沿污染团投加草酸钠还原。

	11
	除上述常见的十类化学品外，各类病毒、细菌造成的水体污染可投加漂白粉、生石灰等消毒处置。


附件11

莆田市生态环境局应急物资储备清单

	序号
	设备名称
	管理编号
	检测项目
	数量
	备注
	存放地点

	个人防护设备
	
	
	市环境
监测中心站

	1
	羿科FPⅢ155（空呼机）

杜邦TK527T（液体致密型防化服）
	YJ9-1-5
	气瓶使用时间30-45分钟，防化服
平均标准突破时间>480分钟
	5
	个人防护
	

	2
	气体致密型化学防护服、正压式空气呼吸机
	JB63-4、JB63-5
	
	2
	个人防护
	

	3
	巴固C900（空呼机）杜邦TychemBR3防护服
	JB63-1-3
	
	3
	个人防护
	

	4
	救生衣
	YJ15-1-5
	/
	5
	个人防护
	

	5
	空气充气泵
	JB110-1
	/
	1
	个人防护
	

	6
	防毒面具、应急救援头盔
	YJ16-1-5
	/
	10
	个人防护
	

	7
	数字防爆对讲机
	JB64-3-7
	/
	6
	通信设备
	

	序号
	设备名称
	管理编号
	检测项目
	数量
	备注
	存放地点

	气体检测设备
	
	
	市环境
监测中心站

	8
	Falcon便携式气相色谱仪
	YJ3-1
	检测挥发性有机物和半挥发性有机物。
最低检测限<1.8pg碳/秒（十三烷）
	1
	事故现场外围低浓度检测
	

	9
	芬兰傅立叶红外多组分气体检测仪
	JB68-1
	定性定量分析50种工业气体
	1
	事故现场外围低浓度检测
	

	10
	便携式多种气体检测仪Ⅰ
	YJ2-1
	有毒有害气体浓度的快速检测
（PID、CH4、CO、H2S、O2）
	1
	事故现场检测
	

	11
	便携式多种气体检测仪Ⅱ
	YJ2-2
	有毒有害气体浓度的快速检测
（PID、CH4、NH3、SO2、Cl2）
	1
	事故现场检测
	

	12
	华瑞PID检测仪
	YJ19-1
	挥发性有机物（VOC）浓度的快速检测，
检测范围：1ppb-10000ppm。
	1
	事故现场检测
	

	13
	手动采样器
	YJ24-1～5
	定性半定量检测21种有毒有害气体
	5
	事故现场检测
	

	水应急检测设备
	
	
	市环境
监测中心站

	14
	哈希便携式多功能水质检测仪
	YJ5-1
	温度、溶解氧、电导率、pH、浊度、叶绿素a、蓝绿藻
	1
	事故现场检测
	

	15
	便携式溶氧仪
	YJ11-1～3
	溶解氧
	2
	事故现场检测
	

	16
	哈希发光细菌毒性检测仪
	YJ14-1
	抑制率达50%时水质毒性速测
	1
	事故现场检测
	

	  
	设备名称
	管理编号
	检测项目
	数量
	备注
	存放地点

	17
	朗石发光细菌毒性检测仪
	JB19-1
	抑制率达50%时水质毒性速测
	1
	事故现场检测
	市环境
监测中心站

	18
	便携式多功能水质检测仪
	YJ5-2
	COD：20-1500mg/L，3-150mg/L；
总磷：0.06-3.50mg/L，0.02-1.10mg/L；
总氮：2-150mg/L，0.5-25mg/L；六价铬。
	1
	事故现场检测
	

	19
	便携式水质重金属测定仪
	YJ22-1
	铜、镉、铅、锌、汞、砷（0.5ppb-50ppm）；
铁、锰、铬、锑（5ppb-50ppm）
	1
	事故现场检测
	

	20
	水质自动采样器
	YJ10-1
	/
	1
	事故现场检测
	

	21
	手持油分测定仪
	YJ13-1
	石油类
	1
	事故现场检测
	

	22
	便携式pH计
	JB4-3
	pH
	2
	事故现场检测
	

	辐射监测设备
	
	
	

	23
	便携式χ-γ辐射剂量仪
	YJ7-1
	X，γ
	1
	个人防护
	

	24
	α、β表面污染测量仪
	YJ8-1
	α，β
	1
	个人防护
	


	物资库名称
	莆田市生态环境局应急物资库（基础库）

	所在地
	荔城区镇海街道仓后路165号
	经纬度
	119.020470；25.431590

	所属单位
	莆田市生态环境局

	负责人
	姓名
	邱开华
	联系人
	姓名
	邱开华

	
	联系方式
	2688958
	
	联系方式
	2688958

	环境应急资源信息

	序号
	名称
	品牌
	型号/规格
	储备量
	报废日期
	主要功能
	备注

	1
	气体致密型化学防护服
	
	
	2件
	
	安全防护
	

	2
	液体致密型化学防护服或粉尘致密型化学防护服
	
	
	5件
	
	安全防护
	

	3
	应急现场工作服
	
	
	5套
	
	安全防护
	

	4
	易燃易爆气体报警装置
	
	
	2台
	
	安全防护
	

	5
	有毒有害气体检测报警装置
	
	
	2台
	
	安全防护
	

	6
	辐射报警装置
	
	
	2台
	
	安全防护
	

	7
	应急供电、照明设备
	
	
	1套
	
	应急通信和指挥
	

	8
	高精度GPS定位仪
	
	
	2台
	
	应急通信和指挥
	

	9
	激光测距望远镜
	
	
	1台
	
	应急通信和指挥
	

	10
	防爆对讲机
	
	
	6部
	
	应急通信和指挥
	

	11
	环境应急巡视系统
	
	
	1套
	
	环境监测
	

	物资库名称
	莆田市生态环境局应急物资库（东圳水库）

	所在地
	莆田市城厢区
	经纬度
	118.949736；25.482126

	所属单位
	莆田市生态环境局

	负责人
	姓名
	陈文儒
	联系人
	姓名
	陈文儒

	
	联系方式
	13850248362
	
	联系方式
	13850248362

	环境应急资源信息

	序号
	名称
	品牌
	型号/规格
	储备量
	报废日期
	主要功能
	备注

	1
	草酸
	嘉兴龙啸
	50kg/袋
	1t
	
	污染物降解
	

	2
	石灰粉
	龙岩白鸽
	25kg/袋
	7t
	
	污染物降解
	

	3
	絮凝剂
	焦作绿洁
	25kg/袋
	5t
	
	污染物降解
	

	4
	颗粒状活性碳
	河南环盛C
	25kg/袋
	2t
	
	污染物降解
	

	5
	漂白粉
	荆州龙宇
	25kg/袋
	2t
	
	污染物降解
	

	6
	编织袋
	长乐创鑫
	80cm*120cm
	1000个
	
	污染源切断
	

	7
	泡沫围油栏
	苏州海宝
	WGV600
	1000m
	
	污染物控制
	

	8
	吸油毡
	苏州佳和PP-1
	1m宽*2m长*6mm厚
	8t
	
	污染物收集
	

	9
	应急潜水泵
	浙江太平洋
	50WQ2015-1.5KW
	5台
	
	污染物收集
	


应急物资储备清单

	物资名称
	单位
	数量
	保管单位及联系电话

	排水泵
	台
	1
	外度水库

0594-2890525

	离心泵
	台
	1
	

	铁瓢
	支
	8
	

	木瓢
	支
	5
	

	救生衣
	件
	15
	

	救生圈
	圈
	9
	

	水瓢
	支
	10
	

	水桶
	个
	10
	

	四齿粑
	支
	20
	

	橡胶圈
	圈
	3
	

	电缆
	米
	100
	

	钢丝管
	米
	60
	

	垃圾斗
	个
	7
	

	电缆
	米
	20
	

	电源控制箱
	个
	1
	

	蓝藻网
	米
	480
	

	蓝藻勺
	支
	30
	

	篓筐
	担
	2
	

	大锤子
	把
	1
	

	遮船帆布
	张
	1
	

	冲锋舟
	艘
	1
	

	草酸
	吨
	1
	

	石灰粉
	吨
	7
	

	絮凝剂
	吨
	5
	

	颗粒状活性炭
	吨
	1
	

	漂白粉
	吨
	1
	

	编织袋
	个
	500
	

	泡沫围油栏
	米
	500
	

	吸油毡
	吨
	3
	

	物资名称
	单位
	数量
	保管单位及联系电话

	编织袋
	个
	9000
	东方红水库管理所

13850292775

	备用电源
	台
	1
	

	无纺布
	米
	200
	

	工作灯
	盏
	5
	

	救生衣
	件
	20
	

	砂石
	立方米
	200
	

	草酸
	吨
	1
	东圳水库
0594-2890525

	石灰粉
	吨
	7
	

	絮凝剂
	吨
	5
	

	颗粒状活性碳
	吨
	2
	

	漂白粉
	吨
	2
	

	编织袋
	个
	1000
	

	泡沫围油栏
	米
	1000
	

	吸油毡
	吨
	8
	

	应急潜水泵
	台
	5 
	


外部应急物资储备清单

	物资名称
	单位
	数量
	保管单位及联系电话

	便携式抽动泵
	台
	1
	莆田市纵横危险品运输有限公司13328697058

	应急照明
	套
	3
	

	防毒面具
	个
	5
	

	自习式呼吸器
	套
	2
	莆田市水务投资集团有限公司0594-2853308

	防毒面具
	个
	4
	

	发电机
	台
	1
	

	防化服
	套
	4
	百威英博雪津啤酒有限公司0594-3587252

	空气呼吸器
	套
	4
	

	防毒面具
	个
	20
	

	导流管
	条
	2
	福建中闽物流有限公司0594-5688102

	应急手电
	把
	5
	

	应急发电机
	台
	4
	中海福建天然气有限责任公司0594-2627813

	移动灯车
	台
	2
	

	汽车吊
	台
	1
	

	手提式防爆探照灯
	套
	10
	

	油泵
	个
	1
	

	橡胶围油栏
	米
	1469
	

	斜面式收油机
	台
	1
	

	消油剂
	吨
	0.8
	

	喷洒装置
	台
	1
	

	吸油毡
	吨
	1
	

	轻便储油罐
	套
	1
	

	自给呼吸器
	台
	2
	中海石油空气化工产品（福建）有限公司0594-2569609

	环境氧监测仪
	台
	2
	

	可燃气体监测仪
	台
	2
	

	充气式围油栏
	米
	800
	莆田海事局0594-2526583

	防火围油栏
	米
	600
	

	斜面式收油机
	台
	4
	

	轻便储油罐
	套
	6
	

	浮动油囊
	套
	2
	

	油泵
	台
	2
	福建八方港口发展有限公司13328697058

	固体浮子式围油栏
	米
	1500
	

	斜面式收油机
	台
	1
	

	消油剂
	吨
	2.5
	

	喷洒装置
	台
	1
	

	吸油毡
	吨
	2
	

	轻便储油罐
	套
	3
	

	油泵
	台
	1
	福建莆头港口开发有限公司0594-5017551

	固体浮子式围油栏
	米
	1040
	

	斜面式收油机
	台
	1
	

	消油剂
	吨
	1.2
	

	喷洒装置
	台
	1
	

	吸油毡
	吨
	2
	

	轻便储油罐
	套
	1
	

	油泵
	台
	5
	莆田市海神船务有限公司0594-2691539

	固体浮子式围油栏
	米
	4260
	

	斜面式收油机
	台
	6
	

	消油剂
	吨
	4.35
	

	喷洒装置
	台
	4
	

	吸油毡
	吨
	6
	

	轻便储油罐
	套
	1
	

	收油船
	艘
	1
	

	油泵
	台
	2
	莆田市辰龙船务有限公司15860008776

	固体浮子式围油栏
	米
	2360
	

	斜面式收油机
	台
	3
	

	消油剂
	吨
	1.4
	

	喷洒装置
	台
	2
	

	吸油毡
	吨
	3
	

	收油船
	艘
	2
	

	正压式呼吸器
	件
	6
	福建省闽中有机食品有限公司13959592788

	橡胶手套
	双
	5
	

	防化服
	件
	5
	

	正压自给式呼吸器
	件
	5
	福建莆田南华电路板有限公司13328845535

	防毒面具
	件
	5
	

	防酸服
	件
	5
	

	片碱
	吨
	5
	

	碳酸钠
	吨
	5
	

	双氧水
	吨
	4.5
	

	硝酸
	吨
	22.26
	

	硫酸
	吨
	15
	

	2%硼酸溶液
	吨
	3
	

	氨水
	吨
	5
	

	抽水机
	台
	1
	

	防毒面具
	件
	6
	

	木屑
	吨
	1
	莆田市秀屿木材加工厂13599865891

	
	吨
	1
	莆田涵江国欢顺达木材加工厂13860966412

	
	吨
	1
	福建莆田何氏木材加工厂0594-3513292

	沙子
	吨
	20
	莆田市郭剑沙场

139905946262

	编织袋
	个
	2万
	莆田市祥元编织袋有限公司0594-5392737

	活性炭
	吨
	50
	荔元活性炭实业公司

13599888839

	石灰
	吨
	20
	莆田市涵江区乐平石灰经销0594-3801205

	吊车、叉车
	辆
	5
	福建莆田创佳叉车吊车服务公司13559825317


附件12 
适用于不同超标项目的处理技术

	超标项目
	推荐技术

	浊度
	快速砂滤池：絮凝、沉淀、过滤

	色度
	絮凝/快速砂滤池；活性炭吸附；
化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯

	嗅味
	化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯、活性炭

	氟化物
	吸附法：氧化铝、磷酸二钙；混凝沉淀法：硫酸铝、聚合氯化铝；
离子交换法；电渗析法

	硫酸盐
	混凝沉淀法、离子交换法、电渗析法、反渗透法、纳滤膜法等

	苦咸水
	膜分离法；反渗透法；电渗析法

	氨氮
	锰砂，化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性碳

	铁、锰
	

	挥发性有机物
	生物活性炭吸附

	三氯甲烷和腐殖酸
	前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、生物活性炭；
氯化副产物的去除：粒状活性炭

	有机化合物
	生物活性碳、膜处理

	细菌和病毒
	过滤（部分去除）；消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外消毒

	部分重金属（如汞、铬等）（应急状态）
	氧化法：高锰酸钾；生物活性碳吸附（部分去除）

	藻类及藻毒素
	化学氧化预处理：除藻剂法、高锰酸钾、氯；微滤法；
气浮法；臭氧氧化法等


附件13

标准化格式文本

（1）突发环境事件接警记录
突发环境事件接警记录表

	水源保护区突发环境事件接警记录表

	报警人姓名
	
	报警人单位
	
	报警人电话
	

	事件地点
	
	发生时间
	
	报警时间
	

	死亡人数
	
	受伤人数
	
	被困人数
	

	事件措述
	

	事件影响范围
	
	有无明显的发展趋势
	

	事件性质
	□废水泄漏□水质超标□危废泄漏

□地震□危险化学品泄漏□暴雨

□火灾□构造物塌陷□爆炸

□人员伤害事故□成品油管道破裂


	其他事件性质描述
	

	接警后的处理记录：


接警记录人：

（2）应急预案启动令及终止令
启动令
鉴于水源地保护区发生突发环保事件，根据应急预案的设定条件，目前已达到启动级的情况，立即启动级应急响应，按突发环境事件应急预案。
市水源地应急领导小组总指挥：
年  月  日
终止令
鉴于针对突发环保事件应急处置情况，已达到突发环境事件应急预案中所设定的终止条件，经应急指挥部确认，立即终止应急响应，进入后期处置。
市水源地应急领导小组总指挥：
年  月  日
（3）培训记录表

培训记录表
	水源保护区环保培训记录表

	培训时间：
	培训地点：

	培训老师：

	培训内容：

	参加培训人员
	签到
	参加培训人员
	签到

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（4）演习记录表
演习记录表
	预案名称
	
	演练地点
	

	组织部门
	
	总指挥
	
	演练时间
	

	参加部门和单位
	

	演练类别
	□实际演练
□桌面演练
□提问讨论式演练
□全部预案
□部分预案
	演练部分：

	物资准备和人员培训情况
	

	演练过程描述
	

	预案适宜性和充分性评审
	适宜性：□全部能够执行□执行过程不够顺利 □明显不适宜

充分性：□完全满足应急要求□基本满足需要完善 
□不充分，必须修改

	演练效果评审
	人员到位情况
	□迅速准确□基本按时到位□个别人员不到位

□重点部位人员不到位□职责明确，操作熟练

□职责明确，操作不熟练       □职责不明，操作不熟练

	
	物资到位情况
	现场物资：□现场物资充分，全部有效

□现场准备不充分   □现场物资严重缺乏

个人防护：□全部人员防护到位   □个别人员防护不到位  □大部分人员防护不到位

	
	协调组织情况
	整体组织：□准确，高效

□协调基本顺利，能满足要求

□效率低，有待改进

工作组分工：□合理、高效

□基本合理，能完成任务

□效率低，没有完成任务

	
	实战效果评价
	□达到预期目标

□基本达到目的，部分环节有待改进

□没有达到目标，需重新演练

	
	外部部门协作性
	报告上级政府□报告及时□联系不上

周边同级政府□按要求配合□不配合

	存在问题和改进措施
	


附件14
莆田市集中式饮用水源地水华事件
应急处置工作预案
为及时、有序、高效、妥善地处置水华突发事件，保证饮用水源安全，切实维护人民群众的权利，为我市的经济社会发展提供一个稳定健康和谐的环境，现结合我市实际，特制订本预案。
1. 指导思想
坚持以人为本、饮用水源安全与保护优先的指导思想，遵循预防为主、常备不懈的方针，按照“统一领导、分级负责、快速反应、措施果断、加强合作”的原则，规范和强化各地各相关部门应对饮用水源水华突发事件应急处置工作，建立和完善防范有力、指挥有序、快速高效和协调一致的水华突发事件应急处置体系。
2. 编制依据
依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《福建省环境保护条例》《福建省流域水环境保护条例》等法律、法规以及《莆田市人民政府关于饮用水水源保护区污染防治管理规定》《莆田市突发环境事件应急预案》《莆田市集中式饮用水源地突发环境事件应急预案》等相关文件精神。
3. 工作原则
3.1预防为主，以人为本。坚持预防为主，强化对影响我市饮用水源水质的工业、农业等生产管理和污染物排放的监督管理，加强对饮用水源水体中富营养化指标的监测及预警工作，切实做到“早发现、早化解、早控制”，有效防控我市饮用水源水华的爆发，切实维护社会安定稳定，保障人民群众的身心健康。
3.2政府负责，社会参与。乡（镇）政府、街道办事处要在县（区）政府的统一指挥下，具体负责本辖区内饮用水源地水华爆发的应急处置工作，相关职能部门要紧密配合，切实落实好本部门应对水华爆发须采取的各项应急处置措施，共同做好环保宣传工作，动员全社会参与水华爆发的预防和控制。
3.3统一领导，分级负责。根据水华爆发的影响程度，实施分类管理，属地为主，分级响应，及时启动相应级别的预警和响应措施。县、乡镇（街道）设立水华爆发应急协调机构和技术咨询机构，按照属地管理的原则，实行政府分级负责，部门协同配合的快速反应机制。
3.4科学防治，确保成效。建立水华爆发的应急反应机制，强化人力、物力、财力储备，增强应对水华爆发的应急处理能力；加强对水华爆发应对措施的科学研究，加大科研成果推广应用力度，不断提高水华爆发应急处置工作的科学化、规范化水平。
4. 水华爆发分级
红色（Ⅰ级）预警：当库区水中出现大面积藻类分布，溶解氧数值大幅下降,明显低于历史同期水平，水体有臭味。藻类中微囊藻成为优势种，且数量占总藻类数量的百分比大于或等于50%，叶绿素a含量大于10mg/m3，藻类种类数量减少，经相关水务专家研判认为对水源地水质影响较大、可能影响取水时，为红色预警。
橙色（Ⅱ级）预警：当污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警。
5. 组织机构及职责
5.1领导机构及职责。为确保我市饮用水源地水华事件应急处置工作的有序开展，及时协调解决工作中遇到的困难和问题，市政府成立市水华事件应急处置领导小组（以下简称：市应急领导小组），由市政府分管副市长担任组长，市政府办分管副主任、市生态环境局主要领导任副组长，市水务局、生态环境局、卫健委、农业农村局、林业局、科技局、气象局、住建局、工信局、各相关镇（乡）政府、街道办事处等相关单位领导为成员。
5.2工作机构及职责。市应急领导小组下设办公室、应急（备用）饮用水源供水处置组、监测预报组、监督执法组、科技保障组、现场应急处置组等。
5.2.1市应急领导小组办公室挂靠在市生态环境局，具体负责：
（1）综合协调各应急单位的启动和行动的配合，传达和贯彻市应急领导小组的指令等；
（2）拟定、协调或组织实施应急预案；
（3）汇总有关水华爆发的各种重要信息，进行综合分析，并提出意见；
（4）建立健全水华爆发应急处置技术档案；
（5）组织制订应急宣传培训计划和应急队伍人员培训、演练计划。
5.2.2应急（备用）饮用水源供水处置组。市水务局为牵头单位，由住建局、卫健委、生态环境局、供水公司、自来水厂等部门及相关辖区乡镇政府组成，视具体情况可另行确定增加部门，具体负责拟定应急水源建设方案，报市应急领导小组同意后组织实施；在发生水华突发事故时，启动应急水源供水方案，合理调度饮用水源。
5.2.3监测预报组。市生态环境局为牵头单位，水务局、卫健委和气象局等相关部门为成员单位，具体负责对重点防范饮用水源（含应急备用饮用水源）的水质监测和水华爆发级别的技术判别。
5.2.4监督执法组。市生态环境局为牵头单位，农业农村局、林业局、水务局、住建局、城市管理局等部门和相关辖区乡镇政府为成员单位，具体负责饮用水源保护区内污染源的监管和综合行政执法，消除污染物的输入。
5.2.5科技保障组。市科技局为牵头单位，生态环境局、水务局、相关自来水厂等相关部门为成员单位，具体负责组织藻类防治具体措施的技术论证和比选，组织开展相关科研工作。
5.2.6现场应急处置组。相关乡镇政府（街道办）为牵头单位，水务局、住建局、生态环境局、农业农村局、应急局等相关部门为成员单位，具体负责组织藻类治理具体措施的实施、控制。
5.3相关单位职责
5.3.1乡（镇）政府、街道办事处：在发生水华爆发污染事件时，在市应急领导小组的统一领导下，会同市相关部门做好事故现场处置工作；负责协调解决事故应急处置所需的人员、设备、车辆、物资等，组织发动当地群众投入救援工作；协同相关部门分析污染事故原因，负责处置排污单位；启用应急（备用）水源和改路供水方案，保障供水安全。
5.3.2市水务局：强化河流、水库管理和水资源保护，负责水资源的调度，保证水体需要的流速、流量；组织实施饮用水源地水面保洁和投放养殖滤食性鱼类等措施；协调相关乡镇（街道）启用应急（备用）水源和改路供水方案，保障供水安全。
5.3.3市住建局：负责饮用水源保护区和上游城镇生活污水处理设施建设及设施运行的监管；建立城市供水应急机制，完善供水管网，确保供水水质合格。
5.3.4市城市管理局：负责抓好市级层面农村生活垃圾治理工作。
5.3.5市生态环境局：负责饮用水源保护区和上游村庄生活污水处理设施建设及设施运行的监管；加强藻类污染防治的监督管理工作，强化对流域、饮用水源水质监测和水华爆发应急处置的监测工作，加大环保执法力度，严格控制点源污染物排放，严厉查处新增排污口、偷排、漏排等违法排污行为。
5.3.6市气象局：加强影响水华爆发地区的天气气候背景分析，及时提供气象监测数据和预测预报。
5.3.7市卫健委：加强对管网末梢水水质应急监测，确保应急期间居民饮水卫生安全。
5.3.8工信局：负责协调电网临时调整相关水库电站发电调度计划，满足水量应急调度要求。
5.3.9市农业农村局：负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务，减少养殖废水排放量；鼓励科学施肥，测土配方施肥，强化对饮用水源保护区及其上游地区农药、化肥及农家肥的使用技术指导，减少面源污染物排放量；指导水华爆发区域受污染农产品的具体处置措施。
5.3.10市林业局：负责对饮用水保护区内非法占用林地建设等违法行为依法予以查处，责令限期恢复原状；禁止继续开山种果，扩大果园面积；对坡度超过25o的果园限期退果还林，种植阔叶树混交林；不得继续营造桉树等速生丰产林，对现有桉树等速生丰产林要遂步改造种植阔叶树混交林，改善保护区林种结构；监督落实生态公益林建设和保护；对保护区内的湿地保护依法实施监督管理，促进饮用水源保护区生态良性循环。
5.3.11市科技局：组织专家对藻类污染防治进行会诊，提出针对性技术处理措施。
5.3.12各自来水厂：负责自来水厂提升去除原水藻类处理工艺，提高应对水华事件的能力。
5.3.13各饮用水源水库管理机构是饮用水源保护日常监督管理机构，要配备专兼职环保人员，其主要职责：
（1）负责巡查报告保护区内违规设置排污口；
（2）配合检查督促和报告污染防治措施的落实情况；
（3）向相关政府、职能部门报告重大环境违法行为和污染事故等情况；
（4）及时劝阻纠正游泳、乱倒乱扔垃圾、排放生活污水、排放畜禽养殖污水等一般性环境违法行为；
（5）打捞库区水面漂浮物；
（6）建立水质档案，发现水质异常情况及时向水务、环保部门报告：
（7）落实集中式饮用水源的应急预案规定应承担的职责；
5.3.14根据需要，市政府可临时确定参加应急处置工作的部门，共同开展工作。
6. 预防
水华的防控要从水华产生的内因和外因着手。
6.1.1平时要做好重点流域的污染防治工作，减少水体中磷、化学需氧量、氮的排放总量，根除水华产生的内因。
（1）加强点源污染监控。在饮用水源保护区内，加强日常巡查和监管，确保保护区内无违规设置排污口。
（2）加强流域污染防治。禁止在饮用水源保护区内建设畜禽养殖场，要加强巡查，发现在饮用水源保护区建设畜禽养殖场，所在乡镇政府要配合相关职能管理部门依法责令拆除、搬迁或者关闭。
（3）宏观控制面源中磷的排放总量。严格控制农村面源污染中磷的排放总量，当前我市农业面源污染负荷占的比例高于工业与生活污染，尤其是氮、磷负荷。相比点源，农业面源污染治理难度更大，要出台相关鼓励措施和限制措施，科学合理使用磷肥等，减少农业中磷的流失。
（4）开展水库底泥疏浚。个别污染严重、水质超标的水库，底泥中都富集了大量的磷，定期开展底泥疏浚工作，种植大型水生植物，实施水库生态恢复工程，改善水库的营养结构和生态结构。
6.1.2水华的防控工作也要改变水华产生的外因，防止藻类集中爆发式地繁殖生产。
（1）与水务、水文、气象等部门建立联合协调机制，实现数据共享。
（2）针对每一座易发生水华的水库，确定该河流的生态流速（即流速超过该生态流速时，该水库基本不会发生水华），在水华易发的气象条件下，水务、经贸部门应督促相关的上游水库进行生态济水，保证水库的生态流速。
（3）在水华高发季节，环保部门应加强水温、气象、水文、pH值、高锰酸盐指数、溶解氧、藻类、叶绿素等指标的监测和预报工作。
7. 水华爆发应急处置程序
一旦发现水华爆发紧急情况，事发地乡镇政府和饮用水源水库管理机构应及时报告市应急处置领导小组办公室；市环境应急办收集或接到有关预警信息后，综合评估事件可能造成的影响和危害，研判预警信息，并将相关信息立即报告市政府和市应急处置领导小组，市应急处置领导小组做出与预警信息相应的处置决定。按照市应急处置领导小组确定的应急响应等级和范围，启动应急预案，相关部门和各应急小组应按程序处置并做好相关工作。
7.1信息报告。当供水管理部门发现水华爆发迹象时，应进行前期处置，并及时报告市应急领导小组及办公室，启动应急预案，各工作小组应立即赶赴现场开展工作。
7.2现场核实。监测预报组赶赴现场核实情况后，1小时内向市应急领导小组报告，由应急领导小组根据预案决定采取的应急监测计划和处置措施。
7.3应急处置。视水华的影响范围和程度，关闭受影响的各项活动和设施；市政府向公众发布水华爆发紧急通知，告知公众应采取的应急防范措施；实施藻类应急处置工程措施；自来水厂工艺无法消除藻类时，暂时停止饮用水源取水，启用应急供水措施。
7.4应急结束。水华污染得到有效控制，饮用水源水质基本恢复正常，结束应急期。
7.5事件处理总结报告。应急处置领导小组负责污染事件处理后进行总结并及时向上级部门报告。报告内容包括处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害，社会影响，处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。
7.6结案归档。应急指挥部办公室负责对整个事件有关的资料，包括电话记录、现场调查、监测记录、执法文书、采送样单、检验原始记录、检验报告、调查处理总结报告等进行整理、补漏、分类、归档。
8. 水华爆发应急处置工程措施
饮用水源藻类大规模爆发时，针对具体情况，采取相应的应急措施，控制水华爆发产生的危害。优先采用物理方法进行处理，直接打捞藻类送往指定场所进行无害化处理，在上述方法处置无效的情况下开展水源应急调配。审慎使用化学方法，如需使用请组织专家认证，保证饮用水源水质绝对安全。
8.1打捞工程。将藻类迅速打捞出水。打捞可采取人工捞取或者机动表层抽吸；打捞出水的藻类、水面漂浮物及沉淀污泥等送往指定场所进行无害化处理。
8.2化学方法。使用硫酸铜、季铵盐、活性剂、高锰酸钾、聚合氯化铝、硫酸亚铁等化学药剂，对过多的浮游生物、藻类进行杀灭、絮凝、沉降。
8.3复合方法。用含有微生物菌剂的黏土来吸附包裹水体中的藻类，然后用絮凝剂絮凝沉降已经包裹住藻类的黏土，阻断藻类生长的光照条件，达到把藻类从水体中均匀分布的状态中聚集与水体分离的目的，增加水体的透明度；还可以向水体投入活性炭。以上方法能够明显改善水体的感官指标，提高透明度，减少异味和减低臭味以及降低水体的污染指标等。
8.4调水工程
8.4.1正常情况下，我市城市饮用水以东圳水库、外度水库水源供水为主，当东圳水库爆发水华时，则需停止东圳水库对市自来水厂等水厂的供水，通知下游相关乡镇水厂停止供水或采取保护措施；同时紧急从外度水库或其他就近水库调水为供水水源。
8.4.2当东溪水库爆发水华时，则需停止该水库对相关自来水厂的供水或采取保护措施；同时紧急从古洋水库或金钟水库调水为供水水源。
8.4.3当丰收水库、爆发水华时，榜头供水厂改从双溪口水库取水。
8.4.4当其他乡镇集中式饮用水源爆发水华时，各乡镇应停止该水库对相关自来水厂的供水或采取保护措施，供水厂改从就近其他水库取水。
9. 水华爆发应急保障
各地各相关部门要做好应对水华爆发的人力、物力、财力和技术保障等工作，保证应急救援工作需要。
9.1队伍保障。建立水华爆发污染事件应急支援队伍，加强应急救援队伍的业务培训和应急演练，建立联动协调机制，提高装备水平，掌握水华突发事件处置措施，确保水华爆发应急事件发生后，能迅速参与并完成监测、控制、治污、排险等现场工作。
9.2物资保障。建立科学规划、统一建设、平时分开管理、用时统一调度的应急物资储备保障体系，做好基本生活用品的应急供应及重要生活必须品的储备管理工作。
9.3技术保障。建立环境应急数据库和水环境安全专家组，在应急处置前后为指挥决策提供技术支持。财政部门要加大河流、水库水质安全监测、预测、预警、预防和应急处置技术研发的预算投入。县水务局、生态环境局、科技局等部门要有针对性地组织开展饮用水源、重点流域的科学研究，并向相关市级部门寻求技术支持。
9.4资金保障。根据应急处置情况，各级财政应及时安排资金，保障水华爆发应急处置的正常运作。


抄送：省生态环境厅，市委、市人大常委会、市政协办公室。
莆田市人民政府办公室                    2020年8月28日印发















2020年8月24日翻印  























2020年8月24日翻印  





























莆田市人民政府办公室文件








莆政办〔2020〕66号























— 1 —
2
— 1 —


