## 工程量清单
下店垃圾转运站修缮工程
工 程 量 清 单(审)
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间： |  | 2021-07-14

## 总说明
总说明
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 | 第1页 共1页

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:下店垃圾转运站修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程
2 | 单项工程
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 单项工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 1层
2 | 2层
3 | 屋顶和楼梯间屋顶
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 单项工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 单项工程 1层 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 楼地面工程
1.3 | 内墙柱面工程
1.4 | 砌筑工程
1.5 | 外墙面工程
1.6 | 天棚工程
1.7 | 门窗工程
1.8 | 其他装饰
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 单项工程 2层 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 内墙柱面工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 门窗工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 单项工程 屋顶和楼梯间屋顶 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 天棚工程
1.3 | 门窗工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 单项工程 安装工程 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
1.3 | 水卫工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
1层 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)内墙 (2)四周墙面白灰铲除 (3)厅2.1m以上涂料铲除 (4)厨房2.15m以上涂料铲除 | m2 | 389.356
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)墙面砖拆除 (2)厅2.1m以下瓷砖敲打 (3)厨房2.15m以下瓷砖敲打 | m2 | 103.194
3 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除门0.9*2.1 | 樘 | 2
4 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)门洞敲打1*2.1 | m3 | 0.42
5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)地面瓷砖敲打 | m2 | 44.956
6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)原彩钢板隔断拆除 | m2 | 12.3
7 | 011608001003 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:外墙涂料 | m2 | 263.317
8 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾外运 (2)3km | m3 | 36.551
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
9 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)地面铺600*600防滑砖，做法详见国标11J930-地13/G6 (2)10厚地砖干水泥擦缝 (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (4)水泥浆一道（内掺建筑胶） (5)素土夯实 (6)管理房，楼梯间，厕所管理 | m2 | 41.895
10 | 010501001001 | 垫层 | (1)地面铺600*600防滑砖，做法详见国标11J930-地13/G6 (2)60厚C15垫层 (3)管理房，楼梯间，厕所管理 | m3 | 2.514
11 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)地面铺300*300防滑砖，做法详见国标11J930-地13/G6 (2)10厚地砖干水泥擦缝 (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (4)水泥浆一道（内 | m2 | 3.061
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 | [6 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
掺建筑胶） (5)素土夯实 (6)厨房
12 | 010501001002 | 垫层 | (1)地面铺300*300防滑砖，做法详见国标11J930-地13/G6 (2)60厚C15垫层 (3)厨房 | m3 | 0.184
13 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)大理石门槛，做法详见国标11J930-地13/G6 (2)20厚大理石干水泥擦缝 (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (4)水泥浆一道（内掺建筑胶） (5)素土夯实 | m2 | 1.08
14 | 010501001003 | 垫层 | (1)大理石门槛，做法详见国标11J930-地13/G6 (2)60厚C15垫层 | m3 | 0.648
15 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)地面铺设地坪漆做法详05J927-41页L1/2 (2)面刷5mm厚粗面环氧撒沙地坪漆 | m2 | 257.337
16 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)地面铺设地坪漆做法详05J927-41页L1/2 (2)50厚C25混凝土面层随打随抹光 | m2
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
17 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)厅墙裙（除9m外） (2)铺设H:3100 (3)墙裙做法详11J930-H29-3 (4)贴5厚300*600瓷砖 (5)4厚1:1水泥砂浆加水重量20%的建筑胶结合层 | m2 | 109.883
18 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)厅墙裙（除9m外） (2)铺设H:3100 (3)墙裙做法详11J930-H29-3 (4)17厚1：3水泥砂浆打底扫毛 (5)素水泥砂浆（或界面剂）一道 | m2 | 109.883
19 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)厅9m长墙裙、俩柱子 (2)铺设H:4500 (3)墙裙做法详11J93 | m2 | 56.61
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 | [6 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0-H29-3 (4)贴5厚300*600瓷砖 (5)4厚1:1水泥砂浆加水重量20%的建筑胶结合层
20 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)厅9m长墙裙、俩柱子 (2)铺设H:4500 (3)墙裙做法详11J930-H29-3 (4)17厚1：3水泥砂浆打底扫毛 (5)素水泥砂浆（或界面剂）一道 | m2 | 56.61
21 | 011204003004 | 块料墙面 | (1)新增部分 (2)墙裙做法详11J930-H29-3 (3)贴5厚300*600瓷砖 (4)4厚1:1水泥砂浆加水重量20%的建筑胶结合层 | m2 | 22.115
22 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | (1)新增部分 (2)墙裙做法详11J930-H29-3 (3)17厚1：3水泥砂浆打底扫毛 (4)素水泥砂浆（或界面剂）一道 | m2 | 22.115
23 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面瓷砖铺设上方从新粉刷乳胶漆 (2)做法详11J930-H7-内墙18 (3)树脂乳液涂料俩道饰面 (4)封底漆一道 | m2 | 313.118
24 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | (1)墙面瓷砖铺设上方从新粉刷乳胶漆 (2)做法详11J930-H7-内墙18 (3)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (4)9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 | m2 | 313.118
25 | 011204003003 | 块料墙面 | (1)墙面贴300*600瓷砖 (2)详国标11J930-H13-内墙39 (3)1:1彩色水泥细砂砂浆（白水泥擦缝） (4)7厚面砖 (5)4厚强力胶粉泥粘结层 (6)厨房 | m2 | 26.494
26 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)墙面贴300*600瓷砖 (2)详国标11J930-H1 | m2 | 26.494
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 | [6 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3-内墙39 (3)1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 (4)厨房
27 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | (1)墙面贴300*600瓷砖 (2)详国标11J930-H13-内墙39 (3)9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 (4)厨房 | m2 | 26.494
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
28 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)加气砖隔断 | m3 | 1.342
29 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)新砌墙俩面水泥砂浆粉刷 (2)1:3现拌抹灰砂浆厚度20mm | m2 | 26.83
30 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)新砌墙从新粉刷乳胶漆 (2)做法详11J930-H7-内墙18 (3)树脂乳液涂料俩道饰面 (4)封底漆一道 | m2 | 26.83
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
31 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙刷高级外墙真石漆 (2)1、刮涂柔性耐水腻子3遍 (3)2、涂刷封闭漆一道 (4)3、喷涂天然真石漆 (5)4、涂刷罩光面漆2遍 | m2 | 263.317
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
32 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)一底俩面乳胶漆 (2)天棚顶面从新刷白色无机涂料 (3)做法详见国标11J930-顶5/H24 (4)封底漆一道 (5)树脂乳液涂料面层俩道 (6)厕所管理，厨房，管理房，厅 | m2 | 293.63
33 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)一底俩面乳胶漆 (2)天棚顶面从新刷白色无机涂料 (3)做法详见国标11J930-顶5/H24 (4)素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） (5)5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 | m2 | 293.63
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 | [6 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)3厚1：0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 (7)厕所管理，厨房，管理房，厅
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
34 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)FDM0921 (2)厕所管理房、厅9m墙处 | m2 | 3.78
35 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)FDM1021 (2)管理房 | m2 | 2.1
36 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | (1)FDM2224 (2)厅 | m2 | 5.28
其他装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
37 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)定制成品铝合金框透明钢化玻璃隔断 (2)10mm厚钢化玻璃 | m2 | 3.805
38 | 011501003001 | 衣柜 | (1)2.6*2.2*0.6m (2)生态板厚度20mm | 个 | 1
39 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)铁艺栏杆 (2)高度1.1m (3)护栏做法11J930-2/K12 | m | 7.54
2层 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
40 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)内墙 (2)四周墙面白灰铲除 | m2 | 41.606
41 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)拆除门1.2*2.1和窗3*1.8 | 樘 | 2
42 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)墙体敲打 (2)中央控制室窗台下和俩边 | m3 | 8.24
43 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)去除原有屋面层（卷材防水） | m2 | 87.73
44 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾外运 (2)3km | m3 | 15.972
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
45 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面瓷砖铺设上方从新粉刷乳胶漆 (2)做法详11J930-H7-内墙18 (3)树脂乳液涂料俩道饰面 (4)封底漆一道 | m2 | 49.756
46 | 011201004008 | 立面砂浆找平层 | (1)墙面瓷砖铺设上方从新粉刷乳胶漆 (2)做法详11J930-H7-内墙18 (3)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (4)9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 | m2 | 49.756
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 | [6 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
47 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)3+3双层SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 87.73
48 | 011101001001 | 水泥砂浆找平层 | (1)20厚1:2.5水泥砂浆保护层 (2)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 87.73
49 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热层（75mm厚挤塑聚苯板） | m2 | 87.73
50 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)一底俩面乳胶漆 (2)天棚顶面从新刷白色无机涂料 (3)做法详见国标11J930-顶5/H24 (4)封底漆一道 (5)树脂乳液涂料面层俩道 (6)中央控制室 | m2 | 20.394
51 | 011301001002 | 天棚抹灰 | (1)一底俩面乳胶漆 (2)天棚顶面从新刷白色无机涂料 (3)做法详见国标11J930-顶5/H24 (4)素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） (5)5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (6)3厚1：0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 (7)中央控制室 | m2 | 20.394
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
52 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)厂家定制成品铝合金窗规格4400*3100 | m2 | 13.64
53 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | (1)FDM1.2*2.1 (2)定制成品铝合金双开门 (3)楼梯门 | m2 | 2.52
54 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)窗户护栏做法详11J930-2/K12 (2)不锈钢栏杆 | m | 4.4
屋顶和楼梯间屋顶 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
55 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)拆除门0.9*2.1 | 樘 | 2
56 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 | (1)去除原有屋面层（卷材防水） | m2 | 281.595
57 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾外运 (2)3km | m3 | 2.988
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
58 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | (1)3+3双层SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 281.595
59 | 011101001002 | 水泥砂浆找平层 | (1)20厚1:2.5水泥砂 | m2 | 281.595
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 | [6 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
浆保护层 (2)20厚1:3水泥砂浆找平层
60 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热层（75mm厚挤塑聚苯板） | m2 | 281.595
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
61 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | (1)定制成品不锈钢门 (2)0.9*2.1 | 樘 | 1
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
62 | 030411001001 | 配管 | (1)PC16 (2)砖、混凝土结构 (3)暗配 | m | 245.7
63 | 030411001002 | 配管 | (1)PC20 (2)砖、混凝土结构 (3)暗配 | m | 33.8
64 | 030411006001 | 接线盒 | (1)难燃聚氯乙烯暗装开关盒 (2)接线盒安装 (3) 暗装 | 个 | 25
65 | 030411006002 | 接线盒 | (1)难燃聚氯乙烯暗装灯头盒 (2)接线盒安装 (3) 暗装 | 个 | 26
66 | 030411004001 | 配线 | (1)穿照明线 (2)BYJ-2.5 | m | 731.6
67 | 030411004002 | 配线 | (1)穿动力线 (2) BYJ-4 | m | 96.3
68 | 030412002001 | 工厂灯 | (1)LED悬挂灯 (2) 120W | 套 | 8
69 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)LED吸顶灯 (2)60w | 套 | 3
70 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)吸顶灯 (2) 15w | 套 | 1
71 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)卫生间节能防潮吸顶灯 (2)9w | 套 | 9
72 | 030404031001 | 小电器 | (1)卫生间排气扇 (2) 220V | 个/套/台/ | 1
73 | 030404034001 | 照明开关 | (1)单联单控开关 | 个 | 6
74 | 030404034002 | 照明开关 | (1)二联单控开关 | 个 | 2
75 | 030404034003 | 照明开关 | (1)三联单控开关 | 个 | 1
76 | 030404035001 | 插座 | (1)安全二、三极带接地插座 | 个 | 15
77 | 030404035002 | 插座 | (1)安全三极插座(空调) | 个 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 | [6 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
78 | 030411001003 | 配管 | (1)JDG16 (2)砖、混凝土结构 (3)暗配 | m | 17.6
79 | 030411001004 | 配管 | (1) JDG20 (2)砖、混凝土结构 (3)暗配 | m | 7
80 | 030411001005 | 配管 | (1)SC20 (2)钢管敷设(砖、混凝土结构 (3)暗配 | m | 16
81 | 030411006003 | 接线盒 | (1)开关(插座)盒 (2)接线盒安装 (3)暗装 | 个 | 6
82 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)超五类非屏蔽线 (2)双绞线缆 | m | 33.6
83 | 030505005001 | 敷设射频同轴电缆 | (1) SYWF-75-5 (2)管内穿放视频同轴电缆 | m | 17
84 | 030502004001 | 电视、电话插座 | (1)有线电视插座 | 个 | 2
85 | 030502012001 | 信息插座 | (1)网络插座 | 个/块 | 4
86 | 030507016001 | 停车场管理设备 | (1)地感线圈及辅材 | 台/套 | 1
87 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | (1)安全防范分系统调试 | 系统 | 1
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
88 | 031001006001 | 塑料管 | (1)热熔连接 (2)室内 (3)PPR给水管 DN32 (4)管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内) | m | 33.7
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
3 | 防尘措施费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
1层 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  | m2 | 263.317
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)厅天棚和墙面 (2)7.8m | m2 | 257.296
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2层 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011708001001 | 二次搬运 | (1)拆除垃圾 (2)1层 | 项 | 1
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011708001003 | 二次搬运 | (1)1层 | 项 | 1
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011708001004 | 二次搬运 |  | 项 | 1
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011708001005 | 二次搬运 | (1)1层 | 项 | 1
屋顶和楼梯间屋顶 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7 | 011708001002 | 二次搬运 | (1)拆除垃圾 (2)2层 | 项 | 1
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011708001006 | 二次搬运 | (1)2层 | 项 | 1
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
9 | 011708001007 | 二次搬运 | (1)2层 | 项 | 1
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：下店垃圾转运站修缮工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计