
附件4

市政工程招标控制价编制说明

工程名称：城港大道辅道破损路面专项修补项目
	工程概况

1.建设地点：莆田市。
2.工程专业： 市政工程。
3.专业工程主要内容：

1)道路工程：

路面类型：水泥混凝土路面 。

2）排水工程：

管道材质：     /       ；
施工方法：     /     。

3)其他工程：

水泥混凝土路面。
编制范围

按照业主提供的中城科泽工程设计有限责任公司设计的《城港大道辅道破损路面专项修补项目》图纸，专业范围包括水泥混凝土路面杆等，具体如下：

1.不含三通一平。
2. 水泥混凝土路面等  。
编制依据

1.图纸：按照业主提供的中城科泽工程设计有限责任公司设计的《城港大道辅道破损路面专项修补项目》图纸及有关设计文件。

2.招标文件：海之特工程管理有限公司编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。

3.地质勘察报告：      /      。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标人拟定的计价规则。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版） 。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价：/；甲供材料费：/  。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：莆田市建设工程人工费动态指数。
（2）施工机械台班单价：福建省2019年第03季度机械台班单价。

（3）材料设备价格：  2021年07月份莆田市信息价（不含增值税）、定额基价。 

8.其他：无。

取费标准

1.专业类别：市政工程（执行标准化管理）。 

2.总承包服务费费率：  无。 

3.税率： 9% 。

施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：本工程土方按一、二类土计，弃置运距按3km包干计，弃置点由中标单位自行负责。

2.石方工程：弃置运距按3km包干计，弃置点由中标单位自行负责。

3.脚手架：无。

4.混凝土模板及支架：已包含在定额中。
5.围堰：无。

6.便道及便桥：无。

7.洞内临时设施：无。

8.大型机械设备进出场及安拆费：挖掘机；大型机械设备基础、轨道：无；大型机械设备检测：无。
9.施工排水降水： 无 。

10.处理、监测、监控：无。

11.材料二次搬运：无。

12.行人、行车干扰：无。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：无。

14.爆破安全措施：无。

15.试验爆破措施：无。

16.爆破现场警戒与实验措施：无。

17.水上支架平台：无。

18.施工围挡：无。

19.工程排污费：无  。

20.其他：无  。

材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

水泥
大田广平岩城、建福、海螺
综合价
钢筋
三钢、首钢、唐钢
综合价
2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

3.经市场询价的材料设备：
                            。

七、本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

其他需要的说明

本工程围挡按预算包干计入，结算不得另外增补。

经业主确定，本工程混凝土按商品混凝土计入。

经设计回复，本工程混凝土面按C30强度等级混凝土计入。
经设计回复，本工程路面钢筋部分仅进入拉杆C14@600mm。
招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

                                       。


PAGE  

