
控制价编制说明
工程名称：迎宾大道（建发央著-文龙路）段整治项目
	一、工程概况

1.建设地点：莆田市
2.工程专业：市政工程
3.工程主要内容（有则填写，无则写“无”，项目不足者自行补充）：

1）软基处理：

软基处理（类型、面积等）：/。 

2）道路工程：

道路长度：沥青道路FXBK0+000~FXBK0+570,修建长度0.57KM，水泥道路路FXBK0+570~FXBK0+760,修建长度0.19KM，道路修建宽度：4m，车道数：二车道；

车行道路面类型：沥青路面/混凝土路面。

3）桥梁工程：

①/  ，最大跨径/  米，总长：/  米。

4）涵洞工程：

①涵洞，是否顶进箱涵：/  。
5）排水工程：

管道材质：HDPE缠绕增强管，钢筋混凝土Ⅱ级管  ；
施工方法：开槽埋管。

6）隧道工程：

单线隧道长度长/m，隧道净空面积为/m2，净宽：0m。
7)给水工程：

管道材质：无。

施工方法：无 。

8）路灯工程：无。

9)其他工程：无

二、编制范围

按照中国华西工程设计建设有限公司设计的迎宾大道（建发央著-文龙路）段整治项目施工图纸，编制范围包括道路工程，排水工程, 等；
具体范围及包括的专业内容如下：
1. 不含三通一平；

2.包括的专业内容：道路工程，排水工程等。
三、编制依据

1.图纸：中国华西工程设计建设有限公司设计的迎宾大道（建发央著-文龙路）段整治项目施工图纸等；
2.招标文件： 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：  无  

3.地质勘察报告：无 ；

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标人拟定的计价规则；

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2021年9月27日）；

6.费用定额：费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行最新补充调整文件；其中，暂列金额：无；工程排污费：不计；防尘措施费:9.9%。
7.人材机价格：

（1）人工单价：人工费指数为1.1159。（莆田市住房和城乡建关于发布莆田市建设工程人工费动态指数（2021年3月13日起执行））。
（2）施工机械台班价格：按照《福建省2019年第三季度机械台班》；

（3）材料设备价格：按照莆田2021年7月份材料信息价格；
四、取费标准

1.专业类别：市政工程。 

2.总承包服务费费率：无。 

3.税率：9%。

五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方清单项目：考虑机械施工，沟槽基坑开挖人工配合按5%计算；回填土按就地取土；土方外运运距按3KM；不考虑土方堆置。

2.石方清单项目：石方外运运距按3KM。
3.脚手架：井字架。

4.混凝土模板及支架：依据《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则，模板项目列入相应的混凝土及钢筋混凝土分部分项清单考虑，模板工程不再单独列项。本项目无支架。
5.围堰：草袋围堰。

6.便道及便桥：无。

7.洞内临时设施：无。

8.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内)，铣刨机，摊铺机按定额计。大型机械设备基础、轨道：无；大型机械设备检测：无。
9.施工排水降水：无 。

10.处理、监测、监控：无。

11.材料二次搬运：无。

12.行人、行车干扰：无。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：无。

14.爆破安全措施：无。

15.试验爆破措施：无。

16.爆破现场警戒与实验措施：无。

17.水上支架平台：无。

18.施工围挡：2.5双层夹心彩钢板。

19.工程排污费：无。

20.其他：  

六、主要材料及设备
1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

品牌范围

控制价取定的品牌

备注

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

3.经市场询价的材料设备：
                           。

七、本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

8、 其他需要的说明

1.本工程混凝土均采用商品混凝土；

2.路沿石按芝麻白花岗岩计入；

3.土方按三类土，外运运距按3km包干，不提供弃方场地，土壤类别在标后不作调整；

4.垫层碎石按70%利旧考虑；

5.围挡按1380m计入本次预算；

6.涵洞清淤宽度按5m计入本次预算；

7.中粒式沥青混凝土按中粒式沥青混凝土(AC-20C)计入；

8.管道按破坏拆除考虑，管材不考虑利旧；

9.雨水连接管均按新做管道及包封考虑计入本次预算。
九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

                                       。


PAGE  
第 1 页 共 1 页

